TIA Portal Modul 040-010

Schrittkettenprogrammierung

mit S7-GRAPH und SIMATIC S7-300

Passende SCE Trainer Pakete zu diesen Unterlagen

Eine Übersicht über die aktuell verfügbaren SCE Pakete finden Sie unter: siemens.de/sce/tp

Fortbildungen

Für regionale Siemens SCE Fortbildungen kontaktieren Sie ihren regionalen SCE Kontaktpartner

siemens.de/sce/contact

Weitere Informationen rund um SCE

siemens.de/sce

Verwendungshinweis

Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (T I A) wurde für das Programm „Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)“ speziell zu Ausbildungszwecken für öffentliche Bildungs- und F&E-Einrichtungen erstellt. Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Diese Unterlage darf nur für die Erstausbildung an Siemens Produkten/Systemen verwendet werden. D.h. sie kann ganz oder teilweise  kopiert und an die Auszubildenden zur Nutzung im Rahmen deren Ausbildung aushändigt werden. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten die Zwecke der Ausbildung gestattet.

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG Ansprechpartner: Herr Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Der Einsatz für Industriekunden-Kurse ist explizit nicht erlaubt. Einer kommerziellen Nutzung der Unterlagen stimmen wir nicht zu.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und allen Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage.

SEITE:

1.	Vorwort	4

2.	Hinweis zur Programmiersprache S7-GRAPH	6

3.	Ablaufsteuerungen	7

3.1	Zeitgeführte Ablaufsteuerung	7

3.2	Prozessabhängige Ablaufsteuerung	8

4.	Darstellungsmöglichkeiten von Bewegungsabläufen und Signalzuständen	9

4.1	Beschreibung der Steuerungsaufgabe	10

4.2	Aufschrieb in chronologischer Reihenfolge	11

4.3	Tabellenform	11

4.4	Kurzschreibweise	11

4.5	Bewegungsdiagramme	12

4.5.1	Weg- Schritt- Diagramm	12

4.5.2	Weg- Zeit- Diagramm	12

4.6	GRAFCET nach DIN EN 60848	13

5.0	Projektierung der Abschervorrichtung	15

5.1	Neues TIA Projekt erstellen und Hardware anlegen	15

5.2	PLC-Variablen eingeben	20

5.2	GRAPH Schrittkettenbaustein hinzufügen	21

5.3	Lokale Variablen der GRAPH Schrittkette	22

5.4	Aufbau der Schrittkette	26

5.4.1	Das Prinzip der Ablaufkette	27

5.5	Grafische Darstellung der Abschervorrichtung	28

5.6	Aktionen und Transitionen zuweisen	33

5.7	Schrittkette [FB1] im Main [OB1] aufrufen und beschalten	41

5.8	Projekt Abschervorrichtung_S7-300 in die Steuerung laden	43

6.	Testfunktionen	44

6.1	Beobachten der Schrittkette	44

6.2	Schrittkette im Testbetrieb	46

6.3	Synchronisation der Schrittkette	47

# 1.	Vorwort

Das Modul SCE_DE_040-010 ist inhaltlich der Lehreinheit ‚Weitere Programmiersprachen’ zugeordnet und stellt einen Schnelleinstieg in die Programmierung der SIMATIC S7 300 mit der Programmiersprache S7-GRAPH mit dem TIA-Portal dar.

Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul das programmieren einer Schrittkettensteuerung mit dem grafischen Programmierwerkzeug S7-GRAPH erlernen. Das Modul zeigt in den folgenden Schritten die Vorgehensweise anhand eines ausführlichen Beispiels.

(	Vorstellung der Arten von Ablaufsteuerungen und die Darstellungsmöglichkeiten von

Bewegungsabläufen, Schaltzuständen, Signalfluss und Bewegungsdiagrammen.

(	Erstellen eines einfachen Bewegungsablaufs dargestellt als Weg-Schritt-Diagramm und als

Grafcet anhand eines Programmierbeispiels.

(	Die dazugehörige Ablaufsteuerung wird als Schrittkettenprogramm in S7-GRAPH erstellt

Mit Hilfe der Test- und Diagnosefunktionen wird die Funktionsweise des erstellten Programms

überprüft.

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

- Kenntnisse in der Handhabung von Windows

- Grundlagen der SPS- Programmierung mit STEP 7 Professional V11 (z.B. Module 020- bis 030- )

Benötigte Hardware und Software

1	PC Pentium 4, 1.7 GHz 1 (XP) – 2 (Vista) GB RAM, freier Plattenspeicher ca. 2 GB

Betriebssystem Windows XP Professional SP3 / Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise / Windows 7 Ultimate / Windows 2003 Server R2 / Windows Server 2008

Premium SP1, Business SP1, Ultimate SP1

2	Software STEP7 Professional V11 SP1 (Totally Integrated Automation (TIA-) Portal V11)

3	Ethernet- Verbindung zwischen PC und CPU 314C-2 PN/DP

4	SPS SIMATIC S7-300, z. B. CPU 314C-2PN/DP mit 24DI/16DO. 
Die Eingänge müssen auf ein Schaltfeld herausgeführt sein.

# 2.	Hinweis zur Programmiersprache S7-GRAPH

S7-GRAPH

  - ist seit November 2001 gemäß IEC 61131-3 und PLCopen Base Level zertifiziert.

  - Siemens ist damit der erste Hersteller, der für die Schrittkettenprogrammierung
S7-GRAPH (SFC - Sequential Function Chart) das PLCopen-Zertifikat erhalten hat.

  - Programmierer die S7-GRAPH einsetzen, erstellen ihre Programme damit konsequent nach dem internationalen Standard IEC 61131-3.

Datenformate, Sprachelemente und grafische Darstellung entsprechen damit durchgehend der Norm IEC 61131-3.

Mit der Programmiersprache S7-GRAPH wird der Funktionsumfang von STEP 7 um eine grafische Programmiermöglichkeit für Ablaufsteuerungen erweitert.

Mit S7-GRAPH können Sie Ablaufsteuerungen übersichtlich und schnell programmieren. Der Prozess wird dabei in Einzelschritte zerlegt und der Ablauf graphisch dargestellt.

In den Einzelschritten werden die auszuführenden Aktionen festgelegt.

Die Weiterschaltbedingungen zu den jeweiligen nächsten Schritt (Transitionen) können in der Programmiersprache KOP oder FUP erstellt werden.

# 3.	Ablaufsteuerungen

Eine Ablaufsteuerung ist eine Steuerung mit zwangsläufig schrittweisem Ablauf, bei der das Weiterschalten von einem Schritt auf den programmgemäß nächsten Schritt abhängig von Weiterschaltbedingungen erfolgt.

Die Schrittfolge kann in besonderer Weise programmiert sein, z. B. mit Sprüngen, Schleifen, Verzweigungen.

Mit S7-GRAPH können Ablaufsteuerungen programmiert werden, da der schrittweise Ablauf sehr einfach und schnell graphisch dargestellt werden kann.

Es gibt zwei Arten von Ablaufsteuerungen:

## 3.1	Zeitgeführte Ablaufsteuerung

Bei der zeitgeführten Ablaufsteuerung sind die Weiterschaltbedingungen nur von der Zeit abhängig.

Zum Erzeugen der Weiterschaltbedingungen können z. B. Zeitglieder, Zeitzähler, Schaltwalzen oder Nockenmatten mit gleichbleibender Drehzahl benutzt werden.

## 3.2	Prozessabhängige Ablaufsteuerung

Bei der prozessabhängigen Ablaufsteuerung sind die Weiterschaltbedingungen nur von Signalen der gesteuerten Anlage abhängig. Zum Erzeugen der Signale werden Signalglieder wie Grenztaster,

Schalter, Taster oder Sensoren verwendet. Die erfassten Signale können auch mit Zeitfunktionen verknüpft werden.

Schneidvorrichtung

Bei Betätigung des Start-Ventils fährt der Zylinder der Schneidvorrichtung aus. Nach Erreichen der vorderen Endlage wird der Grenztaster betätigt und der Zylinder fährt selbsttätig wieder ein.

# 4.	Darstellungsmöglichkeiten von Bewegungsabläufen und Signalzuständen

Das Zusammenwirken von Arbeits- und Steuerungselementen kann durch geeignete Darstellungsmöglichkeiten übersichtlich aufzeigt werden. Selbst bei anspruchsvollen Aufgabenstellungen lassen sich die Zusammenhänge noch schnell und sicher erkennen.

Zudem ermöglicht eine einfache Darstellung von Bewegungsabläufen und Schaltzuständen eine Verständigung verschiedenster Fachleute in größerem Rahmen.

mögliche Darstellungsformen von Bewegungsabläufen und Signalzuständen

- Beschreibung der Steuerungsaufgabe

In Form eines Textes wird der Steuerungsablauf beschrieben.

- Aufschrieb in chronologischer Reihenfolge

In Kurzen Zeilen wird der Bewegungsablauf dargestellt.

- Tabellenform

Der schrittweise Ablauf wird in eine Tabelle eingetragen.

- Kurzschreibweise

Durch eine vereinfachte Darstellung der Bewegungen kann der Ablauf schnell und einfach dargestellt werden.

- Bewegungsdiagramme

Mit Hilfe von Weg-Schritt bzw. Weg-Zeit Diagrammen wird der Bewegungsablauf graphisch dargestellt, zudem ist eine bessere Übersicht der Zusammenhänge gegeben.

- Grafcet

Die Abläufe werden in Schritte und Transitionen unterteilt.

Im Schrittfeld steht die alphanumerische Kennzeichnung.

Kommentare dürfen in „Anführungszeichen“ daneben stehen.

Die Weiterschaltbedingung steht auf der rechten Seite der Transition.

Der Punkt bzw. der dafür verwendete Stern beschreibt eine UND- Verknüpfung, das Plus-Zeichen beschreibt eine ODER- Verknüpfung.

Negationen werden mit einem Strich über dem Variablennamen beschrieben.

Anhand eines Programmbeispiels sollen die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten erläutert werden.

## 4.1	Beschreibung der Steuerungsaufgabe

Es soll eine Steuerung für eine Abschervorrichtung entworfen werden. Durch das Zusammenwirken einer Zuführeinheit und einer Schervorrichtung soll Stangenmaterial abgeschnitten werden.

Die Zuführung erfolgt durch den Vorschubzylinder (Zylinder B), der beim Vor- bzw. Rückhub die pneumatische Spannzange (Zylinder A) mitbewegt. Ist das Material gegen einen Festanschlag eingeschoben, wird es durch die Spannvorrichtung (Zylinder C) festgehalten. Danach kann der Abschervorgang beginnen (Zylinder D) und gleichzeitig das Öffnen der Spannzange (Zylinder A) erfolgen. Ist die Spannzange (Zylinder A) geöffnet so erfolgt das Zurückfahren (Zylinder B) in Ausgangsstellung. Ist der Abschervorgang beendet (Zylinder D) und hat die Zuführeinheit die Ausgangsstellung erreicht, so wird die Spannvorrichtung (Zylinder C) geöffnet und es kann ein neuer Arbeitsablauf begonnen werden.

Der Start wird durch die Betätigung der Start-Taste ausgelöst, wenn sich alle Zylinder in der hinteren Endlage befinden.

## 4.2	Aufschrieb in chronologischer Reihenfolge

Zylinder A fährt aus und schließt die Spannzange,

Zylinder B fährt aus und schiebt das Material bis zum Anschlag,

Zylinder C fährt aus und spannt das Stangenmaterial in der Schervorrichtung,

Zylinder A fährt ein (die Spannzange geöffnet) und Zylinder D fährt aus (Abscheren),

Zylinder B fährt ein (die Vorschubeinheit fährt zurück) und Zylinder D fährt ein,

Zylinder C fährt ein und öffnet die Spannvorrichtung.

## 4.3	Tabellenform

| Schritt | Zylinder A | Zylinder B | Zylinder C | Zylinder D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ausfahren | - | - | - |
| 2 | - | ausfahren | - | - |
| 3 | - | - | ausfahren | - |
| 4 | einfahren | - | - | ausfahren |
| 5 | - | einfahren | - | einfahren |
| 6 | - | - | einfahren | - |

## 4.4	Kurzschreibweise

Für den Bewegungsablauf ist es oft unerheblich welche Aufgaben mit einer Bewegung erfüllt werden, so kann ein Bewegungsablauf auch für unterschiedlichste Steuerungen verwendet werden.

Bei umfangreicheren Steuerungen sollte der Bewegungsablauf zuerst in der Kurzschreibweise beschrieben werden, da hier eine schnelle Übersicht der Bewegungen gegeben wird.

Bei der Kurzschreibweise werden den Bewegungen Bezeichnungen zugeordnet.

- Bezeichnung für das Ausfahren oder den Vorhub eines Zylinders:	+

- Bezeichnung für das Einfahren oder den Rückhub eines Zylinders:	-

- Für Motoren können M+ für Rechtslauf, M- für Linkslauf und M* für Stopp verwendet werden.

Parallelbewegungen werden in der Kurzschreibweise übereinander geschrieben.

Für unser Programmbeispiel sieht die Kurzschreibweise folgendermaßen aus.

A-	B-

A+	B+	C+	D+	D-	C-

Aus der Kurzschreibweise lesen Sie folgende Informationen:

Anzahl der Arbeitselemente und der notwendigen Schritte (4 Arbeitselemente und 6 Schritte)

Parallel- und Mehrfachbewegungen eines Arbeitselements (Parallelbewegung in Schritt 4 und 5)

Grundstellung der Anlage (A- B- C- D-)

Signalzustände der Signalgeber (a0 b0 c0 d0 Grundstellung)(b0 c0 d0 A+)(a1 b0 c0 d0 1.Schritt)

A-                	B-

Signalfluss der Signalgeber (Start – A+, a1 – B+, b1 – C+, c1 – 	D+, a0 & d1 – 	D-, b0 & d0 – C-, c0)

## 4.5	Bewegungsdiagramme

### 4.5.1	Weg- Schritt- Diagramm

Hier wird der Arbeitsablauf eines Arbeitselements dargestellt und zwar wird in Abhängigkeit von den jeweiligen Schritten (Schritt: Änderung des Zustands irgendeiner Baueinheit) der zurückgelegte Weg aufgetragen. Sind für eine Steuerung mehrere Arbeitsglieder vorhanden, so werden diese in derselben Weise dargestellt und untereinander gezeichnet. Der Zusammenhang wird durch die Schritte hergestellt. Beim Weg-Schritt-Diagramm ist der Abstand der Schrittlinien immer gleich.

Zusätzlich können in das Weg-Schritt-Diagramm die Signallinien mit eingetragen werden.

Für unser Programmbeispiel sieht das Weg-Schritt-Diagramm folgendermaßen aus.

### 4.5.2	Weg- Zeit- Diagramm

Das Weg-Zeit-Diagramm ist im Wesentlichen ein Weg-Schritt-Diagramm bei dem zusätzlich der zeitliche Verlauf der Bewegungen aufgezeigt wird durch eine Zeitleiste am unteren Ende des Diagramms kann die Dauer einer Bewegung abgelesen werden. Der Abstand der Schrittlinien verändert sich je nach benötigter Zeit. Die Anzahl der Schritte und die Art der Bewegungen bleiben unverändert.

## 4.6	GRAFCET nach DIN EN 60848

Der Grafcet ist eine prozessorientierte Darstellung einer Steuerungsaufgabe, unabhängig von deren Realisierung, z.B. der verwendeten Betriebsmittel. Er erleichtert das Zusammenwirken verschiedener Fachdisziplinen, z.B. Maschinenbau, Pneumatik, Hydraulik, Verfahrenstechnik, Elektrik, Elektronik usw. Eine Steuerungsaufgabe wird mit ihren wesentlichen Eigenschaften in einer Grobstruktur (Schrittfeld) und mit den für die jeweilige Anwendung erforderlichen Details in einer Feinstruktur (Befehlsfeld) übersichtlich dargestellt.

Der Ablauf der Abschervorrichtung kann nach einer Zuordnung der Signalglieder und der Arbeitselemente in einem GRAFCET nach DIN EN 60848 dargestellt werden.

Zuordnung der Signalglieder

S1_START	Start-Taster

B1_a0		Sensor Zylinder A eingefahren

B2_a1		Sensor Zylinder A ausgefahren

B3_b0		Sensor Zylinder B eingefahren

B4_b1		Sensor Zylinder B ausgefahren

B5_c0		Sensor Zylinder C eingefahren

B6_c1		Sensor Zylinder C ausgefahren

B7_d0		Sensor Zylinder D eingefahren

B8_d1		Sensor Zylinder D ausgefahren

Zuordnung der Arbeitselemente

M1_A+/-		Magnetventil für Zylinder A aus/einfahren

M2_B+/-		Magnetventil für Zylinder B aus/einfahren

M3_C+/-		Magnetventil für Zylinder C aus/einfahren

M4_D+/-		Magnetventil für Zylinder D aus/einfahren

Hinweis

Da es sich bei der Abschervorrichtung um zwei getrennte Arbeitsstationen (Zuführstation und Schervorrichtung) handelt, wird der Grafcet mit einer Simultanverzweigung erstellt.

A-   (a0)  B-

A+ B+ C+ (c1)                                 (b0) & (d0) C-

D+  (d1)  D-

Bei einer Simultanverzweigung teilt sich die Schrittkette auf und die Schritte laufen parallel.

GRAFCET der Abschervorrichtung nach DIN EN 60848

# 5.0	Projektierung der Abschervorrichtung

Aus dem GRAFCET soll nun ein S7-GRAPH Programm erstellt werden.

## 5.1	Neues TIA Projekt erstellen und Hardware anlegen

- Das zentrale Werkzeug ist das ‚Totally Integrated Automation Portal’, das hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird. ( ® TIA-Portal V11)

- Programme für die SIMATIC S7-300 werden in Projekten verwaltet. Ein solches Projekt wird nun in der Portalansicht angelegt ( ® Neues Projekt erstellen ® Abschervorrichtung_S7-300 ® Erstellen)

- Nun werden ‚Erste Schritte’ zur Projektierung vorgeschlagen. Wir wollen zuerst ‚ein Gerät konfigurieren’. ( ® Erste Schritte ® ein Gerät konfigurieren)

- Danach klicken wir auf ‚Neues Gerät hinzufügen’. Als Gerätenamen vergeben wir ‚PLC_Abschervorrichtung’ und wählen die ‚CPU314C-2 PN/DP’ mit passender Bestell- und Versionsnummer aus.

( ® neues Gerät hinzufügen ® PLC_Abschervorrichtung ® PLC ® SIMATIC S7-300 ® CPU ® CPU314C-2 PN/DP ® 6ES7 314-6EH04-0AB0 ® V3.3 ® Hinzufügen)

- Nun wechselt die Software automatisch zur Projektansicht mit der geöffneten Hardwarekonfiguration in der Gerätesicht.

Hier können nun weitere Module aus dem Hardware-Katalog (rechts!) hinzugefügt werden.

Wir wählen die interne DI24/DO16 Baugruppe mit 24 digitalen Eingängen und 16 digitalen Ausgängen und ändern die E/A- Anfangsadresse auf 0.

( ® Hardware-Katalog ® DI24/DO16 ® 0 ® 0)

- Damit die Software später auf die richtige CPU zugreift muss deren IP-Adresse und die Subnetzmaske eingestellt werden. 
(® Eigenschaften ® Allgemein ® PROFINET- Schnittstelle ® Ethernet-Adressen ® IP-Adresse im Projekt einstellen ®  IP-Adresse: 192.168.0.1 ® Subnetzmaske: 255.255.255.0)

## 5.2	PLC-Variablen eingeben

Da bei moderner Programmierung nicht mit absoluten Adressen, sondern mit Variablen programmiert wird, müssen hier die globalen PLC-Variablen festgelegt werden.

Diese globalen PLC-Variablen sind beschreibende Namen mit Kommentar für jene Eingänge und Ausgänge, die im Programm Verwendung finden. Später kann bei der Programmierung über diesen Namen auf die globalen PLC-Variablen zugegriffen werden.

Diese globalen Variablen sind im gesamten Programm in allen Bausteinen verwendbar.

Wählen Sie hierzu in der Projektnavigation die ‚PLC_Abschervorrichtung [CPU314C-2 PN/DP]’ und dann ‚PLC-Variablen’. Öffnen Sie die ‚Standard-Variablentabelle’ mit einem Doppelklick und tragen dort wie unten gezeigt die Namen für die Ein- und Ausgänge ein. ( ® PLC_Abschervorrichtung [CPU314C-2 PN/DP]’ ® PLC-Variablen® Standard-Variablentabelle)

## 5.2	GRAPH Schrittkettenbaustein hinzufügen

- Um die GRAPH-Schrittkette zu erstellen wählen Sie in der Projektnavigation die ‚ PLC_Abschervorrichtung [CPU314C-2 PN/DP]’ und dann ‚Programmbausteine’.

Dann führen Sie einen Doppelklick auf ‚Neuen Baustein hinzufügen’ aus. 
( ® PLC_Abschervorrichtung [CPU314C-2 PN/DP]’ ® Programmbausteine ® Neuen Baustein hinzufügen)

- Wählen Sie in der Auswahl ‚Funktionsbaustein (FB)’ und vergeben den Namen ‚Schrittkette’.

Als Programmiersprache wird ‚GRAPH’ vorgegeben. Die Nummerierung erfolgt automatisch. Da dieser FB1 später sowieso über den symbolischen Namen aufgerufen wird, spielt die Nummer keine so große Rolle mehr. Übernehmen Sie die Eingaben mit ‚OK’. 
( ® Funktionsbaustein (FB) ® Schrittkette ® GRAPH ® OK)

## 5.3	Lokale Variablen der GRAPH Schrittkette

Der Baustein ‚Schrittkette [FB1]’ wird dann automatisch geöffnet. Bevor die Schrittkette graphisch erstellt wird, sollten in der Schnittstelle des Bausteins die zusätzlich benötigten Variablen deklariert werden. Bei der Deklaration der Schnittstelle werden die, nur in diesem Baustein bekannten, lokalen Variablen festgelegt.

Die Variablen unterteilen sich in zwei Gruppen:

( Bausteinparameter, die die Schnittstelle des Bausteins für den Aufruf im Programm bilden.

| Typ | Bezeichnung | Funktion | Verfügbar in |
| --- | --- | --- | --- |
| Eingangsparameter | Input | Parameter, deren Werte der Baustein liest. | Funktionen, Funktionsbausteinen und einigen Arten von Organisationsbausteinen |
| Ausgangsparameter | Output / Return | Parameter, deren Werte der Baustein schreibt. | Funktionen und Funktionsbausteinen |
| Durchgangsparameter | InOut | Parameter, deren Wert der Baustein beim Aufruf liest und nach der Bearbeitung wieder in denselben Parameter schreibt. | Funktionen und Funktionsbausteinen |

( Lokaldaten, die zum Speichern von Zwischenergebnissen dienen.

| Typ | Bezeichnung | Funktion | Verfügbar in |
| --- | --- | --- | --- |
| Temporäre Lokaldaten | Temp | Variablen, die zum Speichern von temporären Zwischenergebnissen dienen. Temporäre Daten bleiben nur für einen Zyklus erhalten. | Funktionen, Funktionsbausteinen und Organisationsbausteinen |
| Statische Lokaldaten | Static | Variablen, die zum Speichern von statischen Zwischenergebnissen im Instanz-Datenbaustein dienen. Statische Daten bleiben so lange erhalten, bis sie neu geschrieben werden, auch über mehrere Zyklen hinweg. | Funktionsbausteinen |

Bei der Deklaration der lokalen Variablen werden in unserem Beispiel zusätzlich noch folgende Variablen benötigt.

Input:

start			Bool	Startbefehl

zyl_A_eingefahren	Bool	Rückmeldung Zylinder A ist eingefahren

zyl_A_ausgefahren	Bool	Rückmeldung Zylinder A ist ausgefahren

zyl_B_eingefahren	Bool	Rückmeldung Zylinder B ist eingefahren

zyl_B_ausgefahren	Bool	Rückmeldung Zylinder B ist ausgefahren

zyl_C_eingefahren	Bool	Rückmeldung Zylinder C ist eingefahren

zyl_C_ausgefahren	Bool	Rückmeldung Zylinder C ist ausgefahren

zyl_D_eingefahren	Bool	Rückmeldung Zylinder D ist eingefahren

zyl_D_ausgefahren	Bool	Rückmeldung Zylinder D ist ausgefahren

Output:

zyl_A_aus_einfahren	Bool	Zylinder A aus- bzw. einfahren

zyl_B_aus_einfahren	Bool	Zylinder B aus- bzw. einfahren

zyl_C_aus_einfahren	Bool	Zylinder C aus- bzw. einfahren

zyl_D_aus_einfahren	Bool	Zylinder D aus- bzw. einfahren

Dabei sind sämtliche Variablen vom Typ ‚Bool’ , das heißt binäre Variablen die nur den Zustand ‚0’ (false) oder ‚1’ (true) haben können.

Sämtliche lokalen Variablen sollten zum besseren Verständnis auch mit einem ausreichenden Kommentar versehen werden.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Schnittstelle des Bausteins ‚Schrittkette [FB1]

auf die Zeile der letzten Input Variable und wählen Sie Zeile hinzufügen.

Legen Sie die zusätzlichen Input Variablen an.

- Klicken Sie nun auf die Zeile der letzten Output Variable und wählen Sie Zeile hinzufügen.

Legen Sie die zusätzlichen Output Variablen an.

Liste aller Input und Output Variablen des FB1

Hinweis:

Um eine Verwechslung mit den PLC-Variablen und den GRAPH Baustein-Variablen zu vermeiden, sollten die selbstdefinierten lokalen Variablen klein geschrieben werden.

## 5.4	Aufbau der Schrittkette

Nachdem die lokalen Variablen deklariert wurden kann nun mit der Erstellung der Schrittkette begonnen werden.

### 5.4.1	Das Prinzip der Ablaufkette

Eine Ablaufkette besteht aus einer Folge von Schritten, die abhängig von den Bedingungen zum Weiterschalten in einer festgelegten Reihenfolge aktiviert werden.

Die Bearbeitung einer Ablaufkette beginnt immer mit einem Initialschritt oder mit mehreren Initialschritten die an beliebiger Stelle in der Ablaufkette stehen. Solange die Aktionen eines Schrittes ausgeführt werden, ist dieser Schritt aktiv. Bei Ausführung von mehreren Schritten gleichzeitig sind alle diese Schritte aktiv.

Ein Schritt wird verlassen, wenn alle eventuell anstehenden Störungen behoben bzw. bestätigt sind und die dem Schritt folgende Transition erfüllt ist.

Der nächste Schritt, der der erfüllten Transition folgt, wird aktiv.

Am Ende einer Ablaufkette steht ein Sprung zu einem beliebigen Schritt dieser Ablaufkette oder einer anderen Ablaufkette des FB. Dadurch ist ein zyklischer Betrieb der Ablaufkette möglich. Am Ende der Ablaufkette kann auch ein Kettenende stehen. Der Ablauf endet mit Erreichen des Kettenendes.

Aktiver Schritt

Ein aktiver Schritt ist ein Schritt, dessen Aktionen gerade bearbeitet werden.

Der Schritt wird aktiv

wenn die Bedingungen der vorhergehenden Transition erfüllt sind oder

wenn er als Initialschritt definiert ist und die Ablaufkette initialisiert wurde oder

wenn er durch eine ereignisabhängige Aktion aufgerufen wird.

Elemente einer Ablaufkette

## 5.5	Grafische Darstellung der Abschervorrichtung

- Zum Erstellen unserer Schrittkette ziehen wir zunächst vier weitere Schritte mit Transitionen ans Ende der Kette.

Die nächsten Schritte werden mit einer Verzweigung eingefügt

Es gibt zwei Arten von Verzweigungen

Die Alternativ-Verzweigung,

sie wird nach dem angewählten Schritt eingefügt und beginnt mit einer Transition

Die Schritte einer Alternativ-Verzweigung werden nur bearbeitet wenn die Transition erfüllt ist.

Die Verzweigung kann, entweder nach links zu einer Transition geschlossen oder mit Kettenende beendet werden.

Verzweigung schließen.

Kettenende einfügen.

Die Simultan-Verzweigung,

sie wird nach der angewählten Transition eingefügt und beginnt mit einem Schritt.

Die Schritte einer Simultan-Verzweigung müssen bearbeitet werden, da sie parallel zu den Grundschritten durchlaufen werden.

Die Verzweigung muss nach links zu einem Schritt geschlossen werden.

Verzweigung schließen.

- Danach ziehen wir Simultanzweig öffnen ans Ende der Transition 4.

Schritt 6 wird zusammen mit der Simultan-Verzweigung eingefügt.

- Jetzt werden noch drei weitere Schritte mit Transitionen angehängt.

- Nun muss nur noch die Simultan-Verzweigung geschlossen und ein Sprung zum ersten Schritt eingefügt werden.

- Schritt 1 anwählen.

- Die Schrittkette wird jetzt noch bezeichnet

## 5.6	Aktionen und Transitionen zuweisen

In der Einzelschrittansicht werden die Aktionen und die Transitionen eines Schrittes zugewiesen.

- Um in die Einzelschrittansicht zu gelangen, müssen wir entweder den Initialschritt S1 doppelklicken oder den Schritt markieren und die Schaltfläche für Einzelschrittansicht anklicken.

Schaltfläche für

Kettenansicht

Schritt S1 „Initialschritt“ und Transition T1 „Startbedingung“

Im Initialschritt S1 werden zunächst keine Aktionen zugewiesen.

Als Weiterschaltbedingung zum nächsten Schritt programmieren wir die Startbedingung.

„Wenn alle Arbeitselemente in eingefahrener Position sind und der Startbefehl gegeben wird“.

- Zuerst einen UND Baustein an den Eingang der Transition ziehen und drei weitere Eingänge anlegen. Danach die Eingänge mit den Variablen beschalten.

Schritt S2 „A ausfahren“ und Transition T2 „a1“

Im zweiten Schritt soll der Zylinder A ausfahren und auch über die nachfolgenden Schritte ausgefahren bleiben, deswegen muss hier der Operand (Output-Variable) speichernd auf 1 gesetzt werden.

Der Operand bleibt auch nach verlassen oder deaktivieren des Schrittes, so lange auf 1 gesetzt, bis er wieder auf 0 zurückgesetzt wird.

- Die Aktion zu Schritt S2 und die Weiterschaltbedingung zu Transition T2 eingeben.

Schritt S3 „B ausfahren“ und Transition T3 „b1“

- Die Aktion zu Schritt S3 und die Weiterschaltbedingung zu Transition T3 eingeben.

Schritt S4 „C ausfahren“ und Transition T4 „c1“

- Die Aktion zu Schritt S4 und die Weiterschaltbedingung zu Transition T4 eingeben.

Schritt S5 „A einfahren“ und Transition T5 „a0“

Im fünften Schritt soll der Zylinder A wieder einfahren und auch über die nachfolgenden Schritte eingefahren bleiben, deswegen muss hier der Operand speichernd auf 0 rückgesetzt werden.

- Die Aktion zu Schritt S5 und die Weiterschaltbedingung zu Transition T5 eingeben.

Schritt S6 „D ausfahren“ und Transition T7 „d1“

- Die Aktion zu Schritt S6 und die Weiterschaltbedingung zu Transition T7 eingeben.

Alternativ könnte hier auch die Aktion mit „N – setzen solange Schritt aktiv“ programmiert werden,

da im nächsten Schritt der Zylinder D wieder eingefahren wird. Die Aktion „R – Auf 0 setzen“ im nächsten Schritt entfällt dann.

Da in unserem Beispiel beim Deaktivieren aller Schritte die Arbeitselemente in Position bleiben sollen, wird hier mit der Speicherfunktion programmiert.

Schritt S7 „B einfahren“ und Transition T6 „b0_d0“

- Die Aktion zu Schritt S7 und die Weiterschaltbedingung zu Transition T6 eingeben.

Schritt S8 „D einfahren“ und Transition T6 „b0_d0“

- Die Aktion zu Schritt S8 und die Weiterschaltbedingung zu Transition T6 eingeben.

Da nach den Schritten S7 und S8 der Simultanzweig wieder geschlossen wird, haben beide Schritte eine gemeinsame Weiterschaltbedingung (Transition T6 „b0_d0“).

Es wird auf den nächsten Schritt weitergeschaltet wenn beide Schritte S7 und S8 aktiv sind und die Bedingung der Transition T6 erfüllt ist.

Ein Simultanzweig kann nur verlassen werden, wenn die letzten Schritte aller Zweige aktiv sind und die gemeinsame Weiterschaltbedingung erfüllt ist.

Schritt S9 „C einfahren“ und Transition T8 „c0“

- Die Aktion zu Schritt S9 und die Weiterschaltbedingung zu Transition T8 eingeben.

- Kettenansicht wählen

Schrittkette [FB1] übersetzen und speichern

Damit ist unser Schrittkettenbaustein vorerst fertig und sollte jetzt auch übersetzt und gespeichert werden.

- Schrittkette [FB1] markieren und Baustein übersetzen anklicken. Danach Projekt speichern.

Im Info Fenster wird das Übersetzungsergebnis angezeigt.

## 5.7	Schrittkette [FB1] im Main [OB1] aufrufen und beschalten

Die Schrittkette [FB1] wird nun im Main [OB1] Baustein aufgerufen, mit einem Instanz-Datenbaustein verknüpft und beschaltet.

- Main [OB1] öffnen und die Schrittkette [FB1] ins erste Netzwerk ziehen.

- Den automatisch generierten Instanz-Datenbaustein Schrittkette_DB [DB1] mit OK bestätigen.

- aufgerufenen Baustein Schrittkette [FB1] beschalten.

Die restlichen Variablen werden vorerst noch nicht beschaltet.

- Main [OB1] Baustein speichern.

## 5.8	Projekt Abschervorrichtung_S7-300 in die Steuerung laden

Das Projekt muss noch in die Steuerung geladen werden.

- PLC_Abschervorrichtung in der Projektnavigation anklicken.

- Auf die Schaltfläche Laden in Gerät klicken.

- Im Fenster Erweitertes Laden PG/PC-Schnittstelle auswählen.

- Nach beendeten Scanvorgang die CPU auswählen.

- Auf die Schaltfläche Laden klicken.

- Nach dem Übersetzen mit Laden und Fertig stellen bestätigen

# 6.	Testfunktionen

## 6.1	Beobachten der Schrittkette

Der Funktionsbaustein Schrittkette [FB1] kann in der GRAPH Ansicht getestet werden.

Nach dem Öffnen kann mit der Funktion „Beobachten“  der schrittweise Ablauf verfolgt werden.

Die aktiven Schritte und Transitionen werden farbig gekennzeichnet.

In der Einzelschrittansicht können die Aktionen und Transitionen beobachtet werden.

## 6.2	Schrittkette im Testbetrieb

Im Fenster „Testen“ befindet sich die Testfunktion „Kettensteuerung“, mit der die GRAPH Ablaufsteuerung in allen Betriebsarten getestet werden kann.

Alle Eingaben und Einstellungen wirken sich wie die entsprechenden FB- Parameter aus.

Die Eingaben im Dialogfeld „Kettensteuerung“ können sich von den Einstellungen unterscheiden, die der Programmierer zum Übersetzen der Kette eingerichtet hat. Die Einstellungen die hier vorgenommen werden sind den anderen Einstellungen, die beim Übersetzen eingerichtet wurden, übergeordnet.

Einstellen der Betriebsart

Durch Aktivieren eines der runden Optionsfelder schalten Sie die Ablaufkette in die gewählte Betriebsart. So können Sie z.B.: Ihre Ablaufkette statt im Automatikbetrieb im Handbetrieb ablaufen lassen. Im Handbetrieb können Sie jeden beliebigen Schritt aktivieren oder deaktivieren.

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1.	Tragen Sie die Schrittnummer des Schritts, den Sie bearbeiten wollen, in das Feld "Schrittnummer" ein oder klicken Sie den gewünschten Schritt einfach an.

2.	Wählen Sie die Aktion, die mit dem Schritt durchgeführt werden soll:

- Aktivieren:

Der angewählte Schritt wird aktiviert, auch wenn die vorherigeTransition nicht erfüllt ist.

- Deaktivieren:

Der angewählte Schritt wird deaktiviert.

Beachten Sie, dass Sie beim Aktivieren eines Schritts der derzeit aktive Schritt deaktiviert wird, da in einer linearen Kette immer nur ein Schritt aktiv sein darf. Sie können also immer nur einen Schritt aktivieren, Ausnahme bei Simultanverzweigungen hier kann in jeden Zweig ein Schritt aktiviert werden.

Nachdem Sie Ihre Kette im Handbetrieb gesteuert haben, können Sie in den Automatikbetrieb zurückkehren.

Unter „Testeinstellungen“ können zusätzliche Parameter eingestellt werden.

## 6.3	Synchronisation der Schrittkette

GRAPH hilft Ihnen beim Auffinden möglicher Synchronisationspunkte zwischen Prozess und Ablaufkette. Ein Prozess ist nicht mehr synchron, wenn er von Hand in einen anderen Zustand gebracht wird. Das kann z.B. durch Umschalten in den Handbetrieb geschehen, indem Sie jeden beliebigen Schritt aktivieren können auch dann, wenn seine voraus geschaltete Transition nicht erfüllt ist.

Um anschließend den eventuell veränderten Prozess wieder automatisch laufen lassen zu können und die möglichen Synchronisationspunkte zu finden, steht die Funktion Synchronisation zur Verfügung.

Die dem Schritt vorhergehende Transition ist erfüllt und die nachfolgende Transition ist nicht erfüllt.

- Schalten Sie dazu die Kette in den Handbetrieb und aktivieren Sie die Synchronisation.

- Wählen Sie Vorhergehende Transition erfüllt.

3.	Aktivieren Sie mit der rechten Maustaste die vorgeschlagenen Schritte.

4.	Schalten Sie nun die Ablaufkette zurück in den Automatikbetrieb.

In einer Simultanverzweigung muss jeder Zweig einen aktiven Schritt enthalten.

# Text boxes

SCE Ausbildungsunterlage
für die durchgängige Automatisierungslösung 
Totally Integrated Automation (TIA)

Weiterführende Fkt. zur SPS-Programmierung Module 30

Grundlagen SPS- Programmierung

Module 10, Module 20

PROFIBUS    PROFINET

Module 60      Module 70

AS-Interface

Module 50

Sicherheitstechnik

Module 80

Antriebstechnik

Module 100

Prozessvisualisierung (HMI) Module 90

Sensortechnik

Module 110

Anlagensimulation SIMIT Module 150

Weitere Programmiersprachen

Module 40

1 PC

2 STEP7 Professional V11

(TIA-Portal)

3 Ethernet- Verbindung

4 S7-300 mit

CPU 314C-2PN/DP

Zustandslinie

Schrittlinie

Funktionslinie

Signallinie

Grenztaster

Und-Verknüpfung zweier Signale

Der erste Schritt der Ablaufkette wird in den Baustein automatisch eingefügt. Dieser Schritt wird als Initialschritt gekennzeichnet und ist beim Start der Ablaufkette aktiv.

"Initialschritt"

"Zylinder D ausfahren"

"Zylinder D einfahren"

M4_D+/- := 0

M4_D+/- := 1

"Endlage Zylinder C erreicht"

"Zylinder A einfahren"

"Zylinder B einfahren"

"Endlage Zylinder C erreicht"

"Endlage Zylinder B UND D erreicht"

"Endlage Zylinder A erreicht"

"Endlage Zylinder B erreicht"

"Start-Bedingung: Start-Taster  UND alle Zylinder in Grundstellung"

"Endlage Zylinder A erreicht"

"Zylinder C einfahren"

"Endlage Zylinder D erreicht"

"Zylinder C ausfahren"

"Zylinder A ausfahren"

"Zylinder B ausfahren"

M3_C+/- := 0

M2_B+/- := 0

M1_A+/- := 0

M3_C+/- := 1

M2_B+/- := 1

M1_A+/- := 1

1

2

9

8

7

6

5

4

3

B5_c0

B3_b0 * B7_d0

B8_d1

B1_a0

B6_c1

B4_b1

B2_a1

S1_START * B1_a0 * B3_b0 * B5_c0 * B7_d0

Transition bzw.

Weiterschaltbedingung

Schrittfeld