Support d'apprentissage/de formation

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | À partir de la version V15.1

siemens.com/sce

Module 052-100 TIA Portal

Programmation par étapes opérationnelles

avec GRAPH et SIMATIC S7

v
Kits de formation SCE correspondant à ce support d'apprentissage/de formation

Automates SIMATIC

- SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 F avec WinCC RT Advanced 512 PowerTags

N° d'article : 6ES7677-2SB42-4AB1

- SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety
N° d'article : 6ES7512-1SK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety avec logiciel
N° d'article : 6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP avec logiciel
N° d'article : 6ES7516-3AN00-4AB3

- SIMATIC CPU 1512C PN avec logiciel et PM 1507  
N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB1

- SIMATIC CPU 1512C PN avec logiciel, PM 1507 et CP 1542-5 (CP PROFIBUS)
N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1512C PN avec logiciel
N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB6

- SIMATIC CPU 1512C PN-1 sans alimentation / avec CP pour PROFIBUS DP
N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB7

- SIMATIC S7-1200 Basic Controller, CPU 1215C ; DC/DC/DC
N° d'article : 6ES7215-1AG40-4AB1

- SIMATIC S7-1200 Basic Controller, CPU 1215C ; AC/DC/RELAIS 
N° d'article : 6ES7215-1BG40-4AB1

- SIMATIC S7-1200 Basic Controller, CPU 1215C ; DC/DC/RELAIS

N° d'article : 6ES7215-1HG40-4AB1

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- SIMATIC STEP 7 Professional V15 - Licence monoposte
N° d'article : 6ES7822-1AA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15 - Licence 6 postes pour salle de classe 
N° d'article : 6ES7822-1BA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15 - Licence de mise à niveau 6 postes
N° d'article : 6ES7822-1AA05-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15 - Licence 20 postes étudiant
N° d'article : 6ES7822-1AC05-4YA5

Veuillez noter les packages pour formateurs ont parfois été remplacés par de nouveaux packs.

Vous pouvez consulter les packages SCE actuellement disponibles sous : siemens.com/sce/tp

Formations

Pour les formations Siemens SCE régionales, contactez votre interlocuteur SCE régional :

siemens.com/sce/contact

Plus d'informations sur le programme SCE

siemens.com/sce


Remarque d'utilisation

Les supports d'apprentissage/de formation SCE pour la solution d'automatisation cohérente Totally Integrated Automation (TIA) ont été spécialement créés pour le programme "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" à des fins de formation pour les instituts publics de formation et de R&D. Siemens n'assume aucune responsabilité quant au contenu.

Cette documentation ne peut être utilisée que pour une première formation aux produits/systèmes Siemens.
Autrement dit, elle peut être copiée, en partie ou en intégralité, pour être distribuée aux participants à la formation afin qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de leur formation. La diffusion et la duplication de cette documentation, l'exploitation et la communication

de son contenu sont autorisées au sein d'instituts publics de formation et de formation continue à des fins de formation.

Toute exception requiert au préalable l’autorisation écrite de la part de Siemens. Envoyer toutes les demandes à ce sujet à scesupportfinder.i-ia@siemens.com.

Toute violation de cette règle expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés, en particulier en cas de délivrance de brevet ou d'enregistrement d'un modèle déposé.

Il est expressément interdit d'utiliser cette documentation pour des cours dispensés à des clients industriels. Tout usage de cette documentation à des fins commerciales est interdit.

Nous remercions l'Université technique de Dresde et l'entreprise Michael Dziallas Engineering ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de ce support d'apprentissage/de formation.

Sommaire

1	Objectif	6

2	Conditions	6

3	Configurations matérielles et logicielles requises	7

4	Théorie	8

4.1	Remarque sur le langage de programmation S7-GRAPH	8

4.2	GRAFCET selon la norme DIN EN 60848	8

5	Énoncé du problème	9

5.1	Description de la tâche de commande	9

5.2	Schéma technologique	9

5.3	Mise en marche	10

5.4	Sélection du mode de fonctionnement	10

5.5	ARRÊT D'URGENCE	10

5.6	Mode manuel	10

5.7	Mode automatique	11

5.8	Voyant lumineux	13

5.9	Tableau d'affectation	14

6	Planification	16

6.1	Diagramme séquentiel de l'installation de tri	17

7	Instructions structurées par étapes	21

7.1	Désarchiver un projet existant	21

7.2	Importation de la "table des variables_installation de tri"	22

7.3	Création du bloc fonctionnel FB50 "MODE AUTOMATIQUE"	24

7.4	Propriétés de bloc du FB50 "MODE_AUTOMATIQUE"	26

7.5	Définir l'interface du FB50 "MODE_AUTOMATIQUE"	27

7.6	Structure du graphe séquentiel	29

7.7	Programmation du FB50 : AUTOMATIC_MODE (MODE_AUTOMATIQUE)	31

7.8	Programmation du bloc d'organisation OB1	48

7.9	Résultat en langage de programmation CONT (schéma à contacts)	53

7.10	Enregistrer et compiler le programme	54

7.11	Charger le programme	55

7.12	Visualiser les blocs de programme	56

7.13	Graphe séquentiel en mode test	60

7.14	Synchronisation du graphe séquentiel	61

7.15	Création du bloc fonctionnel FB30 "VOYANTS LUMINEUX" (SIGNAL_LAMPS)	63

7.16	Définir l'interface du FB30 "VOYANTS LUMINEUX"	64

7.17	Programmation du FB30 : VOYANTS LUMINEUX	66

7.18	Création du bloc fonctionnel FB20 "IMPULSION DE CADENCE"	73

7.19	Définir l'interface du FB20 "IMPULSION DE CADENCE"	74

7.20	Programmation du FB20 : "IMPULSION DE CADENCE"	75

7.21	Remarques générales sur l'utilisation d'événements	78

7.22	Création du bloc fonctionnel FB10 "VALIDATION"	83

7.23	Définir l'interface du FB10 "VALIDATION"	84

7.24	Programmation du FB10 : "VALIDATION"	86

7.25	Création du bloc fonctionnel FB40 "SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT"	90

7.26	Définir l'interface du FB40 "SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT"	91

7.27	Programmation du FB40 : SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT	92

7.28	Archivage du projet	103

7.29	Liste de contrôle – par étape	104

8	Exercice	105

8.1	Énoncé de la tâche - Exercice	105

8.2	Planification	105

8.3	Liste de contrôle – Exercice	105

9	Informations complémentaires	106

Principes de base de la programmation GRAPH

# Objectif

Dans ce chapitre, vous vous familiariserez avec la programmation d'une commande séquentielle avec l'outil de programmation graphique S7-GRAPH et avec les éléments de base d'un programme de commande décrit avec GRAFCET.

Ce module montre la marche à suivre dans les étapes suivantes en prenant l'exemple d'une installation de tri.

Présentation de l'énoncé avec les séquences de mouvements et les états de commutation.

Répartition du diagramme séquentiel en plusieurs étapes séquentielles.

Représentation graphique du diagramme séquentiel en plusieurs GRAFCETS.

Création d'un programme de commande d'après les GRAFCETS représentés de l'installation de tri qui est mis en œuvre à l'aide du langage de programmation S7-GRAPH.

Les fonctions de test et de diagnostic de S7-GRAPH permettent de vérifier le fonctionnement du programme créé.

# Conditions

Ce chapitre s'appuie sur la configuration matérielle d'un SIMATIC S7. Il peut également être réalisé avec d'autres configurations matérielles possédant des entrées et sorties TOR. Pour ce chapitre, vous pouvez utiliser le projet suivant :

SCE_FR_012-101_configuration matérielle_CPU1516F…..zap15_1

# Configurations matérielles et logicielles requises

1	Station d'ingénierie : Les conditions requises sont le matériel et le système d'exploitation (pour plus d'informations, voir le fichier Lisezmoi sur les DVD d'installation de TIA Portal)

2	Logiciel SIMATIC STEP 7 Professional dans TIA Portal – à partir de V15.1

3	Automate SIMATIC S7, par exemple CPU 1516F-3 PN/DP – à partir du firmware V2.0 avec carte mémoire et 16DI/16DO ainsi que 2AI/1AO

Remarque : les entrées TOR doivent être mises en évidence sur un pupitre.

4	Connexion Ethernet entre la station d'ingénierie et l'automate

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) à partir de V15.1

1 Station d'ingénierie

4 Connexion Ethernet

Pupitre

3 Automate SIMATIC S7-1500

# Théorie

## Remarque sur le langage de programmation S7-GRAPH

S7-GRAPH

Certifié depuis novembre 2001 conformément à CEI 61131-3 et PLCopen Base Level.

Siemens est ainsi le premier fabricant ayant obtenu le certificat PLCopen pour la programmation
par étapes opérationnelles S7-GRAPH (SFC - Sequential Function Chart).

Les programmateurs utilisant S7-GRAPH créent systématiquement leurs programmes selon la norme internationale IEC 61131-3.

Les formats de données, les éléments de langage et la représentation graphique correspondent ainsi toujours à la norme IEC 61131-3.

Le langage de programmation S7-GRAPH permet d'ajouter à STEP 7 une possibilité de programmation graphique pour les commandes séquentielles.

S7-GRAPH vous permet de programmer des commandes séquentielles plus rapidement et de manière claire. Le processus est alors découpé en étapes individuelles et le déroulement est représenté sous forme graphique.

Les actions à exécuter sont définies dans les différentes étapes.

Les réceptivités pour les étapes suivantes respectives (transitions) peuvent être créées dans le langage de programmation CONT ou LOG.

## GRAFCET selon la norme DIN EN 60848

GRAFCET est une représentation orientée processus d'une tâche de commande, indépendamment de sa réalisation, par ex. du matériel utilisé. GRAFCET facilite l'interaction entre différentes disciplines spécialisées, par ex. construction de machines, pneumatique, hydraulique, génie des procédés, électrique, électronique, etc. Une tâche de commande est représentée de manière claire avec ses principales propriétés dans une structure générale (champ Étape) et avec les détails requis pour l'application respective dans une structure détaillée (champ de commande).

# Énoncé du problème

## Description de la tâche de commande

L'installation de tri automatisée (voir figure 1) est utilisée pour séparer les pièces en plastique et les pièces en métal Un toboggan fait glisser une pièce sur le convoyeur à bande. Une fois que la pièce est détectée, le convoyeur démarre. Si la pièce est en métal, elle est détectée, transportée à hauteur du compartiment à métal et poussée dans le compartiment par un vérin. Si le métal n'est pas détecté, c'est qu'il s'agit d'une pièce en plastique. La pièce en plastique est transportée jusqu'à la fin du convoyeur, la pièce tombe dans le compartiment à plastique. Dès qu'une pièce est triée, la pièce suivante est engagée.

## Schéma technologique

Figure 1 : Schéma technologique

Figure 2 : Pupitre de commande

## Mise en marche

L'installation est mise en marche via le commutateur principal -Q0 Le relais -K0 (Automate "Marche'") s'enclenche et fournit la tension d'alimentation pour les capteurs et actionneurs.

Cet état de fonctionnement est signalé par le voyant lumineux -P1 (Installation "Marche").

## Sélection du mode de fonctionnement

Une fois que l'installation est en marche, deux modes de fonctionnement sont possibles : manuel ou automatique. Le choix du mode de fonctionnement s'effectue via le commutateur -S0.

Le mode de fonctionnement choisi est signalé par les voyants lumineux -P2 (Mode de fonctionnement "manuel“) et -P3 (Mode de fonctionnement "automatique").

## ARRÊT D'URGENCE

Si la réponse de l'ARRET D'URGENCE (-A1) est manquante, tous les entraînements doivent être stoppés immédiatement.

Si la position initiale des boutons-poussoirs et la réponse de la fonction d'arrêt d'urgence sont à nouveau présentes, la validation est réalisée et l'installation de tri peut être remise en service.

L'activation de l'arrêt d'urgence est signalée par le voyant lumineux -P4 (Arrêt d'urgence activé).

## Mode manuel

En mode manuel, on configure l'installation.

Entrer et sortir le vérin

Quand le bouton -S6 (Sortir vérin -M4) est actionné, le vérin -M4 avance.

Quand le bouton -S5 (Entrer vérin -M4) est actionné, le vérin -M4 rentre.

La sortie ou la rentrée du vérin a lieu uniquement tant que le bouton-poussoir est actionné et que la position de fin de course respective n'est pas encore atteinte.

En cas d'actionnement des deux boutons, il doit rester immobile.

Moteur du convoyeur en marche par à-coups

Le bouton -S3 (Marche par à-coups convoyeur -M1 avant) permet de déplacer le moteur -Q1 (Moteur du convoyeur -M1 avant vitesse de rotation fixe) vers l'avant par à-coup. Le bouton -S4 (Marche par à-coups convoyeur -M1 arrière) permet de déplacer le moteur -Q2 (Moteur du convoyeur -M1 arrière vitesse de rotation fixe) vers l'arrière par à-coup. En cas d'actionnement des deux boutons, il doit rester immobile.

Pour des raisons de sécurité, seule la vitesse définie par défaut peut être utilisée. La sortie -Q3 (Moteur du convoyeur -M1 vitesse variable) doit donc être désactivée.

Position initiale

Au démarrage ou en cas d'arrêt d'urgence, l'installation doit être placée en mode manuel dans un état de fonctionnement défini (position initiale). En position initiale, le convoyeur est vide et à l'arrêt, le vérin est rentré.

## Mode automatique

En mode automatique, l'installation traite le process automatiquement.

Démarrage et arrêt

Lorsque l'installation est en position initiale, le mode automatique est lancé par actionnement du bouton -S1 (Démarrage automatique). L'actionnement du bouton -S2 (Arrêt automatique) termine à nouveau le mode automatique dès que l'installation a atteint la position initiale.

Si l'arrêt d'urgence a été déclenché ou en cas de changement de mode de fonctionnement, le mode automatique est immédiatement terminé (sans retour à la position initiale).

L'état de fonctionnement en cours est signalé par le voyant lumineux -P6 (Automatique démarré).

Mode automatique

Si le photodétecteur -B4 (toboggan occupé) détecte une pièce, le moteur du convoyeur démarre. La pièce glisse sur le tapis roulant et est transportée.

Si le capteur inductif -B5 détecte une pièce métallique, celle-ci est transportée jusqu'au photodétecteur -B6 (pièce devant le vérin -M4). Le convoyeur est alors arrêté. Dès que -B3 (Capteur Moteur du convoyeur -M1 en marche) n'émet plus de signal, la commande du vérin est activée (voir sous) et la pièce est transportée jusqu'au compartiment à métal. Dès que le vérin est à nouveau rentré, l'installation de tri se trouve de nouveau en position initiale.

Si le capteur -B5 ne détecte pas de pièce métallique, la pièce est évaluée comme une pièce en plastique et transportée jusqu'à la fin du convoyeur. Elle est détectée par le photodétecteur -B7 et transportée vers le compartiment à plastique à la fin du convoyeur après un délai.

Commande du vérin

Si une pièce atteint le photodétecteur -B6 (pièce devant vérin -M4) et si le convoyeur est arrêté, le vérin -M4 se déplace dans la position de fin de course avant -B2 (vérin -M4 sorti) et pousse la pièce métallique du tapis roulant dans le compartiment à métal. Ensuite, le vérin se place sur la position de fin de course arrière -B1 (vérin -M4 rentré).

Vitesse de transmission (vitesse du convoyeur)

En mode automatique, le moteur peut fonctionner à vitesse fixe ou variable.

La vitesse fixe a besoin du signal "1" pour -Q1 "Moteur du convoyeur -M1 avant vitesse de rotation fixe" ou -Q2 "Moteur du convoyeur -M1 arrière vitesse de rotation fixe". Pour la vitesse variable, -Q3 "Moteur du convoyeur -M1 vitesse variable" doit être activé et sur -U1 il faut saisir une "valeur de consigne de la vitesse moteur" (Valeur analogique +/-10V correspond à +/- 50 tr/min ou 10m/s). Par contre, -Q1 "Moteur du convoyeur -M1 avant vitesse de rotation fixe" et -Q2 "Moteur du convoyeur -M1 arrière vitesse de rotation fixe" ne doivent pas être à 1, sinon -U1 n'a aucun effet sur la vitesse du convoyeur.

## Voyant lumineux

Dès que le relais -K0 (Automate "Marche") est enclenché, le voyant lumineux -P1 (Installation "Marche") s'allume.

Si le commutateur -S0 (Commutateur sélection manuel/automatique) est sur "manuel", le voyant lumineux -P2 (Mode de fonctionnement "Manuel") s'allume. Si le commutateur -S0 est sur "automatique", le voyant lumineux -P3 (Mode de fonctionnement "Automatique") s'allume.

Si la fonction d'arrêt d'urgence s'est déclenchée, -P4 s'allume (Arrêt d'urgence activé).

Si le mode automatique est sélectionné et si l'installation se trouve en position initiale, -P5 (Automatique démarré) s'allume pour signaler que le mode automatique peut être lancé. Dès que c'est le cas, -P5 s'allume.

Le voyant lumineux -P6 (Vérin -M4 rentré) s'allume dès que le capteur de fin de course -B1 (Capteur vérin -M4 rentré) est atteint. Le voyant lumineux -P7 (Vérin -M4 sorti) s'allume dès que le vérin -M4 a atteint le capteur de fin de course avant -B2 (Capteur vérin -M4 sorti). Les voyants lumineux -P6 et -P7 ne s'allument pas si le vérin ne se trouve dans aucune des positions de fin de course.

## Tableau d'affectation

Les signaux suivants seront nécessaires pour cette tâche, au titre d'opérandes globaux.

| DI | Type | Désignation | Fonction | NF/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 0.0 | BOOL | -A1 | Alarme Arrêt d'urgence ok | NF |
| E 0.1 | BOOL | -K0 | Installation "Marche" | NO |
| E 0.2 | BOOL | -S0 | Commutateur mode manuel (0) / automatique (1) | Manuel = 0 Auto = 1 |
| E 0.3 | BOOL | -S1 | Bouton poussoir démarrage automatique | NO |
| E 0.4 | BOOL | -S2 | Bouton poussoir arrêt automatique | NF |
| E 0.5 | BOOL | -B1 | Capteur vérin -M4 rentré | NO |
| E 0.6 | BOOL | -B2 | Capteur vérin -M4 sorti | NF |
| E 0.7 | BOOL | -B3 | Capteur Moteur du convoyeur -M1 en marche (signal à impulsion aussi adapté pour le positionnement) | NO |
| E 1.0 | BOOL | -B4 | Capteur toboggan occupé | NO |
| E 1.1 | BOOL | -B5 | Capteur Détection de pièces métalliques | NO |
| E 1.2 | BOOL | -B6 | Capteur de pièce devant le vérin -M4 | NO |
| E 1.3 | BOOL | -B7 | Capteur de pièce en fin de convoyeur | NO |
| E 1.4 | BOOL | -S3 | Bouton Marche par à-coups convoyeur -M1 avant | NO |
| E 1.5 | BOOL | -S4 | Bouton Marche par à-coups convoyeur -M1 arrière | NO |
| E 1.6 | BOOL | -S5 | Bouton Entrer vérin -M4 "manuel" | NO |
| E 1.7 | BOOL | -S6 | Bouton Sortir vérin -M4 "manuel" | NO |

| DO | Type | Désignation | Fonction |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 0.0 | BOOL | -Q1 | Moteur du convoyeur -M1 avant vitesse de rotation fixe |  |
| A 0.1 | BOOL | -Q2 | Moteur du convoyeur -M1 arrière vitesse de rotation fixe |  |
| A 0.2 | BOOL | -Q3 | Moteur du convoyeur -M1 vitesse variable |  |
| A 0.3 | BOOL | -M2 | Entrer vérin -M4 |  |
| A 0.4 | BOOL | -M3 | Sortir vérin -M4 |  |
| A 0.5 | BOOL | -P1 | Affichage "Installation en marche" |  |
| A 0.6 | BOOL | -P2 | Affichage mode "Manuel" |  |
| A 0.7 | BOOL | -P3 | Affichage mode "Automatique" |  |
| A 1.0 | BOOL | -P4 | Affichage "Arrêt d'urgence activé" |  |
| A 1.1 | BOOL | -P5 | Affichage Automatique "démarré" |  |
| A 1.2 | BOOL | -P6 | Affichage Vérin -M4 "rentré" |  |
| A 1.3 | BOOL | -P7 | Affichage Vérin -M4 "sorti" |  |

Légende du tableau d'affectation

| DI | Entrée TOR | DQ | Sortie TOR |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | Entrée analogique | AQ | Sortie analogique |
| E | Entrée | A | Sortie |
| NF | Normalement fermé (contact à ouverture) |  |  |
| NO | Normalement ouvert (contact à fermeture) |  |  |

# Planification

Pour représenter plus clairement les différentes exigences de l'énoncé,

le diagramme séquentiel de l'installation de tri a été divisé en cinq parties.

Dans la première partie du diagramme séquentiel, nous définissons les conditions pour la validation de l'automate.

Dans la seconde partie du diagramme séquentiel, une impulsion de cadence de 1Hz est générée.

La troisième partie du diagramme séquentiel montre la commande des voyants lumineux.

La quatrième partie du diagramme séquentiel décrit la sélection des modes de fonctionnement et du mode automatique.

L'exécution automatique de l'installation de tri est représentée dans la cinquième partie du diagramme séquentiel.

Ces cinq parties sont décrites dans les GRAFCETS suivants

## Diagramme séquentiel de l'installation de tri

GRAFCET pour la validation de l'automate

-K0

-K0

-A1*-S0*-S1*-S2*-S3*-S4*-S5*-S6

-A1+-K0

(Commutateur principal en marche)

(Commutateur principal à l'arrêt)

(Position de base des boutons-poussoirs)

(Arrêt d'urgence actionné ou commutateur principal à l'arrêt)

"Autorisation de fonctionnement"

"Activer l'affichage "Installation en marche""

"Initialiser le graphe séquentiel Mode de fonctionnement"

"Initialiser le graphe séquentiel Impulsion de cadence"

"Désactiver l'affichage "Installation en marche""

"Désactiver le graphe séquentiel Mode de fonctionnement"

"Désactiver le graphe séquentiel Mode automatique"

"Initialiser le graphe séquentiel Voyant lumineux"

Validation

3

2

G_Man/Auto{INT}

-P1 :=1

G_Cadence{INT}

-P1 :=0

G_Man/Auto{}

G_Automatique{}

G_Voyants_lumineux{INT}

1

Les conditions pour la mise en marche et à l'arrêt de l'installation, l'autorisation de fonctionnement

et la fonction d'arrêt d'urgence sont représentées dans ce GRAFCET.

GRAFCET pour la génération d'une impulsion de cadence

0,5s/X101

0,5s/X100

100

(Durée d'impulsion)

(Temps de pause)

"Impulsion de cadence 1 Hz"

101

Cadence

GRAFCET pour la commande des voyants lumineux

-K0

-K0

(Commutateur principal à l'arrêt)

-P7

"Voyant lumineux Vérin sorti"

-B2

-P6

"Voyant lumineux Vérin rentré"

-B1

-P3

"Voyant lumineux Mode automatique"

-S0

-P2

"Voyant lumineux Mode manuel"

-S0

-A1

-P4

"Voyant lumineux Arrêt d'urgence actionné"

21

(Commutateur principal en marche)

20

Les voyants lumineux pour l'arrêt d'urgence, le mode de fonctionnement et la position du vérin ne sont activés qu'après basculement du commutateur principal sur Marche.

GRAFCET de la sélection du mode de fonctionnement

"Désactiver 
le graphe séquentiel 
mode Automatique"

"Marche par à-coups
Sortir
vérin -M4"

"Marche par à-coups
Entrer
vérin -M4"

"Marche par à-coups
Convoyeur -M11
arrière"

"Marche par à-coups
Convoyeur -M11
avant"

"Désactiver 
le graphe séquentiel 
Mode automatique"

G_Automatique {INT}

"Mode manuel désactivé"

-S6*-S5*-B2

-S5*-S6*-B1

-S3*-S4*B1

-S4*-S3*B1

0,2s/X11

Validation*-S0

Validation*-S0

Validation+-S0

"Mode automatique désactivé"

Validation+-S0

"Arrêter le mode automatique"

-S2

-P5

"voyant lumineux Automatique allumé en permanence"

"Commande de démarrage pour le mode automatique"

Mode automatique_
Démarrage

13

G_Automatique {}

-M3

-M2

-Q2

-Q1

14

Validation+-S0

"Démarrer le mode automatique"

-S1

Cadence

11

12

-P5

"voyant lumineux
Automatique 
clignote"

G_Automatique {INT}

"Mode manuel activé"

"Mode automatique activé"

"Désactiver le graphe séquentiel Mode automatique"

10

Dans ce GRAFCET sont représentées les conditions pour la sélection du mode de fonctionnement, pour le démarrage du mode automatique et du mode manuel (mode de fonctionnement Manuel).

GRAFCET pour le mode automatique

"Vérin sorti temps d'attente 0,5s"

0,5s/-B2

2s/-B7

"Commande de démarrage présente
pièce au début du convoyeur
et position initiale de l'installation"

"Vérin rentré"

-B1

-B1

35

"Entrer vérin -M4"

-M2

"Sortir vérin -M4"

"Temps d'attente 0,5s"

0,5s/X33

-B2

34

-M3

"Arrêter le convoyeur"

33

"Pièce pour vérin"

-B6

"Surcourse du convoyeur 2s"

"Pièce à la fin du convoyeur"

-B7

-B5

"Métal détecté"

-Q1

"Convoyeur vers l'avant"

12

-B1

-Q1

-B1

"Convoyeur vers l'avant"

32

"Convoyeur vers l'avant"

-B1

-Q1

12

Démarrage*-B4*-B5*-B6*-B7*-B1

30

Ce GRAFCET indique le mode automatique de l'installation de tri.

# Instructions structurées par étapes

Vous trouverez ci-après une marche à suivre pour concrétiser la planification. Si vous êtes déjà expérimenté, les étapes numérotées vous suffisent. Sinon, suivez les étapes détaillées des instructions.

## Désarchiver un projet existant

Avant de commencer la programmation des blocs fonctionnels (FB) GRAPH requis de l'installation de tri, il nous faut un projet avec une configuration matérielle (p.ex. SCE_FR_012-101_configuration matérielle_S7-1516F….zap15_1). Pour désarchiver un projet existant, vous devez rechercher l'archive à partir de la vue de projet sous Project (Projet)Retrieve (Désarchiver). Confirmez ensuite votre choix avec "Open". ( Project Retrieve  Select a .zap archive …  Open) ( Projet  Désarchiver  Sélection d'une archive *.zap15_1  Ouvrir))

Sélectionnez ensuite le répertoire cible dans lequel vous souhaitez enregistrer le projet désarchivé. Confirmez votre sélection par "OK". ( Répertoire cible  OK)

## Importation de la "table des variables_installation de tri"

Pour insérer une table des mnémoniques déjà existante, ouvrez d'abord la table des variables standard et cliquez ensuite sur le bouton " Import" 
( Importer )

Dans le menu contextuel, sélectionnez avec le bouton  le chemin d'accès au fichier d'importation.

Choisissez la table des mnémoniques voulue (par ex. au format .xlsx) et confirmer la sélection avec "Open (ouvrir)".  ( SCE_FR_020-100_table des variables installation de tri…  Open (ouvrir)  OK  OK)

Une fois l'importation terminée, une fenêtre de confirmation s'affiche et vous pouvez consulter le fichier journal de l'importation. Cliquez sur  OK.

Vous avez maintenant importé la table des variables de l'installation de tri. Enregistrer votre projet sous le nom 052-100_Programmation_GRAPH. ( Project (Projet)  Save as … (Enregistrer sous)  052-100_Programmation_GRAPH  Save (Enregistrer))

## Création du bloc fonctionnel FB50 "MODE AUTOMATIQUE"

Dans le navigateur du projet, sous Program blocks (Blocs de programme), cliquez sur "Add new block (Ajouter nouveau bloc)" pour créer un nouveau bloc fonctionnel à cet endroit. ( Program blocks (Blocs de programme)  Ajouter nouveau bloc  )

Attribuez le nom "AUTOMATIC_MODE" (MODE AUTOMATIQUE) à votre nouveau bloc fonctionnel, définissez le langage sur GRAPH et sélectionnez manuellement le numéro 50 comme numéro du bloc fonctionnel. Activer la case à cocher "Add new and open (créer et ouvrir)" pour atteindre automatiquement la vue du projet du bloc fonctionnel que vous venez de créer.Cliquez maintenant sur "OK". ( Name (nom) : AUTOMATIC_MODE (MODE_AUTOMATIQUE) Language (Langage) : GRAPH  Manual (Manuel)  Number (Numéro) : 50   Add new and open (Ajouter nouveau et ouvrir)  OK)

## Propriétés de bloc du FB50 "MODE_AUTOMATIQUE"

Si vous avez cliqué sur "Add new and open" (créer et ouvrir), la vue du projet s'affiche avec un éditeur GRAPH pour la programmation du bloc qui vient d'être généré.

Pour contrôler les propriétés spéciales du bloc GRAPH, sélectionnez les propriétés puis "Attributes" sous "General" ( Propriétés  Général  Attributs). Sélectionnez les attributs comme indiqué ici.

Remarque :

Pour des informations détaillées sur les attributs, consultez les manuels ou l'aide en ligne.

## Définir l'interface du FB50 "MODE_AUTOMATIQUE"

Dans la partie supérieure de la vue de programmation, vous trouvez la description de l'interface du bloc fonctionnel. Les variables locales des paramètres d'interface par défaut ont déjà été créées via les présélections dans TIA Portal. Si nécessaire, vous pouvez modifier ces paramétrages par défaut dans les paramètres de TIA Portal.

Nous avons uniquement besoin des trois premières variables Input. Les variables Input et Output restantes peuvent être supprimées.

Les variables Static ne doivent pas être supprimées

Le GRAFCET défini pour le mode automatique est une description orientée process, liée à la fonction, de notre tâche de commande, indépendamment du câblage du capteur. Cela signifie qu'au lieu de considérer les états logiques (contact à fermeture, contact à ouverture), on prend en compte les états de l'installation (vérin rentré). Ce GRAFCET décrit la séquence étape par étape avec des repères d'équipement, comme dans le contrôle mécatronique.

Conformément à la norme EN 81346-2, l'aspect du produit est indiqué par le signe moins devant la lettre (-B1), donc dans le cas de -B1, le composant qui signale le vérin rentré, indépendamment du câblage. Pour les affectations de sorties, par ex. -Q1, le composant qui est commandé.

Le bloc fonctionnel GRAPH que nous créons doit être créé de la même manière, selon la fonction avec les mêmes désignations.

Dans TIA Portal, les mêmes désignations de variables peuvent être utilisées pour des variables globales comme pour des variables locales. C'est pourquoi nous pouvons reprendre les variables requises de GRAFCET pour le mode automatique et de la table des variables_installation de tri.

Sélectionnez la dernière ligne des variables Input avec le bouton droit de la souris et sélectionnez dans le menu "Add row" ("Ajouter ligne") ( Input  ACK_EF  Ajouter ligne)

Dans la ligne ajoutée, ajoutez d'abord sous Input le paramètre #Start (démarrer) comme interface d'entrée, puis confirmez votre saisie en appuyant sur la touche Entrée. Le type de données "BOOL" est attribué automatiquement. Il est conservé. Entrez maintenant le commentaire correspondant "starting command" (commande de démarrage).

Sous Input, ajoutez d'autres paramètres d'entrée binaires #-B1, #-B2, #-B4 à #-B7et vérifiez leurs types de données. Complétez-les par des commentaires pertinents.

Sous Output, ajoutez les paramètres de sortie binaires #-Q1, #-M2 et #-M3 et vérifiez leurs types de données. Complétez-les par des commentaires pertinents.

Vous pouvez également les copier-coller depuis la table des variables.

## Structure du graphe séquentiel

Une fois que les variables locales sont déclarées, la création du graphe séquentiel peut commencer.

La première étape du graphe séquentiel est automatiquement insérée dans le bloc. Cette étape est identifiée comme étape initiale et est active lors du lancement du graphe séquentiel.

Zone Step (Étape)

transition ou

réceptivité

Un graphe séquentiel est constitué d'une suite d'étapes activées dans un ordre fixe en fonction des réceptivités.

L'exécution d'un graphe séquentiel commence toujours par une étape initiale.

Une étape est quittée lorsque toutes les anomalies éventuellement en suspens ont été résolues ou confirmées et que la transition suivant l'étape est satisfaite.

L'étape suivante qui suit cette transition satisfaite devient maintenant active.

Les branches simultanées permettent d'activer simultanément plusieurs étapes qui suivent la transition.

À la fin d'un graphe séquentiel, il y a un saut vers une étape quelconque de ce graphe séquentiel ou d'un autre graphe séquentiel du bloc fonctionnel. Ceci permet un fonctionnement cyclique du graphe séquentiel. Une extrémité de séquence peut également être placée à la fin du graphe séquentiel. La séquence se termine ici lorsque la fin du graphe est atteinte.

Étape active

Une étape active est une étape dont les actions sont en train d'être traitées.

L'étape est active si les conditions de la transition précédente sont remplies. De plus, elle devient active dès qu'elle est définie comme étape initiale et que le graphe séquentiel a été initialisé ou quand elle est appelée par une action dépendant d'un événement.

Objets de S7-GRAPH

Les cinq premiers boutons de la barre d'outils permettent de choisir entre les différentes vues du graphe séquentiel.

Le sixième bouton sert à créer un nouveau graphe et le septième bouton sert à supprimer un graphe.

Éléments d'un graphe séquentiel

Les éléments suivants d'un graphe séquentiel peuvent être sélectionnés directement sous Favorites (Favoris).

## Programmation du FB50 : AUTOMATIC_MODE (MODE_AUTOMATIQUE)

Tout d'abord, nous affectons le nom "AUTOMATIC_MODE" (MODE_AUTOMATIQUE) au graphe séquentiel en écrasant le texte <new sequence> (nouvelle séquence).

Maintenant, le numéro de l'étape et la désignation de la variable d'étape doivent encore être modifiés. Cliquez à cet effet dans le champ de l'étape et entrez un nouveau numéro ou une nouvelle désignation.

Ouvrez la table d'action via le bouton "" dans le champ Step (Étape).

Ouvrez la fenêtre de saisie via le bouton "" au niveau de la transition.

Insérez une opération ET avec six entrées dans la fenêtre de la transition 1.

Désignez la transition T1 – Trans1 : comme "start conditions" (conditions de démarrage) et dans la table d'action S30 – STEP 30 : comme "initial step" (étape initiale).

Pour créer une interconnexion, faites glisser la variable "Start" (Démarrer) sur la première entrée de l'opération ET.

Interconnectez l'opération ET selon la spécification dans le GRAFCET.

Ici, l'étape initiale n'a aucune action et est donc terminée.

Remarque :

Pour éviter une confusion avec les variables globales de la "table des variables_installation de tri", les variables locales doivent être déplacées par glisser-déposer depuis la description d'interface. Les variables locales commencent toujours par un signe dièse #.

Faites glisser "Step and transition" (Étape et transition) sur la double flèche sous la transition 1 pour insérer l'étape suivante avec la transition. La numérotation se poursuit automatiquement.

Déplacez par glisser-déposer les étapes S32 à S35 avec les transitions respectives dans la fenêtre de travail.

Après l'étape 31, le graphe séquentiel est divisé en utilisant une branche OU. Faites glisser " Open alternative branch" (Ouvrir la branche OU) sur le carré vert  en dessous de l'étape 31. La branche OU avec la transition 7 est insérée.

Faites glisser "Step and transition" (Étape et transition) sur la double flèche sous la transition 7 pour insérer l'étape 36 avec la transition 8.

Ouvrez maintenant la table d'actions dans l'étape 31.

Dans l'étape 31, le convoyeur -M1 doit être commandé vers l'avant avec une vitesse de rotation fixe. 
Pour cela, la sortie -Q1 est définie comme action mais uniquement tant que l'étape 31 est active et le capteur -B1 signale que le vérin se trouve en position rentrée.

Désignez le champ Action dans l'étape 31 avec "conveyor forwards" (convoyeur vers l'avant)

Définissez une condition de verrouillage "-(C)-" sous Interlock et sélectionnez "Set as long as step is active" (Mise à 1 tant que l'étape est active) comme Qualifier (identificateur).

Faites glisser la variable Output "-Q1" dans le champ Action.

Double-cliquez sur l'étape 31 ou appuyez sur le bouton  Vue Etape unique, 
pour pouvoir entrer la condition d'Interlock dans la vue Etape unique.

Remarque :

Pour des informations détaillées sur les conditions de verrouillage / l'Interlock, consultez les manuels ou l'aide en ligne.

Dans la vue Etape unique, la variable "-B1" peut maintenant être définie comme condition pour le verrouillage (Interlock). Faites glisser la variable "-B1" sur l'entrée de l'Interlock C.

Faites glisser la variable "-B5" pour la transition 2 et la variable "-B7" pour la transition 7
comme réceptivité pour l'étape en dessous.

Passez dans la vue du graphe  et entrez la désignation "sensor metal part" (pièce métallique détectée) pour la transition 2 et la désignation "sensor part at end of conveyor" (pièce à la fin du convoyeur) pour la transition 7.

Sélectionnez et copiez la première ligne dans la fenêtre Action de Step31 (étape 31).

Insérez la ligne copiée dans Step32 (étape 32) et Step36 (étape 36).

Désignez le champ Action dans Step32 (étape 32) et Step36 (étape 36) avec "conveyor forwards" (convoyeur vers l'avant)

Comme indiqué précédemment pour Step31 (étape 31), la condition de verrouillage "-B1" doit maintenant être définie comme Interlock C dans Step32 (étape 32) et Step36 (étape 36) par glisser-déposer dans la vue Etape unique . Le -(C)- à gauche du champ Step (Étape) indique qu'un verrouillage est programmé dans ces étapes.

Faites glisser la variable "-B6" comme réceptivité sur la transition 3.

Identifiez la transition 3 avec "part in front of cylinder" (pièce pour le vérin).

Le convoyeur est arrêté à l'étape 33. Aucune action ne doit être programmée ici car l'avancement de l'étape 33 entraîne l'arrêt du convoyeur "-Q1" dans l'étape 32 en raison de l'identificateur "Set as long as step is active" (Mise à 1 tant que l'étape est active). L'étape suivante doit être activée après un temps d'attente de 0,5 seconde.

Faites glisser le comparateur "Greater than step activation time" (temps d'activation de l'étape plus grand) sur le carré vert  dans la fenêtre de la transition 4 et entrez T#500MS comme temps.

Identifiez la fenêtre Action avec "conveyor stopped" (convoyeur arrêté) et la fenêtre Transition avec un "waiting time" (temps d'attente) de 0,5 s.

Dans l'étape 34, le vérin -M4 doit être sorti pour le déplacement de la pièce métallique par la commande indiquée ici de "-M3" mais uniquement jusqu'à ce qu'il atteigne sa position de fin de course.

Double-cliquez sur l'étape 34 ou appuyez sur le bouton  Vue Etape unique, 
pour pouvoir entrer la condition d'Interlock dans la vue Etape unique.

Dans la vue Etape unique, la variable "-B2" peut maintenant être définie comme condition pour le verrouillage (Interlock). Faites glisser la variable "-B2" sur l'entrée de l'Interlock C.Inversez la variable "-B2" car le vérin est commandé uniquement tant qu'il n'a pas atteint sa position de fin de course.

La transition après l'étape 34 du GRAFCET signifie : Quand le vérin a atteint sa position de fin de course "-B2", un temps d'attente de 0,5 seconde débute. Une étape intermédiaire doit être insérée pour cela dans S7-GRAPH.

Sélectionnez et copiez l'étape 34 et la transition correspondante 5.

Sélectionnez la transition 5 et insérez l'étape copiée avec la transition.

Modifiez le numéro d'étape et les désignations de variables de l'étape insérée.

Modifiez le numéro de transition et les désignations de variables de la transition insérée.

Faites glisser la variable "-B2" comme réceptivité sur la transition 5.

Faites d'abord glisser une opération ET comme réceptivité sur la transition 51 ;
faites ensuite glisser la variable "-B2" sur la première entrée de l'opération ET. Faites maintenant glisser le comparateur "Greater than step activation time" (temps d'activation de l'étape plus grand) sur le carré vert  au niveau de la seconde entrée et entrez T#500MS comme temps.

Désignez les transitions comme indiqué ici.

Dans l'étape 35, le vérin -M4 doit être rentré pour le déplacement de la pièce métallique par la commande indiquée ici de "-M2" mais uniquement jusqu'à ce qu'il atteigne sa position de fin de course.

Double-cliquez sur l'étape 35 ou appuyez sur le bouton  Vue Etape unique, 
pour pouvoir entrer la condition d'Interlock dans la vue Etape unique.

Dans la vue Etape unique, la variable "-B1" peut maintenant être définie comme condition pour le verrouillage (Interlock). Faites glisser la variable "-B1" sur l'entrée de l'Interlock C. Inversez la variable "-B1" car le vérin est commandé uniquement tant qu'il n'a pas atteint sa position de fin de course.

Passez dans la vue du graphe  et entrez la désignation "cylinder retracted" (vérin rentré) pour la transition 6.

Faites glisser la variable "-B1" comme réceptivité sur la transition 6.

À la fin de la séquence, nous définissons un saut à l'étape 30 (Step 30).

Faites glisser un saut sur la double flèche et sélectionnez Step30 comme destination du saut.

La transition après l'étape 36 du GRAFCET signifie qu'un temps d'attente de 2 secondes démarre quand la partie en plastique a passé le photodétecteur 
"-B7". En d'autres termes, quand "-B7" n'est plus activé, le temps d'attente démarre. Comme à l'étape 34, une étape intermédiaire doit être insérée pour cela dans S7-GRAPH.

Répétez pour cela la procédure utilisée pour Step34. Sélectionner et copier l'étape 36 et la transition 8. Sélectionner la transition 8 et insérer l'étape copiée avec la transition. Modifier le numéro de l'étape en S361 et la variable d'étape en Step36_1. Modifier le numéro de transition en T81 et la désignation de variable en Trans8_1.

Faites glisser la variable "-B7" comme réceptivité avec une inversion sur la transition 8.

Faites d'abord glisser une opération ET comme réceptivité sur la transition 81 ;
faites ensuite glisser la variable "-B7" avec une inversion sur la première entrée de l'opération ET. Faites ensuite glisser le comparateur "Greater than step activation time" (temps d'activation de l'étape plus grand) sur le carré vert  au niveau de la seconde entrée  et entrez T#2S comme temps.

Désignez les transitions.

À la fin de la séquence, nous définissons un saut à l'étape 30 (Step 30).

Faites glisser un saut sur la double flèche et sélectionnez Step30 comme destination du saut.

Le graphe séquentiel S7-GRAPH pour Automatic_Mode est maintenant terminé.

Pour enregistrer le projet, sélectionnez le bouton "" dans le menu.

## Programmation du bloc d'organisation OB1

Avant de programmer le bloc d'organisation "Main[OB1]", nous allons changer le langage de programmation et choisir LOG (logigramme). Faites un clic gauche dans le dossier "Program blocks (Blocs de programme)" sur "Main[OB1)". ( CPU_1516F[CPU 1516F-3 PN/DP  Program blocks (Blocs de programme)  Main [OB1]  changer le langage de programmation  FBD (LOG))

Ouvrez le bloc d'organisation "Main [OB1]" par double clic.

Attribuez au Network 1 (réseau 1) le nom "Call AUTOMATIC_MODE for test" (appeler le mode automatique à des fins de test).

- ( Network 1:…  Call AUTOMATIC_MODE for test)

Faites maintenant glisser votre bloc fonctionnel "AUTOMATIC_MODE [FB50]" (MODE_AUTOMATIQUE [FB50]" dans le réseau 1 sur la ligne verte.

Le bloc de données d'instance pour cet appel du FB50 est créé automatiquement. Appliquez le nom prédéfini et confirmez en cliquant sur "OK".

Un bloc est ajouté au réseau 1. Il contient l'interface que vous avez définie, le bloc de données d'instance, ainsi que les connecteurs EN et ENO.

Dans le navigateur du projet, sélectionnez "Tag table sorting station" (table des variables Installation de tri) et faites glisser les variables globales voulues de la Details view (vue détaillée) sur l'interface du bloc ( Tag table sorting station  Details view  -S0  Start).

Ou saisissez la première lettre (par ex. "-B") de la variable globale voulue et sélectionnez dans la liste affichée la variable d'entrée globale "-B1".

Insérez les autres variables d'entrée et de sortie.

Inversez l'entrée "-B2" car ce capteur est câblé comme contact à ouverture. L'automate détecte que le vérin est en position sortie ("-B2" est activé) quand aucune tension n'est présente à la borne de l'entrée E0.6, donc quand un signal 0 est présent.

## Résultat en langage de programmation CONT (schéma à contacts)

## Enregistrer et compiler le programme

Pour enregistrer le projet, sélectionnez le bouton "" dans le menu. Pour compiler tous les blocs, cliquez sur le dossier "Program Blocks" (Blocs de programme) et dans le menu sur l'icône  pour la compilation. (   "Program Blocks" (Blocs de programme)  ).

Les blocs compilés avec succès sont maintenant affichés dans la zone "Info" "Compile" (Compiler).

## Charger le programme

Une fois la compilation terminée avec succès, le programme créé peut être chargé dans l'automate comme décrit auparavant dans les modules sur la configuration matérielle. ( )

## Visualiser les blocs de programme

Le bloc d'organisation "AUTOMATIC_MODE [FB50]" appelé dans le bloc d'organisation "Main [OB1]" peut être ouvert et visualisé par clic droit ("Open and monitor"). ( "MOTOR_AUTO" [FB1]  Open and monitor (ouvrir et visualiser))

L'étape initiale (étape 30) est déjà active.

Si les conditions de démarrage sont remplies, le graphe séquentiel passe à l'étape 31 et met "-Q1" à TRUE.

Si une pièce métallique est maintenant détectée via le capteur "-B5", le graphe passe à l'étape 32 
et "-Q1" reste sur TRUE.

Si la pièce métallique est maintenant détectée au niveau du vérin par le capteur "-B6", le convoyeur s'arrête et le temps d'attente de 0,5 seconde commence. Lorsque le temps est écoulé, le graphe passe à l'étape 34.

Le vérin est sorti et une fois la position de fin de course atteinte, le graphe passe à l'étape suivante 34_1. Un temps de 0,5 seconde démarre. Le champ Step34_1 est de couleur orange tant que l'Interlock est actif. Lorsque le temps est écoulé, le graphe passe à l'étape 35.

Le convoyeur est de nouveau rentré à l'étape 35.

Si le convoyeur est rentré à nouveau, le graphe passe à l'étape 30 et attend la prochaine pièce. Un nouveau cycle peut débuter.

Testez la séquence suivante avec une pièce en plastique.

## Graphe séquentiel en mode test

Dans la fenêtre "Testing" (Tester) se trouve la fonction de test "Sequence control" (Commande du graphe) qui permet de tester la commande séquentielle GRAPH dans tous les modes de fonctionnement.

Toutes les entrées et tous les paramètres ont le même effet que les paramètres de FB correspondants.

Les entrées dans la boîte de dialogue "Sequence control" (Commande du graphe) peuvent être différentes des paramètres que le programmeur a configuré pour la compilation du graphe. Les paramétrages effectués ici sont prioritaires sur les autres paramètres qui ont été configurés lors de la compilation.

- Réglage du mode de fonctionnement :

Cochez l'un des boutons d'option ronds pour commuter le graphe séquentiel dans le mode de fonctionnement souhaité. Vous pouvez par exemple : exécuter votre graphe séquentiel en mode manuel plutôt qu'en mode automatique. En mode manuel, vous pouvez activer ou désactiver l'étape de votre choix.

- Pour cela, procédez comme suit :

1. Entrez le numéro de l'étape que vous souhaitez éditer dans le champ "Step number" (numéro de l'étape) ou cliquez simplement sur l'étape souhaitée.

2. Sélectionnez l'action qui doit être exécutée avec l'étape :

Activer : L'étape sélectionnée est activée, même si la transition précédente n'est pas remplie.

Désactiver : L'étape sélectionnée est désactivée.

Notez que lorsque vous activez une étape, l'étape actuellement active est désactivée car une seule étape peut être activée à fois dans un graphe linéaire. Vous ne pouvez donc toujours activer qu'une seule étape : Exception pour les branches simultanées : ici, une étape peut être activée dans chaque branche.

Après avoir commandé votre graphe en mode manuel, vous pouvez retourner en mode automatique.

Dans le "semiautomatic mode" (mode semi-automatique), vous avez la possibilité d'utiliser le bouton "Ignore transition" (Ignorer la transition) pour avancer le graphe, même si les transitions ne sont pas satisfaites.

Des paramètres supplémentaires peuvent être configurés sous "Test settings" (Paramètres de test).

## Synchronisation du graphe séquentiel

GRAPH vous aide à localiser des points de synchronisation possibles entre le processus et le graphe séquentiel. Un processus n'est plus synchrone s'il est amené manuellement dans un autre état. Ceci peut par exemple arriver lors de la commutation en mode manuel dans lequel vous pouvez activer toute étape. Même si la condition de sa transition précédente n'est pas satisfaite.

Pour ramener ensuite le processus éventuellement modifié en mode automatique et trouver les points de synchronisation possibles, vous disposez de la fonction Synchronisation avec les deux options :

Preceding transition satisfied (Transition précédente satisfaite)

Interlock condition satisfied (Interlock satisfait)

Pour utiliser cette fonction, passez le graphe en mode manuel et activez la synchronisation.

Sélectionnez l'option Preceding transition satisfied (Transition précédente satisfaite)

Avec le bouton droit de la souris, activez l'étape proposée.
Dans cet exemple, on suppose que le vérin est sorti.

Repassez maintenant le graphe séquentiel en mode automatique.

L'exécution du graphe séquentiel peut maintenant se poursuivre en mode automatique.

## Création du bloc fonctionnel FB30 "VOYANTS LUMINEUX" (SIGNAL_LAMPS)

Ensuite, le bloc fonctionnel GRAPH pour la commande des voyants lumineux doit être programmé et testé.

Dans le navigateur du projet, sous Program blocks (Blocs de programme), cliquez sur "Add new block (Ajouter nouveau bloc)" pour créer un nouveau bloc fonctionnel à cet endroit.

- ( Program blocks (Blocs de programme)  Add new block (Ajouter nouveau bloc)  )

Attribuez le nom "VOYANTS LUMINEUX" à votre bloc fonctionnel, définissez le langage sur GRAPH et sélectionnez manuellement le numéro 30 comme numéro du bloc fonctionnel. Activer la case à cocher "Add new and open (créer et ouvrir)" pour atteindre automatiquement la vue du projet du bloc fonctionnel que vous venez de créer.Cliquez maintenant sur "OK".

( Name (nom) : SIGNAL_LAMPS (VOYANTS LUMINEUX) Language (Langage) : GRAPH  Manual (Manuel)  Number (Numéro) : 30   Add new and open (Ajouter nouveau et ouvrir)  OK)

## Définir l'interface du FB30 "VOYANTS LUMINEUX"

Si vous avez cliqué sur "Add new and open" (créer et ouvrir), la vue du projet s'affiche avec un éditeur GRAPH pour la programmation du bloc qui vient d'être généré.

Dans la partie supérieure de la vue de programmation, vous trouvez la description de l'interface du bloc fonctionnel. Les variables locales des paramètres d'interface par défaut ont déjà été créées via les présélections dans TIA Portal. Si nécessaire, vous pouvez modifier ces paramétrages par défaut dans les paramètres de TIA Portal.

Nous avons uniquement besoin des trois premières variables Input. Les variables Input et Output restantes peuvent être supprimées.

Les variables Static ne doivent pas être supprimées.

Dans TIA Portal, les mêmes désignations de variables peuvent être utilisées pour des variables globales comme pour des variables locales. C'est pourquoi nous pouvons reprendre les variables requises du GRAFCET pour la commande des voyants lumineux à partir des blocs déjà créés (par ex. : FB50) ou de la table des variables_installation de tri.

Sélectionnez la dernière ligne des variables Input avec le bouton droit de la souris et sélectionnez dans le menu "Add row" ("Ajouter ligne") ( Input : ACK_EF  Add row (Ajouter ligne)).

Dans la ligne ajoutée, ajoutez d'abord sous Input le paramètre #-A1 comme interface d'entrée, puis confirmez votre saisie en appuyant sur la touche Entrée. Le type de données "BOOL" est attribué automatiquement. Il est conservé. Enfin, entrez le commentaire associé "notification EmergOFF" (message arrêt d'urgence).

Sous Input, ajoutez d'autres paramètres d'entrée binaires #-K0, #-S0, #-B1 et #-B2 et vérifiez leurs types de données. Complétez-les par des commentaires pertinents.

Sous Output, ajoutez les paramètres de sortie binaires #-P2, #-P3, #-P4, #-P6 et #-P7 et vérifiez leurs types de données. Complétez-les par des commentaires pertinents.

Vous pouvez également les copier-coller depuis la table des variables.

## Programmation du FB30 : VOYANTS LUMINEUX

Tout d'abord, nous affectons le nom "SIGNAL_LAMPS" (VOYANTS LUMINEUX) au graphe séquentiel en écrasant le texte <new sequence> (nouvelle séquence).

Maintenant, le numéro de l'étape et la désignation de la variable d'étape doivent encore être modifiés. Cliquez à cet effet dans le champ de l'étape et entrez un nouveau numéro ou une nouvelle désignation.

Ouvrez la table d'action via le bouton "" dans le champ Step (Étape).

Ouvrez la fenêtre de saisie via le bouton "" au niveau de la transition.

Insérez "-K0" comme réceptivité dans la fenêtre de la transition 1.

Désignez la transition T1 – Trans1 : comme "main switch on" (commutateur principal en marche) et l'étape S20 – STEP 20 dans le tableau Action : comme "initial step" (étape initiale).

Faites glisser "Step and transition" (Étape et transition) sur la double flèche sous la transition 1 pour insérer l'étape suivante avec la transition. La numérotation se poursuit automatiquement.

Cinq actions avec cinq verrouillages (Interlock) différents sont prédéfinies dans l'étape 21 du GRAFCET pour la commande des voyants lumineux. Un seul verrouillage pouvant être programmé par étape dans S7-GRAPH, des étapes parallèles doivent être insérées via des branches simultanées. Les cinq actions avec verrouillage sont ainsi réparties en cinq étapes parallèles.

Faites glisser "Open simultaneous branch" (ouvrir branche simultanée) sur le carré vert  dans la fenêtre de la transition 1.

Faites glisser "Open simultaneous branch" (ouvrir branche simultanée) sur le carré vert  au-dessus de l'étape 22.

Faites glisser "Open simultaneous branch" (ouvrir branche simultanée) sur le carré vert  au-dessus des étapes 23 et 24.

Faites glisser "Close branch" (Fermer la branche) sur le carré vert  en dessous des étapes 22 
à 25.

À la fin de la séquence, nous définissons un saut à l'étape 20 (Step 20).

Faites glisser un saut sur la double flèche et sélectionnez Step20 comme destination du saut.

Insérez "-K0" avec une inversion comme réceptivité dans la fenêtre de la transition 2.

Désignez la transition T2 – Trans2 : comme "main switch off" (commutateur principal à l'arrêt).

Pour garantir une structure uniforme, les étapes insérées doivent être renommées, comme indiqué ici.

Passez dans la vue Etape unique.

Connectez l'étape 21 / Step 21a et désignez l'action.

Connectez l'étape 212 / Step 21b et désignez l'action.

Connectez l'étape 213 / Step 21c et désignez l'action.

Connectez l'étape 214 / Step 21d et désignez l'action.

Connectez l'étape 215 / Step 21e et désignez l'action.

Le bloc fonctionnel GRAPH est maintenant terminé et peut être appelé dans l'OB1 pour être testé.

Ouvrez l'OB1 et supprimez l'appel de bloc dans le réseau 1.

Appelez dans le réseau 1 le bloc fonctionnel "Voyant lumineux[FB30]".

Confirmez la désignation du bloc de données.

Connectez les variables du bloc avec les variables globales de l'installation de tri.

Inversez l'entrée "-B2" car ce capteur est câblé comme contact à ouverture. L'automate détecte que le vérin est en position sortie ("-B2" est activé) quand aucune tension n'est présente à la borne de l'entrée E0.6, donc quand un signal 0 est présent.

Pour enregistrer le projet, sélectionnez le bouton "" dans le menu. Pour compiler tous les blocs, cliquez sur le dossier "Program Blocks" (Blocs de programme) et dans le menu sur l'cône . (   Blocs de programme  )

Une fois la compilation terminée avec succès, le programme créé peut être chargé dans l'automate comme décrit auparavant dans les modules sur la configuration matérielle. ( )

Testez le bloc Voyants lumineux.

## Création du bloc fonctionnel FB20 "IMPULSION DE CADENCE"

Le bloc fonctionnel GRAPH pour la génération d'une impulsion de cadence doit maintenant être programmé et testé.

Dans le navigateur du projet, sous Program blocks (Blocs de programme), cliquez sur "Add new block (Ajouter nouveau bloc)" pour créer un nouveau bloc fonctionnel à cet endroit.

Attribuez le nom "CLOCK_PULSE" (IMPULSION DE CADENCE) à votre nouveau bloc fonctionnel, définissez le langage sur GRAPH et sélectionnez manuellement le numéro 20 comme numéro du bloc fonctionnel. Activer la case à cocher "Add new and open (créer et ouvrir)" pour atteindre automatiquement la vue du projet du bloc fonctionnel que vous venez de créer.Cliquez maintenant sur "OK".

## Définir l'interface du FB20 "IMPULSION DE CADENCE"

Si vous avez cliqué sur "Add new and open" (créer et ouvrir), la vue du projet s'affiche avec un éditeur GRAPH pour la programmation du bloc qui vient d'être généré.

Dans la partie supérieure de la vue de programmation, vous trouvez la description de l'interface du bloc fonctionnel. Les variables locales des paramètres d'interface par défaut ont déjà été créées via les présélections dans TIA Portal. Si nécessaire, vous pouvez modifier ces paramétrages par défaut dans les paramètres de TIA Portal.

Nous avons uniquement besoin des trois premières variables Input. Les variables Input et Output restantes peuvent être supprimées.

Les variables Static ne doivent pas être supprimées.

Sous Output, ajoutez le paramètre de sortie binaire #Cadence et vérifiez le type de données. Entrez comme commentaire "Impulsion de cadence 1 Hz".

## Programmation du FB20 : "IMPULSION DE CADENCE"

Tout d'abord, nous affectons le nom "CLOCK_PULSE" (IMPULSION DE CADENCE) au graphe séquentiel en écrasant le texte <new sequence> (nouvelle séquence).

Maintenant, le numéro de l'étape et la désignation de la variable d'étape doivent encore être modifiés. Cliquez à cet effet dans le champ Step (Étape) et entrez un nouveau numéro ou une nouvelle désignation.

Ouvrez la table d'action via le bouton "" dans le champ Step (Étape).

Ouvrez la fenêtre de saisie via le bouton "" au niveau de la transition.

Faites glisser le comparateur "Greater than step activation time" (temps d'activation de l'étape plus grand) comme réceptivité sur le carré vert et entrez T#500MS comme temps.

Désignez la transition T1 – Trans1 : comme "pulse off time" (temps de pause) et dans la table d'action S100 – Step100 : comme "initial step" (étape initiale).

Faites glisser "Step and transition" (Étape et transition) sur la double flèche sous la transition 1 pour insérer l'étape suivante avec la transition. La numérotation se poursuit automatiquement.

Ouvrez la table d'action via le bouton "" dans le champ Step (Étape).

Ouvrez la fenêtre de saisie via le bouton "" au niveau de la transition.

Faites glisser le comparateur "Greater than step activation time" (temps d'activation de l'étape plus grand) comme réceptivité sur le carré vert et entrez T#500MS comme temps.

Désignez la transition T2 – Trans2 : comme "pulse on time" (Durée d'impulsion) et dans la table d'action S101 – Step101 : comme "clock pulse 1 Hz" (impulsion de cadence 1Hz).

Faites glisser un saut sur la double flèche et sélectionnez Step100 comme destination du saut.

Le bloc fonctionnel GRAPH est maintenant terminé et peut être appelé dans l'OB1 pour être testé.

Ouvrez l'OB1 et supprimez l'appel de bloc dans le réseau 1.

Appelez dans le réseau 1 le bloc fonctionnel de l'impulsion de cadence.

Confirmez la désignation du bloc de données.

Connectez la variable Pulse (impulsion) du bloc à la variable globale "-P1" de l'installation de tri.

Pour enregistrer le projet, sélectionnez le bouton "" dans le menu.

Cliquez ensuite sur le dossier "Program blocks" (Blocs de programme) et dans le menu sur l'icône  pour la compilation de tous les blocs. (   Blocs de programme  )

Une fois la compilation terminée avec succès, le programme créé peut être chargé dans l'automate comme décrit auparavant dans les modules sur la configuration matérielle. ( )

Testez le bloc Impulsion de cadence.

## Remarques générales sur l'utilisation d'événements

Dans ce chapitre, des actions contrôlées par événement sont également utilisées pour le bloc fonctionnel GRAPH "VALIDATION".

Un événement définit quand une action doit être exécutée. Pour certaines identifications d'actions, vous devez indiquer un événement.

Voici les actions qui nécessitent impérativement un événement, avec les événements associés et une description :

| Identification | Évènements | Description |
| --- | --- | --- |
| CS | S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1 | Définir valeur initiale du compteur : Le compteur est mis sur la valeur indiquée dès que l'événement défini survient. Vous pouvez spécifier la valeur de comptage en tant que variable ou en tant que constante du type de données WORD (C#0 à C#999). |
| CU | S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1 | Comptage : Le compteur est incrémenté de "1" dès que l'événement défini survient. La valeur de comptage peut être augmentée jusqu'à sa valeur limite "999". Lorsque la valeur limite est atteinte, la valeur de comptage n'augmente plus en cas de front montant. |
| CD | S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1 | Décomptage : Le compteur est décrémenté de "1" dès que l'événement défini survient. La valeur de comptage peut être décrémentée jusqu'à sa valeur limite "0". Lorsque la valeur limite est atteinte, la valeur de comptage ne diminue plus en cas de front montant. |
| CR | S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1 | Réinitialiser le compteur : Le compteur est remis à "0" dès que l'événement défini survient. |
| TL | S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1 | Impulsion prolongée : Dès que l'événement défini survient, la temporisation commence. Pendant la durée indiquée, l'état de la temporisation est à l'état logique "1". Une fois le temps écoulé, l'état de la temporisation est mis à l'état logique "0". |
| TD | S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1 | Retard à la montée mémorisé : Dès que l'événement défini survient, la temporisation commence. Pendant la durée indiquée, l'état de la temporisation est à l'état logique "0". Une fois le temps écoulé, l'état de la temporisation est mis à l'état logique "1". |
| TR | S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1 | Arrêter et réinitialiser la temporisation : Dès que l'événement défini survient, la temporisation s'arrête. L'état de la temporisation et la valeur de temps sont remis à "0". |
| ON | S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1 | Activer l'étape |
| OFF | S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1 | Désactiver l'étape |

L'utilisation d'événements est en revanche facultative pour les actions suivantes.

| Identification | Description |
| --- | --- |
| N | À1 tant que l'étape est active : L'état logique de l'opérande est "1" tant que l'étape est active. Le bloc indiqué est appelé tant que l'étape est active. L'étape est également considérée comme étant active dans le cycle au cours duquel l'événement S1 survient. Cette identification est également utilisée pour les appels de blocs. Fonctions (FC) avec la syntaxe : CALL "<NomDeFC>" (liste des paramètres) Blocs fonctionnels (FB) avec la syntaxe : CALL "<NomDeFB>", "<NomDeDB>" (liste des paramètres) |
| S | Mise à 1 : L'opérande est mis à "1" dès que l'étape est active et reste ensuite à "1". |
| R | Mise à 0 : L'opérande est mis à "0" dès que l'étape est active et reste maintenant à "0". |

Une association avec des événements n'est pas possible pour les actions suivantes :

| Identification | Description |  |
| --- | --- | --- |
| D | Retard à la montée : n secondes après l'activation de l'étape, l'opérande est mis à "1" et reste à "1" pour la durée de l'activation de l'étape. Ceci ne s'applique pas lorsque la durée de l'activation de l'étape est inférieure à n secondes. Vous pouvez indiquer le temps sous la forme d'une constante ou d'une variable API du type de données TIME/DWORD. |  |
| L | Définir pour une durée limitée dans le temps : Lorsque l'étape est active, l'opérande est mis à "1" pendant n secondes. Ensuite, l'opérande est remis à zéro. L'opérande est également remis à zéro lorsque le temps d'activation de l'étape est inférieur à cette durée. Vous pouvez indiquer le temps sous la forme d'une constante ou d'une variable API du type de données TIME/DWORD. |  |
| TF |  | Retard à la retombée : Dès que l'étape est activée, l'état de la temporisation est mis à "1". Lors de la désactivation de l'étape, la temporisation s'exécute et l'état de la temporisation n'est à "0" qu'après l'écoulement de la temporisation. |

Les événements suivants sont définis pour GRAPH :

| Évènement | Exploitation du signal | Description |
| --- | --- | --- |
| S1 | Front montant | L'étape est activée (état logique = "1") |
| S0 | Front descendant | L'étape est désactivée (état logique = "0") |
| V1 | Front montant | La supervision est vraie, c'est-à-dire qu'une anomalie survient (état logique = "1") |
| V0 | Front descendant | La supervision n'est plus vraie, c'est-à-dire que l'anomalie est supprimée (état logique = "0") |
| L0 | Front montant | L'Interlock est satisfait, c'est-à-dire qu'une anomalie est supprimée (état logique = "1") |
| L1 | Front descendant | L'Interlock n'est pas satisfait, c'est-à-dire qu'une anomalie survient (état logique = "0") |
| A1 | Front montant | Un message est acquitté. |
| R1 | Front montant | Un enregistrement arrive. |

Vous pouvez, en outre, relier les actions pour lesquelles vous utilisez les événements "S1", "V1", "A1" ou "R1" à un Interlock. Ainsi, ces actions ne sont exécutées que si les conditions de l'Interlock sont satisfaites.

Interlock

Un Interlock est une condition programmable qui influe sur l'exécution de différentes actions. Si l'opération logique des conditions est satisfaite, ce sont les actions reliées à l'Interlock qui sont exécutées. Sinon, l'exécution est empêchée.

Si l'opération logique des conditions n'est pas satisfaite, il y a une anomalie :

Les actions reliées à l'Interlock ne sont pas exécutées.

Une erreur de verrouillage est signalée (événement L1).

Les messages définis pour l'Interlock s'affichent.

L'anomalie n'influe pas sur le passage à l'étape suivante.

Un Interlock programmable est affiché, dans tous les types de présentation, avec la lettre C à gauche de l'étape.

La figure suivante montre l'exploitation du signal pour un Interlock :

L1

L0

t

Interlock condition not satisfied (l'Interlock n'est pas satisfait)

Interlock condition satisfied (Interlock satisfait)

No fault (aucune défaillance)

Défaut

L1 : l'Interlock n'est plus satisfait (une anomalie apparaît)

L0 : l'Interlock est satisfait (l'anomalie disparaît)

Supervision

Une supervision est une condition programmable pour la surveillance des étapes qui empêche le passage d'une étape à la suivante. Si la l'opération logique des conditions est vraie, il y a une anomalie et l'événement V1 est signalé.

Le graphe séquentiel ne passe pas à l'étape suivante.

Mais l'étape en cours reste active.

Le temps d'activation d'une étape (temps d'activation d'étape U) est arrêté dès que la condition est remplie.

Les messages définis pour l'Interlock s'affichent.

Si l'opération logique des conditions n'est pas satisfaite, il n'y a aucune anomalie. Lorsque la transition suivante est satisfaite, le graphe séquentiel passe à l'étape suivante.

Une supervision programmée (surveillance) est affichée, dans tous les types de présentation, avec la lettre "V" à gauche de l'étape.

Vous pouvez par exemple surveiller, à l'aide de conditions de supervision, le temps d'activation d'étape, c'est-à-dire la durée écoulée depuis l'activation de l'étape.

Défaut

La figure suivante montre l'exploitation du signal pour une supervision :

t

V0

V1

No fault (aucune défaillance)

Supervision condition satisfied (supervision satisfaite)

Supervision condition not satisfied (supervision non satisfaite)

V1 : Une erreur de supervision apparaît

V0 : L'erreur de supervision est éliminée

Message et enregistrement

Un enregistrement est un événement qui est lancé en-dehors du bloc et qui est interrogé au niveau d'un des paramètres d'entrée "REG_S" ou "REG_EF" via un front montant.

Si l'enregistrement s'effectue par le paramètre d'entrée "REG_S", l'événement n'est transmis qu'à l'étape active indiquée dans le paramètre de sortie "S_NO".

Si l'enregistrement s'effectue par le paramètre d'entrée "REG_EF", l'événement est transmis à toutes les étapes actuellement actives.

1

La figure suivante montre l'exploitation du signal pour un message et l'enregistrement :

0

A1

R1

t

A1 : Un message est acquitté

R1 : Un enregistrement arrive (front montant à l'entrée REG_EF / REG_S)

Remarque :

Pour des informations détaillées sur toutes les actions, tous les événements et toutes les actions déclenchées sur événement, consultez les manuels ou l'aide en ligne.

## Création du bloc fonctionnel FB10 "VALIDATION"

Le bloc fonctionnel GRAPH doit ensuite être programmé et testé pour la validation de l'automate.

Dans le navigateur du projet, sous Program blocks (Blocs de programme), cliquez sur "Add new block (Ajouter nouveau bloc)" pour créer un nouveau bloc fonctionnel à cet endroit.

Attribuez le nom "RELEASE" (VALIDATION) à votre nouveau bloc fonctionnel, définissez le langage sur GRAPH et sélectionnez manuellement le numéro 10 comme numéro du bloc fonctionnel. Activer la case à cocher "Add new and open (créer et ouvrir)" pour atteindre automatiquement la vue du projet du bloc fonctionnel que vous venez de créer.Cliquez maintenant sur "OK".

## Définir l'interface du FB10 "VALIDATION"

Si vous avez cliqué sur "Add new and open" (créer et ouvrir), la vue du projet s'affiche avec un éditeur GRAPH pour la programmation du bloc qui vient d'être généré.

Dans la partie supérieure de la vue de programmation, vous trouvez la description de l'interface du bloc fonctionnel. Les variables locales des paramètres d'interface par défaut ont déjà été créées via les présélections dans TIA Portal. Si nécessaire, vous pouvez modifier ces paramétrages par défaut dans les paramètres de TIA Portal.

Ici, nous avons à nouveau uniquement besoin des trois premières variables Input. Les variables Input et Output restantes peuvent être supprimées.

Les variables Static ne doivent pas être supprimées.

Dans TIA Portal, les mêmes désignations de variables peuvent être utilisées pour des variables globales comme pour des variables locales. C'est pourquoi nous pouvons reprendre les variables requises de GRAFCET pour la commande des voyants lumineux, à partir des blocs déjà créés (par ex. : FB50, FB30, FB20) ou de la table des variables_installation de tri.

Sélectionnez la dernière ligne des variables Input avec le bouton droit de la souris et sélectionnez dans le menu "Add row" ("Ajouter ligne") ( Input : ACK_EF  Add row (Ajouter ligne))

Vous pouvez copier et coller les variables Input #-A1, #-K0, #-S0 à partir du bloc VOYANTS LUMINEUX.

Sous Input, ajoutez d'autres paramètres d'entrée binaires #-S0 à #-S6 et vérifiez leurs types de données. Complétez-les par des commentaires pertinents.

Sous Output, ajoutez les paramètres de sortie binaires #-P1, #Man/Auto-OFF, #Automatic_OFF,
#Signal_Lamp_INIT, #Clock_Pulse_INIT, #Man/Auto_INIT et #Release et vérifiez leurs types de données. Complétez-les par des commentaires pertinents.

Vous pouvez également les copier-coller depuis la table des variables.

## Programmation du FB10 : "VALIDATION"

Tout d'abord, nous affectons le nom "RELEASE" (VALIDATION) au graphe séquentiel en écrasant le texte <new sequence> (nouvelle séquence).

Ouvrez la table d'action via le bouton "" dans le champ Step (Étape).

Ouvrez la fenêtre de saisie via le bouton "" au niveau de la transition.

Insérez "-K0" comme réceptivité dans la fenêtre de la transition 1.

Désignez la transition T1 – Trans1 : comme "main switch on" (commutateur principal en marche) et l'étape S20 – STEP 20 dans le tableau Action : comme "system off" (installation à l'arrêt).

Dans le GRAFCET pour la validation de l'automate, la première action dans la première étape consiste à désactiver avec mémorisation le voyant lumineux "Installation en marche" lors de l'activation de l'étape.

Programmez pour cela le voyant lumineux "-P1" via l'événement S1 et l'identification R.

Programmez les autres actions dans l'étape 1.

Événements programmables :

Faites glisser "Step and transition" (Étape et transition) sur la double flèche sous la transition 1 pour insérer l'étape suivante avec la transition. La numérotation se poursuit automatiquement.

Ouvrez le tableau Action et désignez l'étape S2 – Step 2 : comme "plant on" (installation en marche)

Dans le GRAFCET pour la validation de l'automate, la deuxième action dans la première étape consiste à activer avec mémorisation le voyant lumineux "Installation en marche" lors de l'activation de l'étape.

Programmez pour cela le voyant lumineux "-P1" via l'événement S1 et l'identification S.

Programmez les autres actions dans l'étape 2.

Après l'étape 2, le graphe séquentiel est divisé en utilisant une branche OU. 
Faites glisser "Open alternative branch" (Ouvrir la branche OU) sur le carré vert  en dessous de l'étape 2. La branche OU avec la transition 3 est insérée.

Insérez "-K0" avec une inversion comme réceptivité dans la fenêtre de la transition 2.

À la fin de la séquence, nous définissons un saut à l'étape 1 (Step1).

Faites glisser un saut sur la double flèche et sélectionnez Step1 comme destination du saut.

Ouvrez la fenêtre de saisie via le bouton "" au niveau de la transition 3.

Insérez une opération ET avec huit entrées dans la fenêtre de la transition 3.

Interconnectez l'opération ET selon la spécification dans le GRAFCET.

Désignez la transition T3 – Trans3 : comme "initial state pushbuttons" (position initiale des boutons-poussoirs) et dans le tableau Action S3 – Step3 : comme "operational release" (autorisation de fonctionnement).

Ouvrez la table d'action via le bouton "" dans le champ Step (Étape) pour l'étape 3 / STEP 3.

Programmez l'action montrée ici dans l'étape 3 / STEP 3.

Faites glisser "Step and transition" (Étape et transition) sur la double flèche sous la transition 3 pour insérer l'étape suivante avec la transition. La numérotation se poursuit automatiquement.

Ouvrez la fenêtre de saisie via le bouton "" au niveau de la transition 4 et désignez la transition T4 – Trans4 : comme "emergency stop operated or main switch off" (arrêt d'urgence actionné ou commutateur principal à l'arrêt).

Insérez une opération OU avec deux entrées dans la fenêtre de la transition 4.

Interconnectez l'opération OU selon la spécification dans le GRAFCET.

Faites glisser un saut sur la double flèche, sous la transition 4, et sélectionnez Step1 comme destination du saut.

Le bloc fonctionnel GRAPH est maintenant terminé et peut être appelé dans l'OB1 pour être testé.

Ouvrez l'OB1 et supprimez l'appel de bloc dans le réseau 1.

Appelez dans le réseau 1 le bloc fonctionnel de la validation.

Confirmez la désignation du bloc de données.

Connectez les variables du bloc avec les variables globales de l'installation de tri.

Créez dans l'interface de l'OB1 les variables Temp locales affichées ici.

Connectez les variables du bloc avec les variables Temp locales de l'OB1.

Enregistrez  votre projet et chargez  votre automate.

Testez le bloc "Validation[FB10]".

## Création du bloc fonctionnel FB40 "SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT"

Enfin, le bloc fonctionnel GRAPH "Sélection du mode de fonctionnement" doit être programmé et testé.

Dans le navigateur du projet, sous Program blocks (Blocs de programme), cliquez sur "Add new block (Ajouter nouveau bloc)" pour créer un nouveau bloc fonctionnel à cet endroit.

Donnez à votre nouveau bloc fonctionnel le nom "OPERATING_MODES" (SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT). Définissez ensuite le langage sur GRAPH et sélectionnez manuellement le numéro 40 comme numéro du bloc fonctionnel. Activez la case à cocher "Add new and open (Ajouter nouveau et ouvrir)" pour atteindre automatiquement la vue du projet du bloc fonctionnel que vous venez de créer.Cliquez maintenant sur "OK".

## Définir l'interface du FB40 "SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT"

Si vous avez cliqué sur "Add new and open" (ajouter nouveau et ouvrir), la vue du projet s'affiche avec un éditeur GRAPH pour la programmation du bloc qui est en train d'être généré.

Dans la partie supérieure de la vue de programmation, vous trouvez la description de l'interface du bloc fonctionnel. Les variables locales des paramètres d'interface par défaut ont déjà été créées via les présélections dans TIA Portal. Si nécessaire, vous pouvez modifier ces paramétrages par défaut dans les paramètres de TIA Portal.

Nous avons uniquement besoin des trois premières variables Input. Les variables Input et Output restantes peuvent être supprimées.

Les variables Static ne doivent pas être supprimées.

Dans TIA Portal, les mêmes désignations de variables peuvent être utilisées pour des variables globales comme pour des variables locales. C'est pourquoi nous pouvons reprendre les variables requises du GRAFCET pour la commande des voyants lumineux à partir des blocs déjà créés (par ex. : FB50, FB30, FB20, FB10) ou de la table des variables_installation de tri.

Sélectionnez la dernière ligne des variables Input avec le bouton droit de la souris et sélectionnez dans le menu "Add row" ("Ajouter ligne") ( Input : ACK_EF  Add row (Ajouter ligne)).

À l'exception des variables Output #-P5 et #Automatic_Mode_Start (Démarrage_ mode_automatique), toutes les variables du bloc fonctionnel déjà créé peuvent être copiées et insérées.

Vous pouvez également les copier-coller depuis la table des variables.

## Programmation du FB40 : SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Tout d'abord, nous affectons le nom "sequencer OPERATING_MODES" (sélection du mode de fonctionnement) au graphe séquentiel en écrasant le texte <new sequence> (nouvelle séquence).

La procédure pour la création d'un bloc fonctionnel GRAPH est déjà connue grâce à la programmation des blocs fonctionnels GRAPH précédents.

Essayez de créer vous-même le bloc fonctionnel GRAPH FB40 d'après le GRAFCET spécifié de la sélection du mode de fonctionnement.

N'oubliez pas de désigner les tables d'action et les fenêtres des transitions.

Le bloc terminé est représenté sur les pages suivantes.

Graphe séquentiel de la sélection du mode de fonctionnement

Étapes S10 et S11 ; transitions T1 et T2

Étapes S12 et S13 ; transitions T3 et T4

Étape S12 Vue Etape unique

Transitions T7 et T8

Étape S14 ; transitions T5 et T6

Étape S14 Vue Etape unique

Étape S142 Vue Etape unique

Étape S143 Vue Etape unique

Étape S144 Vue Etape unique

Le bloc fonctionnel GRAPH est maintenant terminé et peut être appelé dans l'OB1 avec les autres blocs.

Ouvrez l'OB1.

Le bloc de la validation est appelé dans le réseau 1.

Appelez dans le réseau 2 le bloc fonctionnel de l'impulsion de cadence.

Sélectionnez le bloc de données DB3 déjà existant de l'impulsion de cadence.

Créez dans l'interface de l'OB1 une variable TEMP locale avec la désignation "#Clock_pulse" et connectez-la au bloc de l'impulsion de cadence.

Connectez la variable Temp #Clock_Pulse_INIT (#Cadence_INIT) déjà existante.

Appelez dans le réseau 3 le bloc fonctionnel des voyants lumineux.

Sélectionnez le bloc de données DB2 déjà existant du voyant lumineux.

Connectez les variables du bloc avec les variables globales de l'installation de tri.

Connectez la variable Temp #Signal_Lamps_INIT (#Voyants_lumineux_INIT) déjà existante.

Appelez dans le réseau 4 le bloc fonctionnel de la sélection du mode de fonctionnement.

Confirmez le bloc de données.

Connectez les variables du bloc avec les variables globales de l'installation de tri.

Créez dans l'interface de l'OB1 les variables Temp locales.

Connectez les variables du bloc avec les variables Temp locales de l'OB1.

Appelez dans le réseau 5 le bloc fonctionnel du mode automatique.

Sélectionnez le bloc de données DB1 déjà existant du mode automatique.

Connectez les variables du bloc avec les variables globales de l'installation de tri.

Créez dans l'interface de l'OB1 les variables Temp locales.

Connectez les variables du bloc avec les variables Temp locales de l'OB1.

L'opération OU à l'entrée OFF_SQ est nécessaire car le graphe séquentiel peut être désactivé par la validation ou depuis la sélection du mode de fonctionnement.

Créez les réseaux 6 à 9 pour affecter correctement les sorties.

Pour enregistrer le projet, sélectionnez le bouton "" dans le menu.

Cliquez ensuite sur le dossier "Program blocks" (Blocs de programme) et dans le menu sur l'icône  pour la compilation de tous les blocs. (   Blocs de programme  )

Une fois la compilation terminée avec succès, le programme créé peut être chargé dans l'automate comme décrit auparavant dans les modules sur la configuration matérielle. ( )

Testez le programme de l'installation de tri.

## Archivage du projet

Pour finir, nous voulons archiver le projet complet. Sous la commande de menu  "Project (Projet)", sélectionnez  "Archive… (Archiver...)". Choisissez le dossier d'archivage du projet et enregistrez le projet au format "Archive de projet TIA Portal". ( Projet  Archiver  Archive de projet TIA Portal  052-100_Programmation_GRAPH….  Enregistrer)

## Liste de contrôle – par étape

La liste de contrôle suivante aide l'apprenti/l'étudiant à vérifier par lui-même si toutes les étapes de travail de la marche à suivre structurée par étapes ont été traitées minutieusement et lui permet d'achever lui-même le module.

| Nº | Description | Vérifié |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bloc fonctionnel "MODE AUTOMATIQUE" créé avec graphe séquentiel dans GRAPH |  |
| 2 | Bloc fonctionnel "MODE AUTOMATIQUE" chargé et testé avec succès |  |
| 3 | Bloc fonctionnel "VOYANTS LUMINEUX" créé avec graphe séquentiel dans GRAPH |  |
| 4 | Bloc fonctionnel "VOYANTS LUMINEUX" chargé et testé avec succès |  |
| 5 | Bloc fonctionnel "IMPULSION DE CADENCE" créé avec graphe séquentiel dans GRAPH |  |
| 6 | Bloc fonctionnel "IMPULSION DE CADENCE" chargé et testé avec succès |  |
| 7 | Bloc fonctionnel "VALIDATION" créé avec graphe séquentiel dans GRAPH |  |
| 8 | Bloc fonctionnel "VALIDATION" chargé et testé avec succès |  |
| 9 | Bloc fonctionnel "SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT" créé avec graphe séquentiel dans GRAPH |  |
| 10 | Bloc fonctionnel "SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT" chargé et testé avec succès |  |
| 11 | Le projet a été archivé avec succès |  |

# Exercice

## Énoncé de la tâche - Exercice

Dans cet exercice, le bloc fonctionnel PRG_ INSTALLATION DE TRI [FB1] doit être ajouté au programme de commande créé.

Les appels de bloc existants dans l'OB1 doivent être effectués dans le bloc fonctionnel PRG_ INSTALLATION DE TRI [FB1]. Le bloc doit être compatible avec les bibliothèques. Cela signifie que seules des variables locales peuvent être utilisées dans le bloc.

Les appels de bloc des blocs fonctionnels GRAPH sont par conséquent réalisés avec une instance de paramètre.

Le bloc fonctionnel doit être planifié, programmé et testé.

Seul le bloc fonctionnel PRG_ INSTALLATION DE TRI [FB1] peut être appelé avec le bloc de données correspondant dans l'OB1.

Le mode automatique doit être modifié de manière à ne pas devoir être redémarré pour chaque pièce et à continuer au contraire à fonctionner de manière cyclique.

## Planification

Planifiez vous-même la mise en œuvre des énoncés.

## Liste de contrôle – Exercice

La liste de contrôle suivante aide l'apprenti/l'étudiant à vérifier par lui-même si toutes les étapes de travail de l'exercice ont été traitées minutieusement et lui permet d'achever lui-même le module.

| Nº | Description | Vérifié |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bloc fonctionnel compatible avec les bibliothèques "PRG_ INSTALLATION DE TRI" avec appel des graphes séquentiel créé |  |
| 2 | Bloc fonctionnel "PRG_ INSTALLATION DE TRI" appelé dans le bloc d'organisation "Main" [OB1] |  |
| 3 | Blocs modifiés chargés et testés avec succès |  |
| 4 | Le projet a été archivé avec succès |  |

# Informations complémentaires

Des informations complémentaires vous sont proposées afin de vous aider à vous exercer ou à titre d'approfondissement, 
p. ex. : Mises en route, vidéos, didacticiels, applis, manuels, guides de programmation et logiciel/firmware d'évaluation sous le lien suivant :	 

Programmation avancée

Aperçu "Informations complémentaires"

Pour plus d'informations...

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.com/sce

Supports d'apprentissage/de formation SCE
siemens.com/sce/module

Packs pour formateurs SCE
siemens.com/sce/tp

Contact partenaire SCE 
siemens.com/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.com/digital-enterprise

Industrie 4.0 
siemens.com/future-of-manufacturing

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.com/tia

TIA Portal
siemens.com/tia-portal

Automate SIMATIC
siemens.com/controller

Documentation technique SIMATIC 
siemens.com/simatic-docu

Industry Online Support
support.industry.siemens.com

Système de catalogue et de commande Industry Mall 
mall.industry.siemens.com

Siemens
Digital Industries, FA
Postfach 4848
D-90026 Nürnberg
Allemagne

Sous réserve de modifications et d'erreurs
© Siemens 2019

siemens.com/sce