교육-/학습 문서
Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | 버전 V14 SP1부터

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | From Version V14 SP1

siemens.com/sce

TIA Portal Module 031-420

웹을 통한 진단 SIMATIC S7-1200

이러한 학습-/교육 문서와 일치하는 SCE 교육 담당자 패키지

- SIMATIC S7-1200 AC/DC/RELAY(6개 세트) "TIA Portal"
주문 번호: 6ES7214-1BE30-4AB3

- SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC(6개 세트) "TIA Portal"
주문 번호: 6ES7214-1AE30-4AB3

- 업그레이드 SIMATIC STEP 7 BASIC V14 SP1(S7-1200용)(6개 세트) "TIA Portal"
주문 번호: 6ES7822-0AA04-4YE5

이러한 교육 담당자 패키지는 필요 시 후임자 패키지로 대체됩니다. 다음 웹 사이트에서 현재 사용 가능한 SCE 패키지를 대략적으로 확인할 수 있습니다. siemens.com/sce/tp

교육 연장

지역별 Siemens SCE 교육 연장은 지역 SCE 담당자에게 문의하십시오. siemens.com/sce/contact

SCE 관련 추가 정보

siemens.com/sce


사용 관련 정보

통합 자동화 솔루션 TIA(Totally Integrated Automation)에 대한 본 SCE 학습-/교육 문서는 특히 공공 교육 기관 및 R&D 기관의 교육 목적으로 "SCE(Siemens Automation Cooperates with Education)" 프로그램을 위해 준비되었습니다. Siemens AG는 내용을 보장하지 않습니다.

이 문서는 Siemens 제품/시스템에 대한 최초 교육용으로만 사용해야 합니다. 이 문서의 전체 또는 일부를 복사해 교육을 받는 사람들에게 제공해 교육 범위 내에서 사용할 수 있습니다. 이 학습-/교육 문서 배포 또는 복사와 내용 공유는 교육 목적의 공개 교육 및 고등 교육 기관에서만 허용됩니다.

그 외의 경우에는 다음 Siemens AG 담당자의 서면 동의가 필요합니다. Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

이를 위반하면 법적 책임을 지게 됩니다. 특히 특허가 부여되거나 실용신안 또는 디자인이 등록되어 있는 경우 번역을 포함해 모든 권리가 보장됩니다.

산업 고객을 위한 과정에서의 사용은 명시적으로 허용되지 않습니다. 본 학습-/교육 문서를 상업적으로 사용하는 데 동의하지 않습니다.

TU Dresden, 특히 Prof. Dr.-Ing. Leon Urbas 및 Michael Dziallas Engineering Corporation을 비롯한 모든 관계자들께 이 학습-/교육 문서를 준비하는 동안 보내주신 성원에 대해 감사를 표하고자 합니다.

목차

1	목적	4

2	사전조건	4

3	필수 하드웨어와 소프트웨어	5

4	이론	6

4.1	웹 서버를 통한 진단	6

5	과제	8

6	계획 수립	8

7	단계별 따라 해보기	9

7.1	기존 프로젝트 압축 풀기	9

7.2	웹 서버 설정	10

7.3	프로젝트 저장 및 CPU 다운로드	14

7.4	웹을 통한 S7-1200 진단	15

7.5	체크리스트	21

8	추가 정보	22

웹 서버를 통한 진단

# 목적

이 모듈에서 독자는 CPU 1214C의 웹 서버를 통해 표시할 수 있는 내용을 학습합니다.

이 모듈에서 웹 서버의 진단 기능을 설명합니다. 예를 들어 SIMATIC S7-1200 모듈을 사용하여 SCE_EN_031-410_Basics Diagnostics에서 TIA 프로젝트를 테스트할 수 있습니다.

3장에 나열된 SIMATIC S7 컨트롤러를 사용할 수 있습니다.

# 사전조건

이 장은 SIMATIC S7 CPU1214C DC/DC/DC의 하드웨어 컨피규레이션을 기반으로 합니다. 그러나 다른 하드웨어 컨피규레이션을 사용할 수 있습니다. 이 장의 경우 다음 프로젝트를 사용할 수 있습니다. 예:

SCE_EN_031-410_Basics_Diagnostics_S7-1200.zap14

# 필수 하드웨어와 소프트웨어

1	엔지니어링 스테이션: 전제조건에는 하드웨어 및 운영 체제가 포함됩니다. 
	(추가 정보는 TIA Portal 설치 DVD에 추가 정보 참조).

2	TIA Portal의 SIMATIC STEP 7 Basic 소프트웨어 – V14 SP1 기준

3	SIMATIC S7-1200 컨트롤러, 예: CPU 1214C DC/DC/DC 및 ANALOG OUTPUT SB1232 	시그널 보드, 1 AO – V4.2.1 기준 펌웨어

참조: 디지털 입력 및 아날로그 입력과 출력은 제어판으로 전달되어야 합니다.

4	엔지니어링 스테이션과 컨트롤러 간의 이서네트 연결

2 SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal), 
V14 SP1 기준

1 엔지니어링 스테이션

4 이서네트 연결

3 SIMATIC S7-1200 컨트롤러

제어판

# 이론

웹 서버를 통한 진단

웹 서버는 인증된 사용자가 네트워크 상에서 CPU를 모니터링 및 관리할 수 있도록 해줍니다.

이를 통해 원격 평가 및 진단이 가능합니다. TIA Portal이 없더라도 웹 브라우저를 사용해 모니터링 및 평가가 가능합니다.

전달 상태의 CPU에서는 웹 서버가 비활성화되어 있습니다. 즉, 웹 브라우저를 이용해 엑세스가 가능하도록 웹 서버에 활성화된 프로젝트를 로드 해야 합니다.

웹 서버는 다음과 같은 보안 기능을 제공합니다.

안전한 “https” 전송 프로토콜을 통해 엑세스

사용자 목록에 있는 사용자만 인증

특정 인터페이스서의 엑세스 제한

CPU의 HTML 페이지에 엑세스하려면 다음과 같은 웹 브라우저가 필요합니다.

아래의 웹 브라우저들은 CPU와의 통신을 위한 테스트를 통과했습니다.

Internet Explorer(버전 8)

Mozilla Firefox(버전 21)

Mobile Safari(iOS5)

그림 1: 모듈 정보가 포함된 CPU 1214C DC/DC/DC의 웹 서버

참고: 다양한 방법(예: 네트워크 엑세스 제한, 방화벽 사용)을 통해 CPU를 조작 및 무단 엑세스로부터 보호해야 합니다.

# 과제

이 챕터에서는 다음과 같은 고급 진단 기능들이 나와 있으며 이를 테스트합니다.

CPU 1214C DC/DC/DC 웹 서버 구성

CPU 1214C DC/DC/DC 웹 서버를 통해 메시지 표시

# 계획 수립

한 예로 완료된 프로젝트를 이용하여 진단 기능 수행이 가능합니다.

이를 위해서는 앞서 컨트롤러로 다운로드 된 TIA Portal의 프로젝트를 열어야 합니다.

이러한 경우, TIA Portal을 시작하고 아카이브로부터 이전에 생성된 프로젝트의 압축을 풀고 이를 해당 컨트롤러로 다운로드 합니다.

그 뒤에 TIA Portal에서 웹 서버를 구성할 수 있습니다.

모듈 정보에서 오류 표시를 시현하기 위해 예를 들어 구성된 신호 보드 AQ 1x12Bit를 제거할 수 있습니다. 주의! 미리 공급 전압에서 PLC를 분리해야 합니다.

# 단계별 따라 해보기

아래에는 계획을 수립하는 방법에 대한 지침이 나와 있습니다. 모든 내용을 이미 충분히 숙지했다면 숫자가 표시된 단계에만 집중하셔도 좋습니다. 그렇지 않다면, 지침의 상세 단계를 따라가면 됩니다.

기존 프로젝트 압축 풀기

- 웹 서버를 통해 진단을 시작하기 전에 SCE_EN_031-410 Basics Diagnostics S7-1200 모듈의 프로젝트가 필요합니다. (예:SCE_EN_031-410_Basics Diagnostics_S7-1200_2.zap13)
아카이브 된 기존 프로젝트의 압축을 풀려면 프로젝트 뷰에서  “Project”의 “Retrieve”로 가서 해당되는 아카이브를 선택해야 합니다. “Open”으로 선택을 확정합니다.  ( Project  Retrieve  .zap 보관 위치 선택  Open)

그 다음으로 압축 풀기한 프로젝트가 저장될 대상 디렉토리를 선택합니다. “확인”을 클릭해 선택을 확정합니다. ( 대상 디렉토리  OK)

웹 서버 설정

웹 서버를 구성하려면 CPU 1214C DC/DC/DC의 장치 구성을 엽니다.

- ( CPU_1214C [CPU 1214C DC/DC/DC]  Device configuration)

CPU를 선택하고 속성에서 ‘웹 서버’ 메뉴 항목을 선택합니다.

- ( CPU_1214C  Properties  Web server)

이 모듈의 웹 서버를 활성화하고 보안 참고 사항을 확인합니다.

- (  Activate web server on this module  OK)

‘자동 업데이트 사용’에 체크 표시 를 그대로 남겨두고 사용자 ‘모두’에 대한 보안 설정을 선택합니다. 이 사용자가 모든 조치를 사용할 수 있도록 선택하고 설정을 적용합니다.
(   )

참고: 서로 다른 권한을 지닌 여러 사용자를 생성할 수 있습니다. 이러한 사용자들에게는 암호가 필요합니다.

이러한 권한 할당의 결과로, 사용자 ‘모두’에게 ‘관리’ 엑세스 레벨이 자동으로 지정됩니다.

이제 ‘Watch tables’ 메뉴 항목에서 웹 서버에 ‘Watch table_Cylinder’를 입력할 수 있습니다. 
(Watch table_Cylinder  )

여기서의 엑세스는 읽기/쓰기 엑세스입니다. (Read/Write)

사용자 정의 웹 페이지는 여기에서 생성되지 않습니다. 웹 서버에 엑세스하려면 PROFINET interface_1을 활성화해야 합니다. ( 활성화된 웹 서버 엑세스   PROFINET interface_1)

프로젝트 저장 및 CPU 다운로드

프로젝트를 저장하려면 메뉴에서  버튼을 선택합니다. 이전 모듈에서 설명한 대로 하드웨어 구성에서 수정된 구성 설정이 있는 전체 컨트롤러를 다운로드할 수 있습니다. 
(  )

웹을 통한 S7-1200 진단

CPU 1214C DC/DC/DC 웹 서버를 엑세스하기 위해 TCP/IP를 통해 CPU에 연결된 PC의 웹 브라우저를 엽니다.

CPU 1214C DC/DC/DC의 IP 주소를 입력합니다. ( 192.168.0.1)

표시된 웹 페이지 상에서 먼저 언어를 선택한 다음 ‘엔터’를 클릭합니다. 
(English ® ENTER)

‘Start Page’에서 PLC 및 상태에 대한 일반 정보를 볼 수 있습니다. ( Start Page)

‘Identification’에 하드웨어, 펌웨어 버전 및 일련 번호가 표시됩니다. (Identification)

‘Diagnostics Buffer’ 아래에, CPU의 모든 이벤트에 대한 설명 정보가 표시됩니다. 이벤트 정보는 원형 버퍼(circular buffer)로 기록됩니다. 가장 최근의 경고 메시지가 첫 줄에 표시됩니다.
(Diagnostics Buffer)

SIMATIC S7-1200의 각 모듈의 상태가 자세한 추가 정보와 함께 ‘Module Information’ 에 표시됩니다. 
(Module Information)

통신 설정에 대한 상세 정보가 ‘Communication’ 아래에 표시됩니다. (Communication)

개별 태그의 값을 ‘Variable Status’에 표시하고 변경할 수 있습니다.  (Variable Status)

'Watch tables' that are linked with the web server, such as the 'Watch table_cylinder', can also be displayed. (® Watch tables ® Watch table_cylinder)

Under “Online backup” you can create a backup of the project in the PLC and restore this backup later. (® Online backup ® Create online backup ® Restore selected online backup)

시각화 및 프로세스의 작업자 제어를 위해 개별적으로 생성된 페이지가 ‘User Pages’ 아래에 표시됩니다. (User Pages)

데이터는 CPU의 메모리 카드에 직접 저장하거나 ‘File Browser’를 이용해 로드할 수 있습니다. (File Browser)

체크리스트

| 번호 | 설명 | 완료 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 031-410_Basics Diagnostics_S7-1200…를 성공적으로 압축 풀기 |  |
| 2 | 프로젝트 031-410_Basics Diagnostics_S7-1200… 로부터 CPU 1214C에 대한 웹 서버가 성공적으로 구성 |  |
| 3 | 프로젝트 031-410_Basics Diagnostics_S7-1200…로부터 CPU 1214C를 성공적으로 다운로드 |  |
| 4 | 전압 공급 스위치 꺼짐 |  |
| 5 | 신호 보드 AQ 1x12Bit가 제거됨 |  |
| 6 | 전압 공급이 스위치 다시 켜짐 |  |
| 7 | CPU 1214C의 웹 서버가 승인된 웹 브라우저 중 하나에서 열림 |  |
| 8 | 웹 서버의 모듈 정보 메뉴 항목에서 누락된 신호 보드 AQ 1x12Bit에 대한 검사 결과를 표시 |  |

# 추가 정보

초기 및 심화 교육에 방향을 제시하는 도우미로서 예를 들어 시작하기, 동영상, 교재, 앱, 매뉴얼, 프로그래밍 지침, 체험용 소프트웨어/펌웨어와 같은 추가 정보를 아래 링크에서 찾아보실 수 있습니다.	 

www.siemens.com/sce/s7-1200

"추가 정보" 미리보기

추가 정보

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.com/sce

SCE 교육 커리큘럼
siemens.com/sce/documents

SCE 교육 담당자 패키지
siemens.com/sce/tp

SCE 담당 파트너 
siemens.com/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.com/digital-enterprise

Industrie 4.0 
siemens.com/future-of-manufacturing

완전히 통합된 자동화 시스템 (TIA)
siemens.com/tia

TIA Portal
siemens.com/tia-portal

SIMATIC 컨트롤러
siemens.com/controller

SIMATIC 기술 문서 
siemens.com/simatic-docu

산업 온라인 지원
support.industry.siemens.com

제품 카탈로그 및 온라인 주문 시스템 산업 몰 
mall.industry.siemens.com

Siemens AG
Digital Factory 
P.O. Box 4848
90026 뉘른베르크
독일

오류는 제외되며 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.
© Siemens AG 2018

siemens.com/sce