

Documentação de treinamento SCE

Siemens Automation Cooperates with Education | 05/2017

Beschreibung: SIE_Logo_Layer_Petrol_RGB_A4_56mmMódulo TIA Portal 032-200

Fundamentos da programação FB  
com SIMATIC S7-1500

**Pacotes de treinamento SCE apropriados a este tutorial**

Comandos SIMATIC

* **SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC F e HMI RT SW**  
  Nº de referência: 6ES7677-2FA41-4AB1
* **SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety**

Nº de referência: 6ES7512-1SK00-4AB2

* **SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety**  
  Nº de referência: 6ES7516-3FN00-4AB2
* **SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP**Nº de referência: 6ES7516-3AN00-4AB3
* **SIMATIC CPU 1512C PN com software e PM 1507**   
  Nº de referência: 6ES7512-1CK00-4AB1
* **SIMATIC CPU 1512C PN com software, PM 1507 e CP 1542-5 (PROFIBUS)**  
  Nº de referência: 6ES7512-1CK00-4AB2
* **SIMATIC CPU 1512C PN com software**  
  Nº de referência: 6ES7512-1CK00-4AB6
* **SIMATIC CPU 1512C PN com software e CP 1542-5 (PROFIBUS)**  
  Nº de referência: 6ES7512-1CK00-4AB7

SIMATIC STEP 7 Software para treinamento

* **SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - licença individual**Nº de pedido: 6ES7822-1AA04-4YA5
* **SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6 licenças para sala de aula**Nº de pedido: 6ES7822-1BA04-4YA5
* **SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6 licenças para upgrade**Nº de pedido: 6ES7822-1AA04-4YE5
* **SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 20 licenças para estudantes**Nº de pedido: 6ES7822-1AC04-4YA5

Por favor, note que os pacotes de treinamento podem ser substituídos por pacotes atualizados, quando necessário.

Um resumo dos pacotes SCE atualmente disponíveis pode ser encontrado em: [siemens.com/sce/tp](http://www.siemens.com/tp)

**Treinamentos avançados**

Para treinamentos regionais avançados SCE Siemens, entre em contato com o parceiro SCE da sua região [siemens.com/sce/contact](http://www.siemens.com/contact)

**Outras informações sobre SCE**

[siemens.com/sce](http://www.siemens.com/sce)

**Nota sobre o uso**

A documentação de treinamento SCE para a solução de automação convencional Totally Integrated Automation (TIA) foi elaborada para o programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" especificamente para fins educacionais em instituições públicas de ensino F&E. A Siemens AG não assume responsabilidade sobre o conteúdo.

Esta documentação somente deve ser utilizada para a formação inicial nos produtos/sistemas da Siemens. Isto é, ela pode ser copiada total ou parcialmente e ser entregue aos estudantes para a utilização no âmbito de seu treinamento. A distribuição, a reprodução desta documentação e a divulgação do seu conteúdo são permitidas apenas para fins educacionais nas instituições públicas de ensino.

As exceções demandam a aprovação por escrito do representante da Siemens AG: Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

As violações estão sujeitas a indenização por danos. Todos os direitos, inclusive da tradução, são reservados, particularmente para o caso de registro de patente ou marca registrada.

A utilização em cursos para clientes industriais é expressamente proibida. O uso comercial dos documentos não é autorizado.

Agradecemos à TU Dresden, principalmente ao Prof. Dr. Eng. Leon Urbas e à da empresa Michael Dziallas Engineering e a todos os outros envolvidos pelo auxílio durante a elaboração desta documentação de treinamento SCE.

Diretório

[1 Objetivo 5](#_Toc483221368)

[2 Requisito 5](#_Toc483221369)

[3 Hardwares e softwares necessários 6](#_Toc483221370)

[4 Teoria 7](#_Toc483221371)

[4.1 Sistema operacional e programa de aplicativo 7](#_Toc483221372)

[4.2 Módulos organizacionais 8](#_Toc483221373)

[4.3 Imagem do processo e processamento cíclico do programa 9](#_Toc483221374)

[4.4 Funções 11](#_Toc483221375)

[4.5 Blocos de função e blocos de dados de instância 12](#_Toc483221376)

[4.6 Blocos de dados globais 13](#_Toc483221377)

[4.7 Blocos de código habilitados para biblioteca 14](#_Toc483221378)

[4.8 Linguagens de programação 15](#_Toc483221379)

[5 Definição da tarefa 16](#_Toc483221380)

[6 Planejamento 16](#_Toc483221381)

[6.1 PARADA DE EMERGÊNCIA 16](#_Toc483221382)

[6.2 Operação automática – Motor da correia 16](#_Toc483221383)

[7 Instrução passo a passo estruturada 17](#_Toc483221384)

[7.1 Desarquivar um projeto existente 17](#_Toc483221385)

[7.2 Criação de uma nova tabela de variáveis 18](#_Toc483221386)

[7.3 Criação de novas variáveis dentro da tabela de variáveis 20](#_Toc483221387)

[7.4 Importação da "Tag table\_sorting station" (Tabela de variáveis\_sistema de classificação) 21](#_Toc483221388)

[7.5 Criação do módulo de função FB1 "MOTOR\_AUTO" para o motor da correia em operação automática 25](#_Toc483221389)

[7.6 Determinar a interface do FB1 "MOTOR\_AUTO" 27](#_Toc483221390)

[7.7 Programação do FB1: MOTOR\_AUTO 30](#_Toc483221391)

[7.8 Programação do módulo organizacional OB1 – Comando do funcionamento da correia   
para frente em operação automática 38](#_Toc483221392)

[7.9 Na linguagem de programação LAD (plano de contato), o resultado apresenta a seguinte aparência. 43](#_Toc483221393)

[7.10 Salvar e compilar o programa 44](#_Toc483221394)

[7.11 Carregar o programa 45](#_Toc483221395)

[7.12 Observar os módulos do programa 46](#_Toc483221396)

[7.13 Arquivamento do projeto 49](#_Toc483221397)

[8 Lista de verificação 50](#_Toc483221398)

[9 Exercício 51](#_Toc483221399)

[9.1 Definição da tarefa – Exercício 51](#_Toc483221400)

[9.2 Planejamento 51](#_Toc483221401)

[9.3 Lista de verificação – Exercício 52](#_Toc483221402)

[10 Informação adicional 53](#_Toc483221403)

Fundamentos da programação FB

# Objetivo

Neste capítulo irá conhecer os elementos fundamentais de um programa de comando – os Módulos organizacionais (OB), as Funções (FC), os **Módulos de função (FB)** e os **Módulos de dados (DB)**. Além disto, lhes será apresentada a programação de funções e de módulos de função habilitadas para bibliotecas. Irá conhecer a linguagem de programação Plano de funções (FBD) e a utilizará para a programação de um módulo de função FB1 e um módulo organizacional OB1.

Os comandos SIMATIC S7 listados no capítulo 3 podem ser utilizados.

# Requisito

Este capítulo baseia-se na configuração de hardware da SIMATIC S7 CPU1516F-3 PN/DP, porém também pode ser realizada com outras configurações de hardware, que possuam os cartões de entrada e saída digitais. Para a execução deste capítulo poderá, por ex., recorrer ao seguinte projeto:

SCE\_PT\_012\_101\_Configuração de hardware\_CPU1516F.zap13

# Hardwares e softwares necessários

**1** Engineering Station: Pré-requisitos são hardware e sistema operacional   
(outras informações, vide Readme nos DVDs TIA Portal Installations)

**2** Software SIMATIC STEP 7 Professional no TIA Portal – a partir de V13

**3** Comando SIMATIC S7-1500/S7-1200/S7-300, p. ex. CPU 1516F-3 PN/DP –   
a partir de Firmware V1.6 com Memory Card e 16DI/16DO assim como 2AI/1AO  
Nota: As entradas digitais deverão ser executadas em um painel de controle.

**4** Conexão Ethernet entre Engineering Station e comando



**2** SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) a partir de V13



**1** Engineering Station

**4** Conexão Ethernet



Painel de controle

****

**3** Comando SIMATIC S7-1500

# Teoria

## Sistema operacional e programa de aplicativo

O sistema operacional está contido em cada comando (CPU) e organiza todas as funções e processos da CPU, que não estão relacionados a uma tarefa específica de comando. As tarefas do sistema operacional incluem, por ex.:

* Execução do reinício (inicialização a quente)
* Atualização da imagem do processo das entradas e da imagem do processo das saídas
* Chamada cíclica do programa de aplicativo
* Registro dos alarmes e chamada dos OBs de alarme
* Identificação e tratamento das falhas
* Gestão dos espaços de memória

O sistema operacional é parte integrante da CPU e já está instalado nesta por ocasião do fornecimento.

O Programa de aplicativo contém todas as funções, que são necessárias para o processamento de sua tarefa específica de automação. As tarefas do programa de aplicativo incluem:

* Verificação dos pré-requisitos para um reinício (inicialização a quente) com o auxílio dos OBs de inicialização
* Processamento dos dados de processo, isto é, ativação dos sinais de saída dependendo dos estados dos sinais de entrada
* Resposta aos alarmes e entradas de alarme
* Processamento das falhas no decurso normal do programa

## Módulos organizacionais

Os módulos organizacionais (OB) formam a interface entre o sistema operacionais do comando (CPU) e o programa de aplicativo. Eles são chamados pelo sistema operacional e controlam as seguintes operações:

* Processamento cíclico do programa (por ex., OB1)
* Comportamento de inicialização do comando
* Processamento do programa controlado por alarme
* Tratamento das falhas

Em um projeto deve existir pelo menos um módulo organizacional para o processamento cíclico do programa. Um módulo organizacional é chamado por um evento de partida como apresentado na Figura 1. Nesta ocasião, os OBs individuais possuem prioridades determinadas, para que, por ex., um OB82 possa interromper o OB1 cíclico para o tratamento da falha.



Figura 1: Eventos de partida no sistema operacional e chamadas OB

Após a ocorrência de um evento de partida, são possíveis as seguintes respostas:

* Se o evento tiver sido atribuído a um OB, este evento inicia a execução do OB atribuído. Se a prioridade do OB atribuído for mais alta do que a prioridade dos OBs em execução no momento, este será executado imediatamente (interrupção). Se este não for o caso, primeiro será esperado até que o OB com a prioridade mais alta seja executado.
* Se o evento não tiver sido atribuído a nenhum OB, será executada a resposta previamente configurada do sistema.

A Tabela 1 apresenta alguns exemplos de eventos de partida para uma SIMATIC S7-1500, cujo(s) possível(eis) número(s) de OB e a resposta previamente configurada do sistema do módulo organizacionais não esteja presente no comando.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evento de partida** | **Possível número OB** | **Resposta previamente configurada do sistema** |
| Inicialização | 100, ≥ 123 | Ignorar |
| Programa cíclico | 1, ≥ 123 | Ignorar |
| Alarme de horário | 10 até 17, ≥ 123 | - |
| Atualização do alarme | 56 | Ignorar |
| O tempo de monitoramento do ciclo foi excedido uma vez | 80 | STOP |
| Alarme de diagnóstico | 82 | Ignorar |
| Erro de programação | 121 | STOP |
| Erro de acesso periférico | 122 | Ignorar |

Tabela 1: Números OB para os diferentes eventos de partida

## Imagem do processo e processamento cíclico do programa

Se no programa de aplicativo cíclico as entradas (E) e saídas (A) forem ativadas, então, geralmente os estados de sinal não são consultados diretamente pelos módulos de entrada/saída, mas serão acessados um espaço de memória da CPU. Este espaço de memória contém uma imagem dos estados de sinal e é designado como **Imagem do processo**.

O processamento cíclico do programa é realizado na seguinte sequência:

1. No início do programa cíclico é consultado, se as entradas individuais conduzem ou não a tensão. Este status das entradas é salvo na **imagem de processo das entradas (PAE)**. Nisto, a informação 1 ou "High" é definida para as entradas conduzindo tensão e a informação 0 ou "Low" é definida para as entradas não conduzindo tensão.
2. O processador executa então o programa salvo no módulo organizacional cíclico. Nesta ocasião, é acessada a **imagem de processo das entradas (PAE**) lida anteriormente para a informação de entrada necessária e os resultados da interligação são gravados em uma assim chamada **Imagem de processo das saídas** (**PAA**).
3. No final do ciclo, a **Imagem de processo das saídas** (**PAA**) é transmitida como estado de sinal aos módulos de saída e estes são ligados ou desligados. Em seguida, continua-se novamente com o ponto 1.

**1**. Salvar o status das entradas   
em PAE.

**PAE**

Programa do CLP na memória de programa

1. Instrução

2. Instrução

3. Instrução

4. Instrução

...

última instrução

**2**. Execução da instrução do programa para a instrução com acesso a PAE e PAA

**Dados locais**

**Marcador**

**Blocos de dados**

**PAA**

**3.** Transmitir o status de PAA para as saídas.

Figura 2: Processamento cíclico do programa

**Nota:** O tempo que o processador necessita para esta sequência é chamado de tempo de ciclo. Este, por sua vez, depende da quantidade e do tipo de instruções e do desempenho do processador do comando.

## Funções

Funções (FCs) são blocos de código sem memória. Você não possui nenhuma memória de dados, na qual possam ser salvos os parâmetros dos módulos. Por isto, no acesso a uma função, todos os parâmetros de interfaces devem ser conectados. Para salvar os dados de forma permanente, devem ser sido criados antes os blocos de dados globais.

Uma função contém um programa, que é executado sempre que a função for chamada por outro bloco de código.

As funções podem ser aplicadas, por exemplo, para as seguintes finalidades:

* As funções matemáticas que, dependendo dos valores de entrada fornecem um resultado.
* As funções de tecnologia, como ativações individuais com interligações binárias

Uma função também pode ser chamada diversas vezes em diferentes locais dentro de um programa.

Bloco de organização

Main [OB1] )

Chamada de uma função MOTOR\_MANUAL [FC1]

Função MOTOR\_MANUAL [FC1]

Abrange, por exemplo, um programa para a ativação de uma correia em operação manual.

A função não possui nenhuma memória.

Figura 3: Função com chamada a partir do módulo organizacional Main[OB1]

## Blocos de função e blocos de dados de instância

Os blocos de função são blocos de código, que salvam suas variáveis de entrada, as variáveis de saída, as variáveis de passagem e também as variáveis estatísticas nos blocos de dados de instância de forma permanente, de modo que eles também estejam disponíveis após a execução do bloco. É por isto que eles também são chamados de blocos com "memória".

Os blocos de função também podem trabalhas com variáveis temporárias. Porém, as variáveis temporárias não são salvas no bloco de dados de instância, mas encontram-se disponíveis somente durante um ciclo.

Os blocos de função são usados em tarefas que não podem ser realizadas com funções:

* Sempre quando no bloco forem necessários os tempos e contadores.
* Sempre que uma informação tiver que ser armazenada no programa. Por exemplo, uma pré-seleção do modo de operação com um botão.

Os blocos de função somente são executados, quando um bloco de função for acessado por outro bloco de código. Um bloco de função também pode ser chamado diversas vezes em diferentes locais dentro de um programa. Desta forma, eles facilitam a programação de funções complexas, que se repetem com frequência.

A chamada de um bloco de função é denominada como instância. A cada instância de um bloco de função é atribuído um espaço de memória, que irá conter os dados com os quais o bloco de função irá trabalhar. Esta memória é disponibilizada pelos blocos de dados, que são automaticamente criados pelo software.

Também é possível disponibilizar a memória para diversas instâncias em um bloco de dados na forma de **instância múltipla**. O tamanho máximo dos blocos de dados de instância varia de acordo com a CPU. As variáveis declaradas no bloco de função determinam a estrutura do bloco de dados de instância. As variáveis declaradas no bloco de função determinam a estrutura do bloco de dados de instância.

Bloco de dados de instância MOTOR\_AUTO\_DB1 [DB1] como memória

para o acesso do bloco de função MOTOR\_AUTO [FB1]

Bloco de organização

Main [OB1] )

A chamada de um bloco de função MOTOR\_AUTO [FB1] junto com seu bloco de dados de instância MOTOR\_AUTO\_DB1 [DB1]

Bloco de função MOTOR\_AUTO [FB1]

Abrange, por exemplo, um programa para a ativação de uma correia em operação automática.

O bloco de função utiliza nesta chamada o bloco de dados de instância MOTOR\_AUTO\_DB1 [DB1] como memória.


Figura 4: Bloco de função e instância com chamada a partir do módulo organizacional Main[OB1]

## Blocos de dados globais

Ao contrário dos blocos de código, os blocos de dados não contém nenhuma instrução, mas são usados para o armazenamento dos dados de usuário.

Portanto, nos blocos de dados estão contidos os dados variáveis, com os quais o programa de aplicativo trabalha. A estrutura dos blocos de dados globais pode ser livremente definida.

Os blocos de dados globais registram os dados, que podem ser utilizados por todos os outros blocos (consultar a figura 5). O bloco de dados de instância somente deve ser acessado pelo bloco de função pertinente. O tamanho máximo dos blocos de dados varia dependendo da CPU.



DB de instância  
(Bloco de dados\_Instância)

Acesso a todos os blocos

Bloco de dados global  
(Bloco de dados\_Global)

Bloco de função\_12

Função\_11

Função\_10

Acesso somente para o bloco de dados de função\_12

Figura 5: Diferença entre o bloco de dados global e o bloco de dados de instância.

Os exemplos de aplicação para os **blocos de dados globais** são:


* Armazenamento das informações de um sistema de armazenamento. "Que produto encontra-se onde?"
* Armazenamento de receitas referentes a determinados produtos.

## Blocos de código habilitados para biblioteca

A criação de um programa de aplicativo pode ser realizada de modo linear ou estruturada. A programação linear grava todo o programa de aplicativo no OB do ciclo, porém, é adequado somente para os programas muito simples, os quais são utilizados, neste meio tempo, em outros sistemas de comando, de custos mais baixos, por ex., LOGO!.

No caso dos programas mais complexos, recomenda-se sempre uma programação estruturada. Aqui, a completa tarefa de automação pode ser dividida em pequenas tarefas parciais, para então solucioná-las em funções e blocos de função.

Nesta ocasião, deveriam ser criados preferencialmente os blocos de código habilitados para biblioteca. Isto é, que os parâmetros de entrada e de saída de uma função ou de um bloco de função sejam determinados de modo geral e somente com a utilização do bloco, sejam equipados com as variáveis globais atuais (entradas/saídas).






Figura 6: Módulo de função habilitado para biblioteca com chamada em OB1

## Linguagens de programação

Para a programação das funções encontram-se disponíveis as linguagens de programação do plano de funções (FBD), plano de contato (LAD), lista de instruções (AWL) e Structured Control Language (SCL). Para os blocos de função, além disto, existe a linguarem de programação GRAPH, para a programação das cadeias de passos gráficas.

A seguir será apresentada a linguagem de programação Plano de funções (FBD).

FBD é uma linguagem de programação gráfica. A apresentação é sentida nos sistemas de circuito eletrônico. O programa é ilustrado nas redes. Uma rede recebe um ou vários atalhos de interligação. Os sinais binários e analógicos são interligados entre si pelas caixas. Para a apresentação da lógica binária são utilizados os símbolos lógicos gráficos conhecidos da álgebra booleana.

Com as funções binárias poderá consultar os operadores binários e interligar seus estados de sinal. Um exemplo das funções binárias são as instruções "Interligação E", "Interligação OU" e "Interligação EXCLUSIVA OU", como apresentado na Figura 7.



 

Figura 7: Funções binárias no FBD e tabela lógica pertinente

Com instruções simples poderá, por ex., controlar as saídas binárias, avaliar os flancos ou executar as funções de salto no programa.

As instruções complexas disponibilizam os elementos de programa, como por ex., os períodos IEC e o contador IEC.

A caixa vazia serve como curinga, na qual poderá selecionar a instrução desejada.

Mecanismo da entrada de liberação EN (enable) / saída de liberação ENO (enable output):

* Uma instrução sem o mecanismo EN/ENO e executada na caixa de entradas, independente do estado do sinal.
* As instruções com o mecanismo EN/ENO somente são executadas, quando a entrada de liberação "EN" apresentar o estado de sinal "1". No caso de execução correta da caixa, a saída de liberação "ENO" apresenta o estado de sinal "1". Assim que surgir um erro durante a execução, a saída de liberação "ENO" será zerada. Se a entrada de liberação EN não for conectada, a caixa sempre ser executada.

# Definição da tarefa

Neste capítulo, as seguintes funções da descrição do processo do sistema de classificação serão planejadas, programadas e testadas:

* Operação automática – Motor da correia

# Planejamento

A programação de todas as funções em OB1 não é recomendadas por razões de clareza e de reutilização. O código do programa, por isto, é armazenado em grande parte nas funções (FCs) e nos blocos de função (FBs). Esta decisão, quais funções serão armazenadas no FB e quais o serão no OB1, será planejado a seguir.

## PARADA DE EMERGÊNCIA

A PARADA DE EMERGÊNCIA não necessita de nenhuma função própria. De mesmo modo que o modo de operação, o estado atual do relé da PARADA DE EMERGÊNCIA pode ser utilizado diretamente nos módulos.

## Operação automática – Motor da correia

A operação automática do motor da correia deve ser blindado em um módulo de função (FB) "MOTOR\_AUTOMÁTICO". Deste modo, por um lado é fomentada a clareza em OB1, por outro lado, no caso de um ampliação do sistema em uma outra correia de transporte, a reutilização será possível. Na tabela 2 são relacionados os parâmetros planejados.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Input** | Tipo de dados | Comentário |
| Operação automática\_ativa | BOOL | Modo de operação automática ativado |
| Comando\_de partida | BOOL | Comando de partida para a operação automática |
| Comando\_de parada | BOOL | Comando de parada para a operação automática |
| Liberação\_OK | BOOL | Todas as condições de liberação atendidas |
| Desativação de proteção\_ativa | BOOL | Desativação de proteção ativa, por ex., parada de emergência acionada |
| **Output** |  |  |
| Motor da correia\_Automático | BOOL | Ativação do motor da correia em operação automática |
| **Static** |  |  |
| Memória\_Automático\_Partida/Parada | BOOL | Memória para a função de partida e de parada em operação automática |

Tabela 2: Parâmetros para FB "MOTOR\_AUTO"

A Memória\_Automático\_Partida/Parada é ligada com o comando\_de partida em modo de memorização, no entanto, somente se não existirem as condições de reset.

A Memória\_Automático\_Partida/Parada é zerada, quando existir o comando\_de parada ou a desativação de proteção estiver ativa ou a operação automática não for ativada (operação manual).


A saída Motor da correia\_Automático é ativada quando a memória\_Automático\_Partida/Parada estiver definida e as condições de liberação forem atendidas.

# Instrução passo a passo estruturada

A seguir, encontrará uma instrução, como poderá implementar o planejamento. Se já tiver conhecimento suficiente, os passos numerados já serão suficientes para o processamento. Caso contrário, simplesmente siga os seguintes passos detalhados na instrução.

## Desarquivar um projeto existente


* Ante que possa começar com a programação do módulo de função (FB) "MOTOR\_AUTO", necessitará de um projeto com uma configuração de hardware. (z.B. SCE\_PT\_012-101\_Configuração de hardware\_S7-1516F\_R1502.zap) Para desarquivar um projeto existente, deverá pesquisar a partir da visualização do projeto, em →Project (Projeto) →Retrieve (Extrair), pelo respectivo arquivo. Confirme sua seleção em seguida com Open (Abrir). (→ Project (Projeto) → Retrieve (Extrair) →Selection of a .zap archive (Seleção de uma arquivo .zap) → Open (Abrir).)




* Como próximo passo, pode ser selecionado o diretório de destino, no qual o projeto desarquivado deverá ser salvo. Confirme sua seleção com "OK". (→ Target directory (Diretório de destino) →OK)

## Criação de uma nova tabela de variáveis


* Navegue na visualização do projeto até variantes → PLC de seu controller e crie uma tabela de variantes, clicando duas vezes em → Add new tag table (Adicionar nova tabela de variantes) "clique duplo".



* Nomeie a tabela de variantes recém-criada como "Tag table\_sorting station" (Tabela de variantes\_sistema de classificação). (→ Clique no lado direito em "Tag table\_1" (Tabela de variantes\_1) → "Rename" (Renomear) → Tag table\_sorting station (Tabela de variantes\_sistema de classificação))





* Abra-a em seguida com um clique duplo. (→ Tag table\_sorting station (Tabela de variantes\_sistema de classificação))




## Criação de novas variáveis dentro da tabela de variáveis


* Acrescente o nome Q1 e confirme a entrada com a tecla Enter. Se você não criar nenhuma outra variante, o TIA Portal irá fornecer automaticamente o tipo de dado "Bool" e o endereço %E0.0 (I 0.0). (→ <Add new> (<Adicionar>) →Q1 → Enter)




* Altere o endereço para %A0.0 (Q0.0), especificando-o diretamente ou por meio de clique sobre a seta Dropdown, abrir o menu para o endereçamento, ali alterar a identificação do operador para A e confirmar com Enter ou um clique sobre o sinal. (→ %E0.0 → Operand identifier (Indicação de operação)→ A → )



* Faça o comentário para a variante "conveyor motor -M1 forwards fixed speed" (motor de correia -M1 velocidade fixa de movimento para frente).




* Acrescente na linha 2 uma nova variável Q2. TIA Portal concedeu automaticamente o mesmo tipo de dado como na linha 1 e incrementou o endereço em 1 para %A0.1 (Q0.1). Faça o comentário "conveyor motor -M1 backwards fixed speed" (motor de correia -M1 velocidade fixa de movimento para trás).

(→ <Add new> (<Adicionar>) → Q2 → Enter → Comentário → conveyor motor -M1 backwards fixed speed (motor de correia -M1 velocidade fixa de movimento para trás)

## Importação da "Tag table\_sorting station" (Tabela de variáveis\_sistema de classificação)

* Para inserir uma tabela de símbolos existente, clique com o botão direito do mouse sobre um espaço vazio da "Tag table\_sorting station" (Tabela de variáveis\_sistema de classificação) aplicada. No menu de contexto, selecione "Import file" (Arquivo de importação).

(→ Clique no lado direito em um espaço vazio da tabela de variáveis →Import file (Arquivo de importação))



* Selecione a tabela de símbolo desejada (por ex., no formato .Xlsx) e confirme a seleção com "Open" (Abrir).


(→ SCE\_PT\_020-100\_tabela de variáveis\_sistema de classificação…→ Open (Abrir))

* Se a importação tiver sido concluída, receberá uma janela de confirmação com a possibilidade de visualizar o arquivo de protocolo referente à importação. Clique aqui sobre → OK.




* Poderá ver, que alguns endereços foram destacados em laranja. Este existem em duplicidade e os nomes das variáveis pertinentes foram numerados automaticamente, para evitar ambiguidades.
* Exclua as variáveis existentes em duplicidade, marcando as linhas e pressionar a tecla Delete no seu teclado ou selecionando no menu de contexto o ponto Excluir.

(→ Clique no lado direito nas variáveis marcadas → Delete (Excluir))



* Agora terá diante de si uma tabela de símbolos completa das entradas e saídas digitais. Salve o seu projeto pelo nome 032-100\_FC-Programação.


(→ Project (Projeto) →Save as … (Salvar em ...) → 032-200\_Programação-FB → Save (Salvar))



## Criação do módulo de função FB1 "MOTOR\_AUTO" para o motor da correia em operação automática


* Clique no Portal, na seção Programação PLC em "Add new block" (Adicionar novo bloco), para criar ali um bloco de função.

(→ PLC programming (Programação PLC) → Add new block (Adicionar novo bloco) → )




* Denomine seu novo módulo com o nome: "MOTOR\_AUTO", comute a linguagem para FBD e deixe conceder o número automaticamente. Ative a marca de verificação "Add new and open" (Adicionar novo bloco e abrir), e automaticamente você chegará na visualização do projeto do seu bloco de função criado.Clique em "Add" (Adicionar).

(→Name (Nome): MOTOR\_AUTO→ Language (Idioma): FBD → Number (Número): automaticamente, → Add new and open (Adicionar novo bloco e abrir) → Add (Adicionar))




## Determinar a interface do FB1 "MOTOR\_AUTO"

* Clicando em "Add new and open" (Adicionar novo bloco e abrir)", a visualização do projeto abre com uma janela para configuração do bloco recém-criado.
* Na seção superior de sua vista da programação poderá encontrar a descrição da interface de seu módulo de função.



* Para a ativação do motor da correia é necessário um sinal de saída binário. Por isso, criamos primeiro a variável output #Conveyor\_motor\_automatic\_mode (Motor de correia\_automático) do tipo "Bool". Ao parâmetro, faça o comentário "Control of the conveyor motor in automatic mode" (Acionamento do motor de correia no acionamento automático).


(→ Output: Conveyor\_motor\_automatic\_mode (Motor de correia\_automático) →Bool → Control of the conveyor motor in automatic mode (Acionamento do motor de correia no acionamento automático)




* Acrescente como interface de entrada em Input primeiro o parâmetro #Operação automática\_ativa e confirme com a entrada com a tecla Enter ou saindo do campo de entrada. Será concedido automaticamente o tipo de dados "Bool". Este será mantido. Faça em seguida o devido comentário "Automatic mode activated" (Tipo de operação automática ativado).

(→ Automatic\_mode\_active (Acionamento automático\_ativo) →Bool → Automatic mode activated (Tipo de operação automática ativado))

* Acrescente em Input, como outro parâmetro de entrada binário #Comando\_de partida, # Comando\_de parada, #Liberação\_OK e #Desativação de proteção\_ativa e verifique seus tipos de dados. Complemente com comentários razoáveis.




A partida e a parada da correia é realizada com botões. Por isto é necessária uma variável "Static" como memória. Acrescente em Static a variável #Memória\_Automático\_Partida\_Parada e confirme a entrada com a tecla Enter ou saia do campo de entrada. Será concedido automaticamente o tipo de dados "Bool". Este será mantido. Insira, em seguida, o comentário pertinente "Memory used for start/stop automatic mode" (Memória para a função start e stop em operação automática ativada). (→Memory\_automatic\_start\_stop (Memória-automática-start\_stop) →Bool → Memory used for start/stop automatic mode (Memória para a função de partida e parada em operação automática))



* Para a documentação do programa conceda o título do módulo, um comentário sobre o módulo e para a rede 1 um título de rede útil.

(→ Block title (Título do bloco): Control of the conveyor motor in autmatic mode (Acionamento de motor em operação automática) → Network 1 (Rede 1): Memória do Automático\_Partida\_Parada e ativação do motor da correia em operação automática)




## Programação do FB1: MOTOR\_AUTO

* Abaixo da descrição das interfaces poderá ver na janela de programação uma barra de símbolos com diversas funções lógicas e, entre elas, uma área com redes. Ali nós já determinamos o título do módulo e o título para a primeira rede. No interior das redes, a programação é realizada utilizando-se os módulos lógicos individuais. A divisão em várias redes serve, nesta ocasião, para preservar a clareza. As diversas possibilidades para acrescentar módulos lógicos serão apresentadas a seguir.




* No lado direito de sua janela de programação poderá ver uma lista de instruções, que poderá utilizar no programa. Busque em → Basic instructions (Instruções simples) →conexões de bit conforme a função  (Atribuição) e arraste estas para sua rede 1 (linha verde aparece, mouse com símbolo +).

(→ Instructions (Instruções) → Basic instructions (Instruções simples) → Bit logic operation (Conexão bit) → )




* Arraste para o seu parâmetro Output #Motor da correia\_Automático por meio de Drag and Drop para <??.?> sobre o seu bloco recém inserido. Poderá selecionar mais facilmente um parâmetro na descrição de interfaces, segurando-o pelo símbolo azul .


(→  Conveyor\_motor\_automatic\_mode (Motor de correia\_automático))




* Deste modo é determinado, que o parâmetro #Motor da correia\_Automático seja gravado através deste bloco. No entanto, ainda faltam as condições de entrada, para que isto realmente aconteça. Na entrada do bloco de atribuição, um SR-Flipflop e o parâmetro #Liberação\_OK devem ser interligados com E. Clique primeiro sobre a entrada do bloco, de modo que o traço de entrada apresente o fundo azul.



* Clique sobre o símbolo  na barra de símbolos lógicos, para inserir uma interligação E diante do seu módulo de atribuição.




* Arraste então o parâmetro de Input #Liberação\_OK por meio de Drag and Drop sobre a segunda entrada da interligação & <??.?>. (→  Enable\_OK (Liberação\_OK))




* Arraste da lista de instruções em → Basic instructions (Instruções simples) → Bit logic operations (Conexões de bit) a função Set/Reset Flipflop  e solte na primeira entra da conexão & .

(→ Instructions (Instruções) →Basic instructions (Instruções simples) → Bit logic operation (Conexão bit) →  → )




* O SR-Flipflop necessita de uma variável de memória. Arraste para isto o parâmetro Static #Memória\_Automático\_Partida\_Parada por meio de Drag and Drop sobre <??.?> acima do SR-Flipflop. (→  Memory\_automatic\_start\_stop (Memória\_automática\_start\_stop))




* A #Memória\_Automático\_Partida\_Parada deve ser definida com a variável de entrada #Comando\_de partida. Clique duas vezes na entrada S do Flipflop SR <??.?> e digite "Start" na caixa que aparece, para ver uma lista de variáveis disponíveis, que começam com "Start". Clique na variável #Start (Comando\_Start) e confirme com → Enter.

(→ Flipflop SR → <??.?> → Start (Iniciar) → #Start (Comando\_Start) → Enter)




**Nota:** No caso desta variante de atribuição de variáveis há o risco de uma confusão com as variáveis globais da tabela de variáveis. Por isto, deve ser dada a preferência para a variante apresentada antes com o Drag and Drop a partir da descrição das interfaces.


* Várias condições devem poder parar a correia. Na entrada R1 do SR-Flipflop será necessário por isto um bloco OU. Clique primeiro sobre a entrada R1 do SR-Flipflop, de modo que o traço de entrada apresente o fundo azul.




* Clique então sobre o símbolo  na sua barra de símbolos lógicos, para inserir uma interligação OU.




* O bloco OU possui primeiro somente 2 entradas. Para poder interligar uma variável de entrada suplementar, clique sobre a estrela amarela  de seu elo OU.




* Acrescente nas 3 entradas do elo OU as variáveis de entrada #Comando\_de parada, #Desativação de proteção\_ativa e #Operação automática\_ativa.




* Negue a entrada conectada com o parâmetro #Operação automática\_ativa, marcando-a e clicando em seguida sobre .




* Não se esqueça de clicar sobre 27_save. O módulo de função concluído "MOTOR\_AUTO [FB1] em FBD é apresentado a seguir.



* Em propriedades do bloco, você pode mudar no item "General" (Gerais) o "Language" (Idioma) em LAD (plano de contato). (→ Properties (Propriedades) → General (Gerais) → Language (Idioma): LAD)




* Em LAD, o programa apresenta a seguinte aparência.




## Programação do módulo organizacional OB1 – Comando do funcionamento da correia para frente em operação automática

* Antes da programação do módulo organizacional "Main[OB1]", converteremos ali a linguagem de programação para FBD (plano de função). Clique primeiro aqui no lado esquerdo do mouse, na pasta "Program blocks" (Blocos de programa) em "Main[OB1)".

(→ CPU\_1516F[CPU 1516F-3 PN/DP → Program blocks" (Blocos de programa) →Main [OB1] → Switch programming language (Linguagem de programação) →FBD)




* Abra agora o módulo organizacional "Main [OB1]" com um clique duplo.



* Nomeie a rede 1 como "Control conveyor motor forwards in automatic mode" (Acionamento movimento da correia para frente no manual-/comando por impulsos).


(→Network 1:... (Rede 1:...) → Control conveyor motor forwards in automatic mode" (Acionamento movimento da correia para frente no manual-/comando por impulsos))




* Arraste seu bloco de função "MOTOR\_AUTO [FB1]" e solte na rede 1, na linha verde.




* O bloco de dados de instância referente a esta chamada de FB1 será criado automaticamente. Conceda um nome e aceite-o com OK. (→ MOTOR\_AUTO\_DB1 → OK)




* Um bloco com a interface determinada por você, o bloco de dados de instância e as conexões EN e ENO serão inseridos na rede 1.




* Para adicionar um E antes do parâmetro de entrada "Enable\_OK" (Liberação\_OK), marque esta entrada e adicione com um clique no símbolo in na sua barra de ferramentas lógica. (→)




* Para ligar o bloco com o variáveis globais da "Tag table\_sorting station" (Tabela de variantes\_sistema de classificação), temos 2 possibilidades:
* Ou selecionado a "Tag table\_sorting station" (Tabela de variantes\_sistema de classificação) na árvore do projeto e arrastando a variável global da visualização detalhada na interface do FC1 (→ Tag table\_sorting station (Tabela de variantes\_sistema de classificação) → Details view (Visualização detalhada) → -S0→ Automatic\_mode\_active (Acionamento automático\_ativo))




* ou inserindo em <??.?> as letras iniciais (ex.: "-S") da variável global desejada e escolhendo da lista exibida, a variável de entrada global "-S0" (% E0.2). (→ Automatic\_mode\_active (Acionamento automático\_ativo) → -S → -S0)




* Insira as outras variáveis de entrada "-S1", "-S2", "-K0", "-B1", e "-A1", assim como, na saída "Conveyor\_motor\_automatic\_mode" (Motor de correia\_automático) a variável de saída "-Q1" (%A0.0).



* Negue as consultas das variáveis de entrada "-S2" e "-A1", marcando-as e clicando em seguida sobre. (→ -S2 →  → -A1 → )




## Na linguagem de programação LAD (plano de contato), o resultado apresenta a seguinte aparência.




## Salvar e compilar o programa

* Para salvar o seu projeto, no menu selecione o botão 27_save. Para verter todos os módulos, clique na pasta "Program blocks" (Blocos do programa) e selecione o ícone D:\00_DATA\SIEMENS\Unterlagen\08_Ausbildungsunterlage_TIA-Portal_R1502_dt\032-100 FC-Programmierung\pics\052.jpg no menu. (→ 27_save → Program blocks (Blocos do programa) → D:\00_DATA\SIEMENS\Unterlagen\08_Ausbildungsunterlage_TIA-Portal_R1502_dt\032-100 FC-Programmierung\pics\052.jpg)




* Na área "Info" "Compile" (Verter) será mostrado em seguida, qual bloco pôde ser vertido com êxito.




## Carregar o programa


* Após uma compilação bem sucedida, o completo comando pode ser carregado com o programa criado, como foi já descrito nos módulos referentes à configuração de hardware. (→ )



## Observar os módulos do programa


* Para a observação do programa carregado, o módulo desejado deve ter sido aberto. Com um clique sobre o símbolo D:\00_DATA\SIEMENS\Unterlagen\08_Ausbildungsunterlage_TIA-Portal_R1502_dt\032-100 FC-Programmierung\pics\055b.jpg a observação pode ser ligada/desligada. (→ Main [OB1] → D:\00_DATA\SIEMENS\Unterlagen\08_Ausbildungsunterlage_TIA-Portal_R1502_dt\032-100 FC-Programmierung\pics\055b.jpg)






***Nota:*** *A observação é realizada aqui com relação ao sinal e em função do comando. Os estados de sinal nos bornes são exibidos com TRUE ou FALSE.*


* O bloco de função solicitado no bloco de organização "Main [OB1]", "MOTOR\_AUTO" [FB1] pode ser selecionado com um clique no lado do mouse direto em "Open and monitor" (Abrir e observar).(→ "MOTOR\_AUTO" [FB1] → Open and monitor (Abrir e observar))






***Nota:*** *A observação é realizada aqui com relação à função e independente do comando. O acionamento do encoder ou o estado do sistema são apresentados aqui com TRUE ou FALSE.*


* Se alguma área de utilização de um bloco de função "MOTOR\_AUTO" [FB1] for solicitado mais de uma vez, isso pode ocorrer através do símbolo D:\00_DATA\SIEMENS\Unterlagen\08_Ausbildungsunterlage_TIA-Portal_R1502_dt\032-100 FC-Programmierung\pics\058b.jpg. Há as alternativas de determinar através do âmbito de solicitação ou o âmbito de solicitação pelo bloco de dados de instância. (→ D:\00_DATA\SIEMENS\Unterlagen\08_Ausbildungsunterlage_TIA-Portal_R1502_dt\032-100 FC-Programmierung\pics\058b.jpg → Instance data block (Bloco de dados de instância) → MOTOR\_AUTO\_DB1 [DB1] → Call environment (Âmbito de solicitação) → Address (Endereço): OB1 → Details (Detalhes): Main NW1 → OK)





## Arquivamento do projeto

* Finalmente, ainda pretendemos arquivar o completo projeto. Por favor, selecione no menu → "Project" (Projeto), o item → "Archive ..." (Arquivar …). Selecione uma pasta, na qual se quer arquivar o projeto e salve como tipo de arquivo "TIA Portal project archives" (TIA Portal-Arquivos de projeto). (→ Project (Projeto) → Archive (Arquivar) →TIA Portal project archives" (TIA Portal-Arquivos de projeto) → 032-200\_Programação-FB….→ Save (Salvar))



# Lista de verificação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **Descrição** | **Verificado** |
| 1 | Compilação bem sucedida e sem mensagem de erro |  |
| 2 | Carregamento bem sucedido e sem mensagem de erro |  |
| 3 | Ligar o sistema (-K0 = 1)  Cilindro recolhido / Mensagem de retorno ativada (-B1 = 1)  DESLIGA EMERGÊNCIA (-A1 = 1) não ativado  Modo de operação AUTOMÁTICO (-S0 = 1)  Botão de parada do automático não acionado (-S2 = 1)  Acionar brevemente o botão de partida automática (-S1 = 1) então o motor da correia avança em rotação fixa (-Q1 = 1) comuta para ligado e permanece ligado. |  |
| 4 | Acionar brevemente o botão de parada do automático (-S2 = 0) → -Q1 = 0 |  |
| 5 | Ativar DESLIGA EMERGÊNCIA (-A1 = 0) → -Q1 = 0 |  |
| 6 | Tipo de operação manual (-S0 = 0) → -Q1 = 0 |  |
| 7 | Desligar equipamento (-K0 = 0) → -Q1 = 0 |  |
| 8 | Cilindro não recolhido (-B1 = 0) → -Q1 = 0 |  |
| 9 | Projeto arquivado com sucesso |  |

# Exercício

## Definição da tarefa – Exercício

Neste exercício, o módulo de função MOTOR\_AUTO [FB1] deve ser ampliada em uma função de economia de energia. O módulo de função complementado desta forma devem ser planejado, programado e testado:

Por motivos de economia de energia, a correia somente deve funcionar quando também houver uma peça.

A saída Automático\_Motor, por isto, somente será ativada quando a Memória\_Automático\_Partida\_Parada estiver definida, as condições de liberação forem atendidas e a Memória\_Correia\_Partida\_Parada estiver definida.

A Memória\_Correia\_Partida\_Parada é definida, quando o Sensor\_Rampa\_Ocupada informar uma peça e zerar, quando o Sensor\_Final da correia criar um flanco negativo ou a desativação de proteção estiver ativa ou a operação automática não for ativada (operação manual).

## Planejamento

Agora, planeja de modo autônomo a implementação da definição da tarefa.

**Nota:** Informe-se na ajuda on-line sobre a utilização do flanco negativo na SIMATIC S7-1500.

## Lista de verificação – Exercício

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **Descrição** | **Verificado** |
| 1 | Compilação bem sucedida e sem mensagem de erro |  |
| 2 | Carregamento bem sucedido e sem mensagem de erro |  |
| 3 | Ligar o sistema (-K0 = 1)  Cilindro recolhido / Mensagem de retorno ativada (-B1 = 1)  DESLIGA EMERGÊNCIA (-A1 = 1) não ativado  Modo de operação AUTOMÁTICO (-S0 = 1)  Botão de parada do automático não acionado (-S2 = 1)  Acionar brevemente o botão de partida automática (-S1 = 1)  Sensor da rampa ocupada ativado (-B4 = 1) então o motor da correia avança em rotação fixa (-Q1 = 1) comuta para ligado e permanece ligado. |  |
| 4 | Sensor do final da correia ativado (-B7 = 1) → -Q1 = 0 |  |
| 5 | Acionar brevemente o botão de parada do automático  (-S2 = 0) → -Q1 = 0 |  |
| 6 | Ativar DESLIGA EMERGÊNCIA (-A1 = 0) → -Q1 = 0 |  |
| 7 | Tipo de operação manual (-S0 = 0) → -Q1 = 0 |  |
| 8 | Desligar equipamento (-K0 = 0) → -Q1 = 0 |  |
| 9 | Cilindro não recolhido (-B1 = 0) → -Q1 = 0 |  |
| 10 | Projeto arquivado com sucesso |  |

# Informação adicional

Para um início de treinamento ou um aprofundamento, é possível encontrar informações adicionais para auxílio de orientação, como, por ex.: Getting Started, vídeos, tutoriais, aplicativos, manuais, guias de programação e software/firmware para teste, no seguinte link:   
  
[www.siemens.com/sce/s7-1500](http://www.siemens.com/sce/s7-1500%20)