Documentación didáctica / para cursos de formación

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | A partir de la versión V15.1

siemens.com/sce

Módulo TIA Portal 102-101

Tecnología de sensores RFID con RF210R IO-Link,

ET 200SP y SIMATIC S7-1500

Soluciones para Formación SCE adecuados para esta documentación didáctica/
para cursos de formación

Identificación industrial, tecnología de sensores RFID SIMATIC

- Sistema RFID SIMATIC RF200 IO-Link

Referencia: 6GT2096-5AA00-0AA0

- Sistema RFID SIMATIC RF200 PROFINET

Referencia: 6GT2096-3AA00-0AA0

- Sistema RFID SIMATIC RF200 IO-Link	    
Referencia: 6GT2096-5AA00-0AA0

- Sistema RFID SIMATIC RF300 PROFINET

Referencia: 6GT2096-1AA00-0AA0

Periferia descentralizada SIMATIC ET 200SP

- SIMATIC ET 200SP Digital

Referencia: 6ES7155-6AU00-0AB0

- SIMATIC ET 200SP Digital con módulo de entradas ENERGY METER PN

Referencia: 6ES7155-6AU00-0AB1

- SIMATIC ET 200SP Digital con módulo de comunicación IO-LINK MASTER V1.1 PN

Referencia: 6ES7155-6AU00-0AB2

- SIMATIC ET 200SP Digital con módulo de comunicación CM AS-i MASTER ST PN

Referencia: 6ES7155-6AU00-0AB3

- Ampliación para módulos analógicos SIMATIC ET 200SP

Referencia: 6ES7155-6AU00-0AB6

Controladores SIMATIC

- SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety

Referencia: 6ES7512-1SK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety con software

Referencia: 6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP con software

Referencia: 6ES7516-3AN00-4AB3

- SIMATIC CPU 1512C PN con software y PM 1507

Referencia: 6ES7512-1CK00-4AB1

- SIMATIC CPU 1512C PN con software, PM 1507 y CP 1542-5 (CP PROFIBUS)

Referencia: 6ES7512-1CK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1512C PN con software

Referencia: 6ES7512-1CK00-4AB6

- SIMATIC CPU 1512C PN-1 sin alimentación de corriente / con CP para PROFIBUS DPReferencia: 6ES7512-1CK00-4AB7

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1, licencia individual

Referencia: 6ES7822-1AA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1, paquete de 6, licencia de aula

Referencia: 6ES7822-1BA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1, paquete de 6, licencia Upgrade

Referencia: 6ES7822-1AA05-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1, paquete de 20, licencia de estudiante

Referencia: 6ES7822-1AC05-4YA5

SIMATIC Panels y software WinCC Advanced

- SIMATIC TP700 Comfort Colour Panel

Referencia: 6AV2133-4AF00-0AA0

- TP1500 Comfort Colour Panel

Referencia: 6AV2133-4BF00-0AA0

- SIMATIC WinCC Advanced V15, paquete de 6, licencia de aula

Referencia: 6AV2102-0AA05-0AS5

- SIMATIC WinCC Advanced V15, paquete de 6, licencia Upgrade

Referencia: 6AV2102-4AA05-0AS5

- SIMATIC WinCC Advanced V15, paquete de 20, licencia de estudiante

Referencia: 6AV2102-0AA05-0AS7

Tenga en cuenta que estos Soluciones para Formación pueden ser sustituidos por paquetes actualizados. Encontrará una relación de los paquetes SCE actualmente disponibles en la página: siemens.com/sce/tp

Cursos avanzados

Para los cursos avanzados regionales de Siemens SCE, póngase en contacto con el partner SCE de su región: siemens.com/sce/contact

Más información en torno a SCE

siemens.com/sce


Nota sobre el uso

La documentación didáctica/para cursos de formación de SCE para la solución de automatización homogénea Totally Integrated Automation (TIA) ha sido elaborada para el programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" exclusivamente con fines formativos para centros públicos de formación e I + D. Siemens declina toda responsabilidad en lo que respecta a su contenido.

No está permitido utilizar este documento más que para la iniciación a los productos o sistemas de Siemens; es decir, está permitida su copia total o parcial y su posterior entrega a los aprendices/estudiantes para que lo utilicen en el marco de su formación. La transmisión y reproducción de este documento y la comunicación de su contenido solo están permitidas dentro de centros públicos de formación básica y avanzada para fines didácticos.

Las excepciones requieren autorización expresa por escrito por parte de Siemens. Para cualquier consulta al respecto, dirigirse a: scesupportfinder.i-ia@siemens.com.

Los infractores quedan obligados a la indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, incluidos los de traducción, especialmente para el caso de concesión de patentes o registro como modelo de utilidad.

No está permitido su uso para cursillos destinados a clientes del sector Industria. No aprobamos el uso comercial de los documentos.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la TU Dresde, en especial al Profesor Leon Urbas, así como a la empresa Michael Dziallas Engineering y a las demás personas que nos han prestado su apoyo para elaborar esta documentación didáctica/para cursos de formación de SCE.

Índice de contenido

1	Objetivos	5

2	Requisitos	5

3	Hardware y software necesarios	6

4	Teoría	8

4.1	Maestro IO-Link CM 4xIO-Link	8

4.1.1	Características técnicas	8

4.1.2	Descripción del maestro IO-Link CM 4xIO-Link	9

4.1.3	Indicadores de estado y error	9

4.1.4	Sustitución del maestro IO-Link CM 4xIO-Link con elemento codificador electrónico	10

4.2	Software S7-PCT-Port Configuration Tool	11

4.2.1	Características de S7-PCT-Port Configuration Tool	11

4.3	Lector SIMATIC RF210R IO-Link	12

4.3.1	Datos técnicos del lector RF200 IO-Link	13

4.3.2	Ventana de transmisión y distancia de escritura/lectura	14

4.3.3	Funcionamiento en modo estático y dinámico	15

4.3.4	Directrices de montaje	15

4.3.5	Cable de conexión	16

4.3.6	Asignación de pines del lector RF200 con interfaz IO-Link	16

4.3.7	Asignación de conexiones del maestro IO-Link de Siemens	16

4.4	Librería IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)	17

4.4.1	Bloques de la librería	17

4.4.2	"LRfidIOL_Read"	18

4.4.3	Bloque de función "LRfidIOL_Write"	19

4.4.4	Bloque de función "LRfidIOL_Antenna"	20

5	Tarea planteada	21

6	Planificación	22

7	Instrucciones estructuradas paso a paso	23

7.1	Desarchivado de un proyecto existente	23

7.2	ET 200SP: Inserción y parametrización del maestro IO-Link	25

7.3	Carga de la configuración hardware y asignación del nombre de dispositivo	27

7.4	Inserción y parametrización del sensor RFID RF210R IO-Link con Device-Tool (S7-PCT)	31

7.5	Creación de tipos de datos para datos sin formato y datos de usuario	36

7.6	Bloques de datos para los datos de lectura y escritura RFID	37

7.7	Bloques de la librería IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1	39

7.8	Bloque de función "Read_Write_RFID_Data"	40

7.9	Prueba de la aplicación con la tabla de observación Watch table_RFID	48

7.10	Acceso a los datos con un panel TP700 Comfort	49

7.11	Archivado del proyecto	57

7.12	Lista de comprobación – paso a paso	58

8	Ejercicio	59

8.1	Tarea planteada: ejercicio	59

8.2	Planificación	60

8.3	Lista de comprobación – ejercicio	60

9	Información adicional	61

Tecnología de sensores RFID con

RF210R IO-LINK en ET 200SP

y SIMATIC S7-1500

# Objetivos

En las páginas siguientes se explica cómo poner en funcionamiento un sensor RFID RF210R IO-Link en un módulo IO-LINK en un proyecto con SIMATIC S7-1500 y ET 200SP y, con ayuda de los bloques de la librería "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1", cómo escribir y leer datos en soportes de datos móviles. Los procesos de escritura y lectura se manejan mediante una visualización en un SIMATIC Panel TP700 Comfort que también debe crearse.

# Requisitos

Este capítulo se basa en el capítulo Configuración hardware descentralizada con SIMATIC S7-1500 y ET 200SP en PROFINET. Para el seguimiento de este capítulo puede recurrir, p. ej., al siguiente proyecto:

"SCE_EN_012-201 Decentral Hardware Configuration S7-1500 ET200SP PN…..zap15".

Además, necesitará conocimientos previos sobre los fundamentos de programación en TIA Portal, sobre el uso de bloques de datos y sobre cómo elaborar una visualización de procesos para un SIMATIC Panel TP700 Comfort con WinCC Advanced.

# Hardware y software necesarios

1	Estación de ingeniería: Se requieren el hardware y el sistema operativo 
(Para más información, ver Readme/Léame en los DVD de instalación del TIA Portal)

2	Software SIMATIC STEP 7 Professional en el TIA Portal, V15.1 o superior

3	Software WinCC Advanced en el TIA Portal, V15.1 o superior

4	Software S7-PCT-Port Configuration Tool, V3.5 o superior

5	Controlador SIMATIC S7-1500, p. ej., CPU 1516F-3 PN/DP,

firmware V2.5 o superior con Memory Card

6	Periferia descentralizada ET 200SP para PROFINET con 16DI/16DO, así como 2AI/1AO y maestro IO-Link

Ejemplo de configuración:

Módulo de interfaz IM155-6PN HF con adaptador de bus BA 2xRJ45
2 módulos de periferia con 8 entradas digitales DI 8×24 V DC HF
2 módulos de periferia con 8 salidas digitales DQ 8×24 V DC/0,5A HF
2 módulos de periferia con 2 entradas analógicas AI 2 U/I 2/4 hilos HS
Módulo de periferia con 2 salidas analógicas AQ 2 U/I HS
Módulo de comunicación maestro IO-Link CM 4xIO-Link, firmware V2.1 o superior
Módulo de servidor

7	Lector de la familia RF200 con interfaz IO-Link, p. ej., SIMATIC RF210R IO-Link con 
cable de lector y transpondedor RFID

8	SIMATIC Panel TP700 Comfort

9	Conexión Ethernet entre la estación de ingeniería y el controlador, entre el controlador y la periferia descentralizada ET 200SP y  entre la periferia descentralizada ET 200SP y el panel TP700 Comfort

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal), V15.1 o superior

3 WinCC Advanced 
(TIA Portal), V15 o superior

1 Estación de ingeniería

4 S7-PCT-Port Configuration Tool, V3.5 o superior

9 Conexión Ethernet

5 Controlador SIMATIC S7-1500

7 Lector SIMATIC RF210R IO-Link con cable de lector y transpondedor RFID

9 Conexión Ethernet

6 Periferia descentralizada ET 200SP con maestro IO-Link CM 4xIO-Link

9 Conexión Ethernet

8 SIMATIC Panel TP700 Comfort

# Teoría

El objetivo de esta documentación consiste en acceder en modo de lectura y escritura a los datos de un transpondedor RFID.

Utilizaremos para ello el sensor RFID RF210R IO-Link conectado a un maestro IO-Link CM 4xIO-Link. Este se debe poner en marcha con el software S7-PCT-Port Configuration Tool.

En el programa se utilizan bloques de la librería "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1".

Aquí se facilita la información básica de los manuales de SIEMENS.

## Maestro IO-Link CM 4xIO-Link

IO-Link es una conexión punto a punto entre un maestro y un dispositivo. 
En el maestro IO-Link se pueden conectar tanto sensores/actuadores convencionales como inteligentes a través de cables estándar sin apantallar con el probado sistema de conexión a 3 hilos. Los canales de estado de conexión y de datos están realizados con la probada tecnología de 24 V DC.

### Características técnicas

El módulo maestro IO-Link CM 4xIO-Link presenta las características técnicas siguientes:

Módulo de comunicación serie con 4 puertos (canales)

Modo SIO (modo IO estándar)

Maestro IO-Link según especificación IO-Link V1.1

Time-based IO (sello de tiempo) a partir del firmware V2.0

Velocidades de transmisión de datos COM1 (4,8 kBd), COM2 (38,4 kBd), COM3 (230,4 kBd)

Apropiado para la conexión de hasta 4 dispositivos IO-Link (conexión a 3 hilos) o bien 
4 actuadores o encóders estándar

Longitud de línea sin apantallar, máximo 20 m

Diagnóstico parametrizable por puertos

Copia de seguridad automática de los parámetros del maestro y los dispositivos con un 
elemento codificador electrónico

Configuración del puerto IO-Link con el software S7-PCT-Port Configuration Tool

Área de direcciones variable para datos de E/S con hasta 32 bytes de entradas y 32 bytes 
de salidas a partir del firmware V2.0 / 144 bytes de entradas y 128 bytes de salidas a partir del firmware V2.1

Configuración del puerto IO-Link sin S7-PCT a partir del firmware V2.2

### Descripción del maestro IO-Link CM 4xIO-Link

- Tipo y nombre del módulo

- LED de diagnóstico

- Código QR

- Esquema de conexiones

- LED indicadores de estados y errores

- LED de tensión de alimentación

- Clase de función

- Identificación por color del tipo de módulo

- Versión funcional y de firmware

- Tipo de BU

- Código de color para seleccionar las plaquitas de identificación por color

- Referencia

### Indicadores de estado y error

- Diagnóstico (DIAG)				(verde/rojo)

- Estado del puerto/estado del IO-Link (Cn)	(verde)

- Estado del canal en modo SIO (QN)	(verde)

- Error del puerto (Fn)			(rojo)

- Tensión de alimentación l + (PWR)		(verde)

### Sustitución del maestro IO-Link CM 4xIO-Link con elemento codificador electrónico

Al desenchufar el módulo de comunicación de la BaseUnit, una parte del elemento codificador electrónico permanece insertado en la BaseUnit. En esta parte están almacenados los parámetros del maestro IO-Link CM 4xIO-Link y los parámetros de los dispositivos IO-Link. Cuando se enchufa un maestro IO-Link nuevo (no parametrizado), el maestro IO-Link toma los parámetros del elemento codificador electrónico.

Nota:

Enchufe y desenchufe el módulo de comunicación maestro IO-Link CM 4xIO-Link solo con la carga desconectada. Si enchufa el módulo de comunicación maestro IO-Link CM 4xIO-Link con la carga conectada, se puede dañar el sistema de periferia descentralizada 
ET 200SP y, por tanto, se pueden producir estados peligrosos en la instalación.

Encontrará más información al respecto en los manuales en support.automation.siemens.com

## Software S7-PCT-Port Configuration Tool

El software S7-PCT-Port Configuration Tool permite parametrizar módulos maestros IO-Link de SIEMENS y dispositivos IO-Link de cualquier fabricante. Con este software se pueden ajustar, modificar, copiar y guardar los datos de parámetros de los dispositivos IO-Link en el proyecto del TIA Portal.

Se accede a S7-PCT-Port Configuration Tool desde la configuración hardware del maestro IO-Link.

### Características de S7-PCT-Port Configuration Tool

Características de S7-PCT-Port Configuration Tool

Descarga gratuita en Internet (support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/32469496)

Importación de IODD (IO Device Description) a dispositivos IO-Link de diferentes fabricantes

Pantallas de configuración (fichas) en S7-PCT con texto plano e imagen del producto directamente de la IODD del dispositivo certificado

Almacenamiento centralizado de todos los datos del proyecto en el proyecto del TIA Portal

Amplias funciones de prueba y diagnóstico

Lectura de datos de identificación de los dispositivos

Lectura de la información de los dispositivos, incluida la parametrización

Asegúrese de que en el catálogo estén incluidos los archivos IODD actuales (IO-Link V1.1). Si no es así, impórtelos desde el menú "Options" (Opciones) > "Import IODD" (Importar IODD).

Encontrará los archivos IODD actuales en el DVD "RFID Systems Software & Documentation" (6GT2080-2AA20) o en las páginas de Siemens Industry Online Support support.industry.siemens.com/cs/es/es/ps/14972/dl.

Encontrará más información al respecto en los manuales en support.automation.siemens.com

## Lector SIMATIC RF210R IO-Link

SIMATIC RF200 IO-Link es un sistema de identificación inductivo, compatible con la norma ISO 15693, diseñado específicamente para tareas de control y optimización del flujo de materiales en el ámbito de la producción industrial. La interfaz de comunicación IO-Link permite utilizar los lectores por debajo del nivel del bus de campo.

SIMATIC RF200 IO-Link constituye una opción sencilla y económica para aplicaciones RFID.

- Interfaz RF200 IO-Link

- Indicación de estado por LED

Los estados operativos del lector se indican mediante LED. El LED puede adoptar los colores verde, rojo o amarillo, y los estados apagado, encendido o intermitente.

El lector IO-Link lee, o bien el UID, o bien los datos específicos de usuario de un transpondedor, y los representa en datos de proceso de actualización cíclica. También se pueden escribir datos específicos de usuario.

Estos datos se pueden leer a través del maestro IO-Link en un PC o un controlador.

### Datos técnicos del lector RF200 IO-Link

El lector IO-Link presenta las características siguientes:

Comunicación punto a punto, sin necesidad de ajustar la dirección del dispositivo IO-Link

Compatible exclusivamente con el maestro IO-Link según la especificación V1.1

Velocidad de transferencia IO-Link de 230,4 kbits/s

Velocidad de transferencia máxima vía radio de 26,6 kbit/s

Datos de proceso en la memoria imagen de proceso: 32 bytes de entradas y 32 bytes de salidas

Datos de usuario en la memoria imagen de proceso: 28 bytes de entradas y 28 bytes de salidas

Tiempo de transmisión típico para datos de usuario por byte

- - Con acceso de escritura (para bloque de 28 bytes): 3,6 ms/byte

- - Con acceso de lectura (para bloque de 28 bytes): 2,4 ms/byte

Transmisión de datos de servicio paralelamente a los datos de proceso

Función de carga/descarga de parámetros para la sustitución del dispositivo (servidor de parámetros)

Modo SIO (el lector indica en el cable de datos (C/Q) la presencia de un transpondedor)

Archivo IODD para facilitar la parametrización, el diagnóstico y el acceso a datos

Grado de protección IP67

Frecuencia de servicio RFID, valor nominal 13,56 MHz según ISO 15693, ISO 18000-3

### Ventana de transmisión y distancia de escritura/lectura

El lector genera un campo magnético alterno. La intensidad del campo es mayor cerca del lector, si bien no se recomienda una distancia de escritura/lectura de "cero" entre el lector y el transpondedor.

La intensidad del campo alterno disminuye considerablemente a mayor distancia del lector. La distribución del campo depende de la estructura y la geometría de las antenas en el lector y el transpondedor.

Para el funcionamiento del transpondedor se necesita una intensidad mínima de campo en el transpondedor que se alcance a una distancia Sg (distancia límite) del lector.

En la figura siguiente se muestra la ventana de transmisión del lector SIMATIC RF210R entre el transpondedor y el lector:

Ventana de transmisión

Vista desde arriba

Transpondedor

Transpondedor

Sa:	Distancia de trabajo entre el transpondedor y el lector.

Sg:	Distancia límite (la distancia límite es la distancia máxima de separación entre 
la parte superior del lector y el transpondedor a la que aún funciona la transmisión en condiciones normales).

L:	Diámetro de una ventana de transmisión.

SP:	Punto de intersección del eje de simetría del transpondedor.

### Funcionamiento en modo estático y dinámico

Si se trabaja en modo estático, el transpondedor se puede procesar hasta el área de la distancia límite (Sg). Para ello, el transpondedor debe estar posicionado exactamente sobre el lector:

Transpondedor

Ventana de
transferencia

En el modo estático, el tiempo de permanencia tv (según aplicación) no está limitado. El tiempo de permanencia debe durar por lo menos hasta que concluya la comunicación con el transpondedor.

No se recomienda trabajar en modo dinámico con el RF200 IO-Link.

### Directrices de montaje

El transpondedor y el lector con sus antenas son aparatos inductivos. La proximidad de cualquier tipo de metal influye en el funcionamiento de estos aparatos. En la configuración y en el montaje se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

Distancia mínima entre dos lectores o sus antenas.

Distancia mínima de dos transpondedores contiguos.

Montaje de varios lectores o de sus antenas en bastidores o soportes metálicos 
para apantallamiento.

Un montaje empotrado de los componentes en metal reduce los datos de campo; 
en aplicaciones críticas se recomienda realizar un ensayo.

Espacio sin metales con montaje empotrado de lectores o sus antenas 
y transpondedores en metal

Únicamente se permite realizar el montaje directo sobre metal con transpondedores especialmente autorizados para ello.

Si se trabaja en la ventana de transmisión, debe comprobarse que no haya ninguna barra metálica (o pieza similar) que corte el campo de transmisión. La barra metálica perturbaría los datos de campo.

### Cable de conexión

El cable de conexión tiene una longitud de 5 m o de 10 m.

Instalación del cable de conexión entre el maestro IO-Link con sistema de conexión de conductor individual y el lector:

| Modo de operación IO-Link | Lado IO-Link | Lado del lector |
| --- | --- | --- |
| negro azul res. marrón Conector SLG M12, hembra (4 polos) Sensor 3 hilos |  |  |

### Asignación de pines del lector RF200 con interfaz IO-Link

| Pin | Pin Lado del dispositivo M12 4 polos | Asignación |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 24 V DC |
|  | 2 | reservado |
|  | 3 | GND |
|  | 4 | Señal de datos IO-Link o salida lógica en modo SIO |

### Asignación de conexiones del maestro IO-Link de Siemens

| Asignación de conexiones para módulos electrónicos CM 4xIO-Link (6ES7137-6BD00-0AB0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borne | Asignación | Borne | Asignación | Explicaciones | Plaquita de identificación por color |
| 1 | C/CQ1 | 2 | C/CQ2 | - C/Q: Señal de comunicación - RES: reservado, no se puede asignar - L+: Tensión de alimentación (positiva) - M: Masa | CC04 6SE7193-6CP04-2MA0 |
| 3 | C/CQ3 | 4 | C/CQ4 |  |  |
| 5 | RES | 6 | RES |  |  |
| 7 | RES | 8 | RES |  |  |
| 9 | L + 1 | 10 | L + 2 |  |  |
| 11 | L + 3 | 12 | L + 4 |  |  |
| 13 | M | 14 | M |  |  |
| 15 | M | 16 | M |  |  |
| L+ | 24 V DC | M | Masa |  |  |

Encontrará más información al respecto en los manuales en support.automation.siemens.com

## Librería IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)

Los bloques de esta librería permiten controlar los lectores RF200 IO-Link (V1.0/V1.1) a través de una interfaz de usuario muy sencilla.

Para llevar a cabo la tarea planteada se pueden utilizar bloques SIMATIC probados con interfaces claramente definidas.

Nota:

La librería está disponible en la documentación didáctica / para cursos de formación de SCE "SCE_EN_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…" dentro de la carpeta de proyectos. También se encuentra en el SIEMENS Product Support en el enlace siguiente: support.industry.siemens.com/cs/document/73565887.

### Bloques de la librería

La comunicación entre la CPU y un lector RF200 con interfaz IO-Link se realiza por medio del correspondiente módulo maestro IO-Link mediante la lectura de las áreas de direcciones (entradas y salidas) debidamente parametrizadas del lector RF200 IO-Link.

En la tabla siguiente se recogen todos los bloques pertenecientes a la librería "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)".

| Bloque | Función | Descripción/clasificación |
| --- | --- | --- |
| LRfidIOL_Read | Lectura | Bloque de función para lectura del transpondedor |
| LRfidIOL_Write | Escritura | Bloque de función para escritura en el transpondedor |
| LRfidIOL_Antenna | Conectar/desconectar antena | Bloque de función para conectar/desconectar la antena del lector RF200 IO-Link |

### "LRfidIOL_Read"

El bloque de librería "LRfidIOL_Read" lee un bloque de datos del transpondedor. En la tabla siguiente se muestra la interfaz de llamada del bloque de librería de función "LRfidIOL_Read".

|  | Símbolo | Tipo de datos | Explicación |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Activa la orden de lectura con flanco ascendente. |
|  | adrTag | WORD | Dirección inicial de los datos que se van a leer en el transpondedor. |
|  | length | WORD | Longitud de los datos que se leen del transpondedor. |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | Identificador de hardware del módulo de comunicación IO-Link. |
|  | portAdr | INT | Dirección inicial del lector conectado (PCT Tool). Ejemplo: Dirección inicial 0.0, en PORT_ADR se debe introducir el valor "0". |
| IN / OUT | identData | Variant | Área de la CPU S7 en la que se guardan los datos leídos (bloque de datos global). |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE si la última orden ha concluido sin errores (durante un ciclo). FALSE si se inicia un comando nuevo. |
|  | busy | BOOL | TRUE si el bloque "LRfidIOL_Read" está activo. FALSE si ha concluido la orden o se ha producido un error. |
|  | error | BOOL | FALSE si un comando ha concluido sin errores. TRUE si durante la ejecución se produce un error (durante un ciclo). Valor predeterminado: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00 si un comando ha concluido sin errores. - En caso de error (ERROR=TRUE), valor hex distinto de cero (ver capítulo 2.4). Permanece en este valor durante un ciclo. |
|  | presence | BOOL | Bit de presencia. Este bit únicamente se setea si hay un transpondedor en el campo del lector. |

### Bloque de función "LRfidIOL_Write"

El bloque de librería "LRfidIOL_Write" escribe un bloque de datos en el transpondedor. En la tabla siguiente se muestra la interfaz de llamada del bloque de librería FB "LRfidIOL_Write".

|  | Símbolo | Tipo de datos | Explicación |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Activa la orden de escritura con flanco ascendente. |
|  | adrTag | WORD | Dirección inicial de los datos que se van a escribir en el transpondedor. |
|  | length | WORD | Longitud de los datos que se escriben en el transpondedor. Notas: El lector escribe como mínimo 4 (V1.0) o 28 bytes (V1.1) en el transpondedor. Por este motivo, se debe seleccionar una longitud mayor que 4 (V1.0) o 28 bytes (V1.1). |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | Identificador de hardware del módulo de comunicación IO-Link. |
|  | portAdr | INT | Dirección inicial del lector conectado (PCT Tool). Ejemplo: Dirección inicial 0.0, en PORT_ADR se debe introducir el valor "0". |
| IN / OUT | identData | Variant | Área de la CPU S7 en la que se guardan los datos escritos en el transpondedor (bloque de datos global). |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE si la última orden ha concluido sin errores (durante un ciclo). FALSE si se inicia un comando nuevo. |
|  | busy | BOOL | TRUE si el bloque "LRfidIOL_Write" está activo. FALSE si ha concluido la orden o se ha producido un error. |
|  | error | BOOL | FALSE si un comando ha concluido sin errores. TRUE si durante la ejecución se produce un error (durante un ciclo). Valor predeterminado: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00 si un comando ha concluido sin errores. - En caso de error (ERROR=TRUE), valor hex distinto de cero (ver capítulo 2.4). Permanece en este valor durante un ciclo. |
|  | presence | BOOL | Bit de presencia. Este bit únicamente se setea si hay un transpondedor en el campo del lector. |

### Bloque de función "LRfidIOL_Antenna"

El bloque de librería de función "LRfidIOL_Antenna" conecta o desconecta la antena de un lector RF200 IO-Link. Este comando no se necesita en funcionamiento normal, ya que la antena siempre se conecta al encender el lector. En la tabla siguiente se muestra la interfaz de llamada del bloque de librería de función "LRfidIOL_Antenna".

|  | Símbolo | Tipo de datos | Explicación |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Activa la orden de lectura/escritura. Reacciona a flanco ascendente. |
|  | adrTag | BOOL | TRUE: conectar antena. FALSE: desconectar antena. |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | Identificador de hardware del módulo de comunicación IO-Link. |
|  | portAdr | INT | Dirección inicial del lector conectado (PCT Tool). Ejemplo: Dirección inicial 0.0, en PORT_ADR se debe introducir el valor "0". |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE si la última orden ha concluido sin errores (durante un ciclo). FALSE si se inicia un comando nuevo. |
|  | busy | BOOL | TRUE si el bloque "LRfidIOL_Read" está activo. FALSE si ha concluido la orden o se ha producido un error. |
|  | error | BOOL | FALSE si un comando ha concluido sin errores. TRUE si durante la ejecución de la rutina se produce un error. Permanece en TRUE durante un ciclo. Valor predeterminado: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00 si un comando ha concluido sin errores. - En caso de error (ERROR=TRUE), valor hex distinto de cero (ver capítulo 2.4). Permanece en este valor durante un ciclo. |
|  | presence | BOOL | Bit de presencia. Este bit únicamente se setea si hay un transpondedor en el campo del lector. |

Encontrará más información en los documentos de la sección de artículos del ejemplo de aplicación en support.automation.siemens.com/WW/view/es/73565887.

# Tarea planteada

La configuración hardware de la documentación didáctica / para cursos de formación "SCE_EN_012-201 Decentral Hardware Configuration with SIMATIC S7-1500 and ET 200SP via PROFINET" debe ampliarse con el maestro IO-Link "CM 4xIO-Link". En este a su vez, se debe conectar el lector RFID "SIMATIC RF210R IO-Link" en el puerto 1 y ponerse en funcionamiento.

Inserte el maestro IO-Link "CM 4xIO-Link" en el slot 8. El módulo de servidor se habrá movido previamente al slot 9.

Para el maestro IO-Link, ajuste el área de direcciones a partir de 10.

| Módulo | Referencia | Slot | Área de direcciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CM 4xIO-Link | 6ES7 137-6BD00-0AB0 | 8 | 10…41 |

Tabla1: Maestro IO-Link de ET 200SP

| Dispositivo | Referencia | Puerto | Área de direcciones |
| --- | --- | --- | --- |
| RF210R IO-Link | 6GT2 821-1BC32 | 1 | 10.0…41.7 |

Tabla 2: Sensores en el maestro IO-Link

Cree un programa con el que los datos de usuario siguientes se puedan leer y escribir con el lector SIMATIC RF210R IO-Link en un transpondedor RFID:

Número de orden (tipo de datos: Integer)

Fecha (tipo de datos: Date)

Hora (tipo de datos: Time_Of_Day)

Número_piezas de plástico (tipo de datos: Integer)

El programa se debe manejar con un SIMATIC Panel TP700 Comfort.

# Planificación

Se debe desarchivar el proyecto de origen con CPU1516F y ET 200SP.

Para este proyecto, el hardware viene ya predeterminado. Por este motivo no es necesario realizar ninguna selección.

Para la ampliación de ET 200SP con el maestro IO-Link "CM 4xIO-Link" también es importante la BaseUnit. Esta determina si se toma el potencial desde el borne izquierdo (BaseUnit oscura) o si debe conectarse una nueva fuente alimentación y, por lo tanto, crearse un nuevo grupo de potencial (BaseUnit clara). Todas las BaseUnits incluidas en los paquetes de formación son del tipo BU15-P16+A0+2D (6ES7193-6BP00-0DA0), es decir, se trabajará con la versión clara.

Antes de parametrizar el sistema IO-Link con "S7-PCT-Port Configuration Tool", se guarda, compila y carga la configuración hardware. A continuación, se asigna el nombre de dispositivo PROFINET a ET 200SP.

Durante la compilación pueden detectarse errores existentes y, al iniciar el controlador, pueden detectarse módulos incorrectos (solo posible con hardware existente y de estructura idéntica).

Para parametrizar el sistema IO-Link con el dispositivo IO-Link "RF210R IO-Link", se necesita S7-PCT-Port Configuration Tool.

La lectura y escritura deben programarse en un bloque de función (FB) "Read_Write_RFID_Data".

Para la lectura y escritura de los datos en el transpondedor RFID se utilizan los bloques de la librería de SIEMENS "IOL_READ-WRITE_DATA_LIB_V3.1".

Estos solo pueden leer y escribir paquetes de datos en formato Array del tipo Byte, si bien la longitud de estos datos sin formato debería corresponder con la longitud de los datos de usuario predeterminados.

Además, para la administración de datos se necesitan los 2 bloques de datos "Data_Ident_Read" y "Data_Ident_Write". Dado que ambos bloques contienen la misma estructura de datos, estas estructuras se crearán previamente como tipos de datos de usuario datos sin formato y datos de usuario.

Para la transferencia de datos entre datos sin formato y datos de usuario se pueden utilizar los bloques "Serialize" y "Deserialize".

Para la visualización y el manejo en SIMATIC Panel TP700 Comfort se crea una imagen denominada "RFID data". En ella se muestran los datos de usuario procedentes de los bloques de datos "Data_Ident_Read" y "Data_Ident_Write", si bien los datos de escritura también se pueden modificar.

Si hay un transpondedor RFID en el área del lector RFID RF210R IO-Link, se muestran los pulsadores para leer y escribir los datos.

El resultado se archivará para guardar la versión de trabajo.

# Instrucciones estructuradas paso a paso

A continuación, se describe cómo realizar la planificación. Si ya posee conocimientos previos sobre el tema, le bastará seguir los pasos numerados. De lo contrario, limítese a seguir los pasos de las instrucciones.

## Desarchivado de un proyecto existente

- Para poder ampliar el proyecto "SCE_EN_012-201 Decentral Hardware Configuration S7-1500 ET 200SP PN_R1807.zap15" del módulo "SCE_EN_012-201 Decentral Hardware Configuration with SIMATIC S7-1500 and ET 200SP via PROFINET", primero debe desarchivarlo. Para desarchivar un proyecto existente, debe seleccionar el fichero en cuestión en la vista del proyecto  Project (Proyecto)  Retrieve (Desarchivar). A continuación, confirme la selección con "Open" (Abrir).

- ( Project (Proyecto)  Retrieve (Desarchivar)  Seleccionar el fichero .zap  Open (Abrir))

Después se selecciona la carpeta de destino en la que se guardará el proyecto desarchivado. Confirme la selección con "OK".

- ( Target directory (Carpeta de destino)  OK)

Guarde el proyecto abierto con el nombre 102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link. 
( Project (Proyecto)  Save as... (Guardar como)  102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link  Save (Guardar))

## ET 200SP: Inserción y parametrización del maestro IO-Link

Abra ahora la vista de dispositivos del dispositivo "SortingStation01" desplegando la configuración de dispositivos y seleccionando el dispositivo "SortingStation01 [IM 155-6 PN HF]". ( Device configuration (Configuración de dispositivos)  SortingStation 01 [IM 155-6 PN HF] (Planta_clasificación01 [IM 155-6 PN HF])

Mueva el módulo de servidor al slot 9 mediante arrastrar y soltar e inserte el módulo CM 4xIO-Link con el firmware correcto en el slot 8 desde el catálogo. 
( Servermodule_1 (Módulo de servidor_1)  Hardware catalog (Catálogo de hardware)  Communications modules (Módulos de comunicación)  IO-Link Master (Maestro IO-Link)  CM 4xIO-Link  6ES7 137-6BD00-0AB0  V2.2)

Seleccione en las propiedades del maestro IO-Link "Enable new potential group (light BaseUnit)" (Permitir nuevo grupo de potencial (BaseUnit clara)) y ajuste en la vista de dispositivos las direcciones de E/S del maestro IO-Link de este modo: "I 10…41" y "Q 10…41". ( CM 4xIO-Link_1  Potencial group (Grupo de potencial)  Enable new potential group (light BaseUnit) (Permitir nuevo grupo de potencial (BaseUnit clara))  Device overview (Vista del dispositivo)  CM 4xIO-Link_1  I address 10…41 (Dirección E 10…41)  Q address 10…41 (Dirección S 10…41))

## Carga de la configuración hardware y asignación del nombre de dispositivo

Para guardar el proyecto, seleccione en el menú el botón  (Guardar proyecto). A continuación, debe cargar el controlador completo del modo descrito en los módulos sobre la configuración hardware . ( (Guardar proyecto)  )

Para obtener una vista general de las direcciones asignadas dentro de un proyecto, haga clic en la "Network view (Vista de redes)" en el icono "".

- ( Network view (Vista de redes)   Show address labels (Mostrar direcciones))

Para que el controlador, en este caso, la CPU1516F-3 PN/DP, pueda encontrar en la red los dispositivos PROFINET asignados, es necesario asignarles un nombre de dispositivo. Para ello, seleccione en la "Network view" (Vista de redes) la red que conecta los dispositivos y, a continuación, haga clic en el icono "". (  Assign device name (Asignar nombre de dispositivo))

Nota:

El controlador asignará automáticamente a los dispositivos las direcciones IP ajustadas en el proyecto al establecerse la conexión de comunicación.

El acceso online debe estar configurado correctamente en el cuadro de diálogo para la asignación de los nombres de dispositivo PROFINET. A continuación puede seleccionar los dispositivos uno por uno y filtrarlos por dispositivos del mismo tipo. Cuando se conecta por primera vez un dispositivo nuevo, se debe actualizar la lista. ( PROFINET device name (Nombre de dispositivo PROFINET): SortingStation01 (Planta_clasificación01)  Type of the PG/PC interface (Tipo de interfaz PG/PC): PN/IE  PG/PC interface (Interfaz PG/PC): en este caso, Intel(R) Ethernet Connection I217-LM   Only show devices of the same type (Mostrar solo dispositivos del mismo tipo)   (Actualizar lista))

Antes de asignar el nombre, debe identificarse de manera inequívoca el dispositivo correcto con ayuda de la dirección MAC impresa en él. Para comprobar si el dispositivo es correcto, también pueden hacerse parpadear los LED. (    (Asignar nombre)

Antes de cerrar el cuadro de diálogo, conviene comprobar la asignación correcta del nombre de dispositivo PROFINET y de la dirección IP (mediante la CPU cargada previamente). ()

## Inserción y parametrización del sensor RFID RF210R IO-Link con Device-Tool (S7-PCT)

A continuación, en la vista de dispositivos del dispositivo "SortingStation01", marque con el botón derecho del ratón el maestro IO-Link "CM 4xIO-Link_1" e inicie ahora Device-Tool (S7-PCT) para configurar IO-Link. ( Device view (Vista de dispositivos)  SortingStation01 (Planta_clasificación01)  CM 4xIO-Link_1  Start device tool (Iniciar Device Tool)  S7-PCT  Start (Iniciar))

Seleccione en el catálogo del software S7-PCT, en la carpeta "IO Link V1.1" dentro de "SIEMENS AG" / "SIMATIC Ident", el lector RFID "SIMATIC RF210R IO-Link" y arrástrelo al puerto 1 del maestro IO-Link. ( IO Link V1.1  SIEMENS AG  SIMATIC Ident  SIMATIC RF210R IO-Link)

Nota:

El software S7-PCT no dispone de opción para guardar la configuración en el proyecto del TIA Portal. Esto se realiza automáticamente cuando se cierra el software S7-PCT.

Si el componente "SIMATIC RF210R IO-Link" no está disponible en la versión adecuada en el catálogo, puede seleccionarlo desde el menú en  Options (Opciones)  Import IODD (Importar IODD). Encontrará el archivo IODD V1.1 en la documentación didáctica / para cursos de formación de SCE "SCE_EN_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…" dentro de la carpeta de proyectos o en el enlace siguiente: support.industry.siemens.com/cs/document/109750193 en el SIEMENS Product Support.

Cambie a la subcarpeta "[1]SIMATIC RF210R IO-Link" y modifique en la pestaña "Parameters" (Parámetros) el "Mode" (Modo) del lector a "Acquisition user data" (Registro de datos de usuario). ( [1] SIMATIC RF210R IO-Link  Parameters (Parámetros)  Mode (Modo)  Acquisition user data (Registro de datos de usuario))

Si vuelve a la carpeta "[Slot 8] CM 4xIO-Link_1", selecciona la pestaña "Adresses" (Direcciones) y marca " Show PLC addresses" (Mostrar direcciones del PLC) y " All Ports" (Todos los puertos), podrá ver los datos de proceso del lector RFID desde el punto de vista del PLC. ( [Slot 8] CM 4xIO-Link_1  Addresses (Direcciones)   Show PLC addresses (Mostrar direcciones del PLC)   All Ports (Todos los puertos))

Seleccione ahora la carpeta "[Slot 8] CM 4xIO-Link_1" y haga clic en " Load with Devices" (Cargar con dispositivos). A continuación, se escriben los parámetros en el maestro IO-Link y en el lector RFID. ( [Slot 8] CM 4xIO-Link_1  )

Se indica que los parámetros se han cargado correctamente. Salga de la herramienta "S7-PCT" con "Exit" y pulse "Yes" para confirmar que desea que se guarden los parámetros. ( File (Archivo)  Exit (Salir)  Yes (Sí))

## Creación de tipos de datos para datos sin formato y datos de usuario

Dentro de los tipos de datos PLC, cree un tipo de datos "User_data_type_user_data" (Tipo_datos_usuario_datos_usuario) que tenga la estructura siguiente. ( PLC data types (Tipos de datos PLC)  Add new data type (Añadir nuevo tipo de datos)  User_data_type_user_data (Tipo_datos_usuario_datos_usuario))

Dentro de los tipos de datos PLC, cree un tipo de datos "User_data_type_raw_data" (Tipo_datos_usuario_datos_sin_formato) con un array de tipo "Byte" y longitud [1..10]. ( PLC data types (Tipos de datos PLC)  Add new data type (Añadir nuevo tipo de datos)  User_data_type_raw_data (Tipo_datos_usuario_datos_sin_formato))

## Bloques de datos para los datos de lectura y escritura RFID

Cree un bloque de datos global "Data_Ident_Read". Utilizando los tipos de datos "User_data_type_raw_data" y "User_data_type_user_data", defina su estructura como se muestra aquí. ( Add new block (Agregar nuevo bloque)  Data block (Bloque de datos)  Global DB  Data_Ident_Read  Raw data (Datos sin formato)  User_data_type_raw_data (Tipo_datos_usuario_datos_sin_formato)  User data (Datos de usuario)  User_data_type_user_data (Tipo_datos_usuario_datos_usuario))

Cree un bloque de datos global "Data_Ident_Write". Utilizando los tipos de datos "User_data_type_raw_data" y "User_data_type_user_data", defina su estructura como se muestra aquí. Vuelva a guardar el proyecto. ( Add new block (Agregar nuevo bloque)  Data block (Bloque de datos)  Global DB  Data_Ident_Write  Raw data (Datos sin formato)  User_data_type_raw_data (Tipo_datos_usuario_datos_sin_formato)  User data (Datos de usuario)  User_data_type_user_data (Tipo_datos_usuario_datos_usuario)  (Guardar proyecto))

Nota:

Si se utiliza una CPU con un firmware de versión anterior a V2.5, estos dos bloques de datos no pueden ser bloques de datos optimizados. En las propiedades de los bloques se debe desactivar esta opción del modo siguiente:

## Bloques de la librería IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1

Cambie a la vista "Global libraries" (Librerías globales) y seleccione con el botón derecho del ratón "Retrieve library" (Desarchivar librería) para desarchivar la librería SIEMENS "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1" (LRfidIOL_V15) con los bloques para comunicación con el lector SIMATIC RF210R IO-Link. ( Global libraries (Librerías globales)  Retrieve library (Desarchivar librería)  IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1  Open (Abrir))

Nota:

La librería está disponible en la documentación didáctica / para cursos de formación de SCE "SCE_EN_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…" dentro de la carpeta de proyectos. También se encuentra en el SIEMENS Product Support en el enlace siguiente:support.industry.siemens.com/cs/document/73565887.

## Bloque de función "Read_Write_RFID_Data"

Cree un bloque de función "Read_Write_RFID_Data" con el lenguaje de programación diagrama de funciones (FUP) y ábralo. ( Add new block (Agregar nuevo bloque)  Function block (Bloque de función)  FUP  Read_Write_RFID_Data (Leer_escribir_datos_RFID))

Defina en el bloque de función "Read_Write_RFID_Data" las variables locales que se indican aquí. ( Static  Temp)

En el primer segmento, llame el bloque "LRfidIOL_READ" como multiinstancia desde la librería SIEMENS global desarchivada previamente "LRfidIOL_V15". ( Global libraries (Librerías globales)  LRfidIOL_V15  Master copies (Plantillas maestras)  S7_1X00  IOL_V11  LRfidIOL_READ  Multiple instance (Multiinstancia)  OK (Aceptar))

Nota:

Al seleccionar los bloques en la librería SIEMENS "LRfidIOL_V15", tenga en cuenta la variante de la CPU utilizada y la versión del lector SIMATIC RF210R IO-Link.

Interconecte el bloque "LRfidIOL_READ" como se muestra a continuación. Para interconectar la variable IN "hwId", se recomienda realizar la selección con la función de arrastrar y soltar en la vista detallada de la "Standard tag table" (Tabla de variantes estándar). Proceda también de este modo para la variable IN "identData" y seleccione el array "Data" mediante arrastrar y soltar en la vista detallada del bloque de datos "Data_Ident_Read".

En el segundo segmento, llame el bloque "Deserialize (V2.0)" desde "Instructions" (Instrucciones) / "Basic instructions" (Instrucciones básicas) / "Move operations (V2.2)" (Mover) e interconéctelo como se muestra a continuación. ( Instructions (Instrucciones)  Basic instructions (Instrucciones básicas)  Move operations (V2.2) (Mover)  Deserialize (V2.0) (Deserializar))

Nota:

Al realizar la selección, tenga en cuenta la versión de la instrucción "Deserialize". Para poder utilizarla con bloques de datos optimizados, se requiere como mínimo la versión V2.0.

En el tercer segmento, llame el bloque "Serialize (V2.0)" (Serializar) desde "Instructions" (Instrucciones) / "Basic instructions" (Instrucciones básicas) / "Move operations (V2.2)" (Mover) e interconéctelo como se muestra a continuación. ( Instructions (Instrucciones)  Basic instructions (Instrucciones básicas)  Move operations (V2.2) (Mover)  Serialize (V2.0) (Serializar))

Nota:

Al realizar la selección, tenga en cuenta la versión de la instrucción "Serialize". Para poder utilizarla con bloques de datos optimizados, se requiere como mínimo la versión V2.0.

En el cuarto segmento, llame el bloque "LRfidIOL_WRITE" como multiinstancia desde la librería SIEMENS global "LRfidIOL_V15" e interconéctelo como se muestra a continuación. ( Global libraries (Librerías globales)  LRfidIOL_V15  Master copies (Plantillas maestras)  S7_1X00  IOL_V11  LRfidIOL_WRITE  Multiple instance (Multiinstancia)  OK)

Nota:

Al seleccionar los bloques en la librería SIEMENS "LRfidIOL_V15", tenga en cuenta la variante de la CPU utilizada y la versión del lector SIMATIC RF210R IO-Link.

Abra ahora el bloque "Main [OB1]" en FUP y, en el primer segmento, llame el bloque "Read_Write_RFID_Data". Cree el bloque de datos de instancia "Read_Write_RIFD_Data_DB" en el TIA Portal. A continuación, guarde el proyecto haciendo clic en " " (Guardar proyecto) antes de cargar la "CPU_1516F" "".(Main [OB1]  FUP  Read_Write_RFID_Data  OK (Aceptar)    (Guardar proyecto)  )

## Prueba de la aplicación con la tabla de observación Watch table_RFID

Cree la tabla de observación "Watch table_RFID" mostrada aquí con acceso a los datos de usuario en los dos bloques "Data_Ident_Read" y "Data_Ident_Write", así como a las variables estáticas "ReaPres" / "HMI_Read" / "WriPres" / "HMI_Write" a través del DB de instancia "Read_Write_RFID_Data_DB". ( Watch and force tables (Tablas de observación y forzado)  Add new watch table (Agregar tabla de observación nueva)  Watch table_RFID  Data_Ident_Read  Data_Ident_Write  Read_Write_RFID_Data_DB)

Pruebe la lectura y escritura en el transpondedor RFID haciendo clic primero en la tabla de observación en "Observar todo ". Ahora puede modificar los datos de usuario en el bloque de datos "Data_Ident_Write" con "Control único e inmediato ". Cuando un transpondedor RFID admite escritura o lectura, esto se indica con las variables "WriPres==TRUE" o "ReaPres==TRUE" respectivamente. Ahora puede procederse a probar la lectura y escritura mediante un flanco ascendente en las variables "HMI_Read" y "HMI_Write". (   )

## Acceso a los datos con un panel TP700 Comfort

Cree en su proyecto un panel TP700 Comfort. ( Add new device (Agregar dispositivo)  HMI  SIMATIC Comfort Panel  7" Display (Pantalla de 7")  TP700 Comfort  6AV2 124-0GC01-0AX0  Device name (Nombre de dispositivo): Panel TP700 Comfort   Start device wizard (Iniciar el asistente de dispositivos)  OK (Aceptar))

Seleccione en el asistente de dispositivos la CPU 1516F previamente configurada como interlocutor de comunicación, y "Ethernet" como interfaz. Confirme la selección haciendo clic en  (Siguiente).

- Cree en la sección "Screen navigation" (Navegación de imágenes) la estructura de imágenes que se muestra a continuación con los nombres de imagen correspondientes. Confirme la selección haciendo clic en  (Finalizar).

Abra la pantalla "RFID Data" y borre el texto del fondo.

En esta imagen necesitamos 2 "Buttons" (botones) con las inscripciones "Write" (Escritura) y "Read" (Lectura). Cree para cada uno en "Press" (Pulsar) el "Event" (Evento) "SetBitWhileKeyPressed" (ActivarBitMientrasTeclaPulsada) y vincúlelos a las variables "HMI_WRITE" y "HMI_READ" del DB de instancia "Read_Write_RFID_Data". Agregue además campos de texto descriptivos.

Dentro de "Animations" (Animaciones), configure la "Visibility" (Visibilidad) de los dos botones de modo que solo se muestren dependiendo de las variables "ReaPres" y "WriPres" del DB de instancia "Read_Write_RFID_Data".

A continuación, crearemos 8 campos E/S ("I/O field") arrastrando y colocando en nuestra imagen "RFID data" las 4 variables de la estructura "User_data" (datos de usuario) de los bloques de datos "Data_Ident_Write" y "Data_Ident_Read".

Cambie el tipo ("Type") de las variables leídas a "Output" (salida) y adapte el formato ("Format") de los campos de E/S como corresponda para que los tamaños de cada uno se muestren de forma adecuada. Agregue además campos de texto descriptivos.

Una vez guardado el proyecto "" (Guardar proyecto) y cargado el panel "TP700 Comfort" "", el hecho de que los dos botones "Read" (Lectura) y "Write" (Escritura) estén visibles indica que el sensor ha detectado un transpondedor RFID. Haciendo clic en "Read" podrá leer los valores en el transpondedor y mostrarlos debajo. En los campos de E/S situados debajo de "Write" se pueden introducir los datos que se desea escribir para, a continuación, transferirlos al transpondedor RFID haciendo clic en "Write" (Escritura).

## Archivado del proyecto

Para archivar el proyecto, seleccione en la opción de menú  "Project" (Proyecto) la opción  "Archive…" (Archivar).

Confirme la consulta sobre si desea guardar el proyecto haciendo clic en  "Yes" (Sí).

Seleccione la carpeta en la que desee archivar el proyecto y guárdelo con el tipo de archivo "TIA Portal project archives". ( "TIA Portal project archives" (Ficheros de proyecto del TIA Portal)  "SCE_EN_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link…"  "Save" (Guardar))

## Lista de comprobación – paso a paso

La siguiente lista de comprobación permite que los propios aprendices/estudiantes verifiquen si se han ejecutado cuidadosamente todos los pasos de las instrucciones estructuradas paso a paso para finalizar el módulo correctamente por su cuenta.

| N.º | Descripción | Comprobado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modificaciones del programa en la CPU 1516F realizadas correctamente |  |
| 2 | Compilación de la CPU 1516F correcta y sin avisos de error |  |
| 3 | Carga de la CPU 1516F correcta y sin avisos de error |  |
| 4 | Carga correcta del maestro IO-Link CM 4xIO-Link y el sensor RFID RF210R IO-Link con Device-Tool (S7-PCT) |  |
| 5 | Creación correcta de la visualización de procesos para el Touch Panel TP700 Comfort |  |
| 6 | Compilación del Touch Panel TP700 Comfort correcta y sin avisos de error |  |
| 7 | Carga del Touch Panel TP700 Comfort correcta y sin avisos de error |  |
| 8 | Escritura correcta de los datos de usuario en el transpondedor RFID con el panel |  |
| 9 | Lectura correcta de los datos de usuario del transpondedor RFID con el panel |  |
| 10 | Proyecto archivado correctamente |  |

# Ejercicio

## Tarea planteada: ejercicio

El objetivo de este ejercicio es convertir el bloque de función (FB) “Read_Write_RFID_Data” en un bloque apto para la librería y crear una función “DATE_TIME“, en la que se lea la hora local de la CPU1516F.

Al llamar el bloque apto para librería deben estar disponibles los siguientes parámetros:

| Input | Tipo de datos | Comentario |
| --- | --- | --- |
| adrTag | Word | Dirección inicial de los datos que se van a leer en el transpondedor |
| hwId | HW_SUBMODULE | Identificador HW del módulo de comunicación IO-Link |
| length | Word | Longitud de los datos que va a leer el transpondedor |
| portAdr | Int | Dirección inicial del lector conectado (PCT Tool) |
| Execute_Data_Read | BOOL | Activa la orden de lectura en un flanco ascendente |
| Execute_Data_Write | BOOL | Activa la orden de escritura en un flanco ascendente |
| Output |  |  |
| Error | Bool | FALSE, si un comando ha finalizado correctamente; TRUE, si se produce un error durante la ejecución |
| InOut |  |  |
| Ident_Data_Read | "Tipo de datos de usuario_Datos de usuario" | Área de la CPU S7, en la que se guardan los datos leídos |
| Ident_Data_Write | "Tipo de datos de usuario_Datos de usuario" | Área de la CPU S7, en la que se encuentran los datos que se escriben en el transpondedor |

Actualice la llamada del bloque de función (FB) “Read_Write_RFID_Data“ en el bloque de organización „Main“ y ajuste los parámetros.

En la imagen “RFID data“ del Touch Panel TP700 Comfort, cambie en los dos “Botones“ el acceso a las variables de entrada “Execute_Data_Read“ y “Execute_Data_Write“ del DB de instancia “Read_Write_RFID_Data _DB “.

En la función “FECHA_HORA“ deben proporcionarse la fecha y la hora actuales como parámetros „OUTPUT“ y al llamar la función deben escribirse en los datos de usuario del bloque de datos "Ident_Data_Write ".

Para finalizar, el operador solo debe introducir el número de orden y el número de piezas de plástico en el panel HMI.

## Planificación

Ahora, planifique por su cuenta el planteamiento de la tarea.

Nota:

Infórmese sobre los bloques aptos para librerías en los manuales o en el módulo SCE_DE_032-200 Programación de FB.

Infórmese en la ayuda en pantalla sobre el uso de las instrucciones avanzadas de SIMATIC S7-1500, en particular, en lo que respecta a la fecha y hora.

Tenga en cuenta también los ajustes de hora en la configuración hardware de la CPU1516F.

## Lista de comprobación – ejercicio

La siguiente lista de comprobación permite que los propios aprendices/estudiantes verifiquen si se han ejecutado cuidadosamente todos los pasos del ejercicio para finalizar el módulo correctamente por su cuenta.

| N.º | Descripción | Comprobado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compilación correcta y sin mensajes de error |  |
| 2 | Carga correcta y sin mensajes de error |  |
| 3 | Visualización de la fecha y hora actuales en el panel HMI en la imagen "RFID data" |  |
| 4 | Proyecto archivado correctamente |  |

# Información adicional

Para familiarizarse más con los materiales y profundizar conocimientos, dispone de información adicional como, p. ej.: Getting Started (primeros pasos), vídeos, tutoriales, aplicaciones, manuales, guías de programación y versiones de prueba del software y el firmware, todo en el siguiente enlace:	 

siemens.com/sce/rfid

Vista previa "Información adicional"

Más información

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.com/sce

Documentación didáctica/para cursos de formación de SCE
siemens.com/sce/modules

Paquetes para instructores de SCE
siemens.com/sce/tp

Personas de contacto de SCE 
siemens.com/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.com/digital-enterprise

Industrie 4.0 
siemens.com/future-of-manufacturing

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.com/tia

TIA Portal
siemens.com/tia-portal

Controladores SIMATIC
siemens.com/controller

Documentación técnica de SIMATIC 
siemens.com/simatic-docu

Industry Online Support
support.industry.siemens.com

Catálogo de productos y sistema de pedidos online Industry Mall 
mall.industry.siemens.com

Siemens
Digital Industries
Postfach 4848
90026 Nürnberg
Alemania

Sujeto a cambios sin previo aviso; no nos responsabilizamos de posibles errores.
© Siemens 2019

siemens.com/sce